（1）技术要求

1.1提供IDC主机托管服务。

1.2提供19个机柜空间， 1条1G公网带宽， 64个IP地址。

1.3机房位于：郑州市金水东路29号。
1.4具体要求标准如下：
	序号
	分项名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	开奖线路主
	100M MSTP 点到点专线
	条
	1

	2
	豫彩通和渠道
	公网带宽 1G，(配置 64 个公网 IP 地址)
	条
	1

	3
	双活机房互联
	1G MSTP 点到点数据专线（双路由保护）
	条
	1

	4
	一线通系统
	100M 互联网专线(带8 个以上公网 IP 地址)
	条
	1

	5
	容灾开奖线路
	100M 的 MSTP 点到点专线（双路由保护）
	条
	1

	6
	机柜
	4000瓦以上标准机柜双路供电,含耗电，42U以上
	个
	19


