三门峡应用工程学院（筹）机器人工程专业实验室建设项目

竞争性谈判文件

项目编号：三财竞谈采购-2023-5、 SGZ[2023]623-ZC352

采 购 人：三门峡应用工程学院（筹）

代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司

日    期：二零二三年十二月

目  录

第一章  竞争性谈判公告	2

第二章  供应商须知	5

第三章  采购清单及要求	15

第四章  评标办法	59

1.详细谈判	60

2.谈判过程的保密性	61

3.评定标准	62

4.谈判结果公告	62

5.纪律和监督	62

5.1对采购人的纪律要求	62

5.2对供应商的纪律要求	62

5.3对谈判小组成员的纪律要求	62

5.4对与谈判活动有关的工作人员的纪律要求	62

6.投诉	62

7.需要补充的其他内容	62

第五章  合同主要条款	63

第六章  响应文件格式	69

第一章 竞争性谈判公告

项目概况

三门峡应用工程学院（筹）机器人工程专业实验室建设项目的潜在供应商应在三门峡市公共资源交易中心（http://gzjy.smx.gov.cn/）获取竞争性谈判文件，并于2023年12月19日10时00分（北京时间）前递交响应文件

一、项目基本情况：

1、项目编号：三财竞谈采购-2023-5、 SGZ[2023]623-ZC352

2、项目名称：三门峡应用工程学院（筹）机器人工程专业实验室建设项目

3、招标控制价：3886377.00元

4、采购方式：竞争性谈判

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SGZ[2023]623-ZC352 -1 | 三门峡应用工程学院（筹）机器人工程专业实验室建设项目A包 | 977200.00 | 977200.00 |
| 2 | SGZ[2023]623-ZC352 -2 | 三门峡应用工程学院（筹）机器人工程专业实验室建设项目B包 | 1812517.00 | 1812517.00 |
| 3 | SGZ[2023]623-ZC352 -3 | 三门峡应用工程学院（筹）机器人工程专业实验室建设项目C包 | 1096660.00 | 1096660.00 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

  - 采购内容：三门峡应用工程学院（筹）机器人工程专业实验室建设项目主要包含三个包段，其中A包为工业机器人实验室，主要采购六自由工业机器人等仪器设备；B包为控制技术综合实验室，主要采购有电气控制实验装置、电力电子及交直流调速实验装置、多电机控制实验箱等仪器设备；C包为传感器与检测技术实验室，主要采购工业传感器应用实训装置、传感器系统实验箱等设备，具体详见采购清单及要求

  - 供货期及安装期限：合同签订后20日历天

  - 交货地点：采购人指定地点

  - 质量标准：符合国家或行业规定的合格标准，满足采购人提出的技术标准及要求

  - 质保期：三年

6、合同履行期限：同供货期及安装期限

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

二、供应商资质要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3、本项目的特定资格要求

3.1具有有效的营业执照；

3.2供应商须承诺本企业无商业贿赂和不正当竞争行为(格式自拟)；

3.3无行贿犯罪记录的承诺书（承诺书落款时间为谈判公告发出时间之日起）；

3.4供应商须提供企业没有被列入“信用中国”网站的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网站”的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】（提供网站的查询信息截图，查询时间为谈判公告发出时间之日起至响应文件递交截止时间止）；

3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供供应商在“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息”。）；

3.6本项目不允许联合体投标，实行资格后审（提供非联合体声明函）

三、竞争性谈判文件获取：

1、时间：2023年12月14日至2023年12月19日10时00分。

2、地点：三门峡市公共资源交易中心网下载

3、方式：供应商凭CA数字证书通过三门峡市公共资源交易中心网（网址：http://gzjy.smx.gov.cn/），点击公共资源交易平台选择“交易主体登录”，在所参与项目右侧点击参与投标，即可直接下载本项目谈判文件。

办理CA证书：http://gzjy.smx.gov.cn/bzzx/008001/20231102/4defc9b5-408e-47f2-9e9f-1f376a06ee1f.html

4、售价：0元

注：本项目为不见面开标项目。开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆（网址为http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）,在线准时参加开标活动并进行响应文件解密等。每位供应商的解密时间为开标时间起30分钟内完成。因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

四、谈判响应文件的递交截止时间、开标时间和地点

1、谈判响应文件递交的截止时间及开标时间：2023年12月19日10时00分

2、开标地点：三门峡市公共资源交易中心五楼开标室

五、谈判保证金：

按照《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购[2019]4号文）的要求本项目不再收取谈判保证金。

六、其他补充事宜：

1、供应商应仔细阅读操作手册，在本公告中要求的截止时间前完成响应等工作。

2、谈判所发生一切费用由各供应商自行承担，并承担相应的风险和责任。

3、供应商递交的资料和响应文件不论成交与否均不予退还。

4、本项目实行资格后审，审查内容以响应文件递交截止时间前投标单位自行上传到响应文件中的相应内容为准。响应文件上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成资格审查不合格等情况的，由供应商承担责任。

5、多标段项目供应商可投多个标段，但为了保证供货质量和交货及时性只能中一个标段。若供应商为多个标段的第一成交候选人，则按标段（A-B-C）顺序直接确定，其他标段自动顺延下一位成交候选人。

七、发布公告的媒介

本次竞争性谈判公告同时在《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》和《三门峡市公共资源交易中心网》发布。

八、联系方式

采购人：三门峡应用工程学院（筹）

联系人：杨老师

联系方式：18790705945

地址：三门峡市城乡一体化示范区华阳西路北、临高路东

采购代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司

联系人：冯女士

联系方式：0398-2351288

地 址：三门峡市开发区双创园B座312室

项目联系人：冯女士

联系方式：0398-2351288

监督名称：三门峡市财政局政府采购监督管理科

联系方式：0398－2608915

第二章  供应商须知

# 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人：三门峡应用工程学院（筹） 联系人：杨老师 联系方式：18790705945 地址：三门峡市城乡一体化示范区华阳西路北、临高路东 |
| 1.1.3 | 代理机构 | 采购代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司 联系人：冯女士 联系方式：0398-2351288 地 址：三门峡市开发区双创园B座312室 |
| 1.2.1 | 项目名称 | 三门峡应用工程学院（筹）机器人工程专业实验室建设项目 |
| 1.2.2 | 采购内容 | 三门峡应用工程学院（筹）机器人工程专业实验室建设项目主要包含三个包段，其中A包为工业机器人实验室，主要采购六自由工业机器人等仪器设备；B包为控制技术综合实验室，主要采购有电气控制实验装置、电力电子及交直流调速实验装置、多电机控制实验箱等仪器设备；C包为传感器与检测技术实验室，主要采购工业传感器应用实训装置、传感器系统实验箱等设备，具体详见采购清单及要求 |
| 1.2.3 | 采购预算 | 本项目招标控制价（采购预算及最高限价）为： A包: 小写：977200.00元 大写：玖拾柒万柒仟贰佰元整 B包：小写：1812517.00元 大写：壹佰捌拾壹万贰仟伍佰壹拾柒元整 C包：小写：1096660.00元 大写：壹佰零玖万陆仟陆佰陆拾元整 招标控制价（采购预算）是采购人控制采购项目的最高限价，供应商的投标报价高于招标控制价（最高限价）的视为无效报价，其投标予以拒绝。 |
| 1.2.4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.6 | 供货期及安装期限 | 合同签订后20日历天 |
| 1.2.7 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 1.2.8 | 质量标准 | 符合国家或行业规定的合格标准，满足采购人提出的技术标准及要求 |
| 1.2.9 | 质保期 | 三年 |
| 1.3.1 | 付款办法 | 以双方签订合同为准 |
| 1.3.2 | 所属行业 | 制造业 |
| 1.4.1 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求：支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 3、本项目的特定资格要求 3.1具有有效的营业执照； 3.2供应商须承诺本企业无商业贿赂和不正当竞争行为(格式自拟)； 3.3无行贿犯罪记录的承诺书（承诺书落款时间为谈判公告发出时间之日起）； 3.4供应商须提供企业没有被列入“信用中国”网站的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网站”的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】（提供网站的查询信息截图，查询时间为谈判公告发出时间之日起至响应文件递交截止时间止）； 3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供供应商在“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息”。）； 3.6本项目不允许联合体投标，实行资格后审（提供非联合体声明函）。 |
| 1.5.1 | 是否接受联合体谈判 | 不接受 |
| 1.6.1 | 踏勘现场 | 不组织，供应商自行前往现场踏勘 |
| 1.7.1 | 投标答疑会 | 不召开 |
| 1.8.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.9.1 | 偏离 | 正偏离 |
| 2.1.1 | 构成竞争性谈判文件的其他材料 | 采购人在招标期间发出的有编号的补遗书和其它有效正式函件等均是竞争性谈判文件的组成部分。 |
| 2.2.1 | 响应文件递交的截止时间及地点 | 1、响应文件递交截止时间：2023年12月19日10时00分 2、地点：三门峡市公共资源电子招投标系统 |
| 2.2.2 | 供应商确认收到竞争性谈判文件澄清的时间 | 供应商在收到竞争性谈判文件澄清文件后24小时内 |
| 2.3.1 | 供应商确认收到竞争性谈判文件修改的时间 | 供应商在收到竞争性谈判文件修改文件后24小时内 |
| 3.1.1 | 响应文件的组成 | 见竞争性谈判文件本章第6项规定 |
| 3.1.2 | 谈判有效期 | 60日历天（从谈判截止之日算起） |
| 3.2.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.3.1 | 谈判保证金 | 按照《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购[2019]4号文）的要求本项目不再收取谈判保证金。供应商应提供投标承诺函，作为响应文件的组成部分 |
| 3.3.2 | 电子响应文件签章 | 1、供应商在生成电子化响应文件后，应对电子化响应文件进行签章，未对电子化文件进行签章的视为无效投标。 2、响应文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，供应商在进行电子化响应文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化响应文件具体制作教材请供应商通过 CA 证书登录三门峡市公共资源电子化交易系统在右上角“交易智库”中查看。电子化响应文件工具请点https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1506&ZtbSoftType=tballinclusive）进行下载 3、承诺类材料需加盖单位公章和法定代表人签章。 |
| 4.4.1 | 响应文件 | 在规定时间内，将电子响应文件上传至三门峡市公共资源交易中心平台。 |
|  | 开标时间及地点 | 开标时间：2023年12月19日10时00分； 开标地点：三门峡市公共资源交易中心五楼开标室 开标时，供应商必须持CA密钥在规定时间内对本单位的加密电子响应文件进行远程解密。本次项目实行远程不见面开标。 |
| 5.1.1 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 6.1.1 | 谈判小组的组建 | 谈判工作由谈判小组独立进行，谈判小组由5人组成，其中采购人代表1名，其余评审专家4人从河南省电子化政府采购系统评标专家库中随机抽取。 |
|  | 是否授权谈判小组确定中标人 | 否，按顺序推荐的中标候选人数：3名 |
| 7. | 需要补充的其他内容 |  |
| 7.1.1 | 响应文件要求 | 电子化响应文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化响应文件，将不予接受。 |
| 8. | 计算机辅助评标 |  |
|  | 是否实行计算机辅助评标 | 是 |
| 8.1 结果公告 |  |  |
|  | 在成交通知书发出前，采购人将成交候选人的情况在本谈判项目谈判公告发布的同一媒介予以公告。 |  |
| 8.2 知识产权 |  |  |
|  | 构成本竞争性谈判文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交供应商响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |
| 8.3 解释权 |  |  |
|  | 构成本竞争性谈判文件的各个组成部分应互为解释，互为说明，如有不明确或不一致， 构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除竞争性谈判文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定， 按谈判公告（投标邀请书）、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，已形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，有采购人负责解释。 |  |
| 8.4 费用 |  |  |
|  | 招标代理服务收费参照豫招协[2023]002号河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》规定的收费标准收取中标服务费。该代理服务费在中标人领取中标通知书时向采购代理机构缴纳。 |  |
| 8.5电子化投标注意事项 |  |  |
| 具体要求：本项目为电子化、无纸化交易项目，响应文件是供应商（以下简称“供应商”）通过中心响应文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版响应文件。 电子化响应文件具体制作文件请点击https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1506&ZtbSoftType=tballinclusive进行下载。 温馨提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，为保证您能投标成功，请需仔细阅读以下条款。 一、电子化投标 （一）电子化响应文件的签章 1、供应商在生成电子化响应文件后，应对电子化响应文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 2、谈判文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，供应商在进行电子化响应文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。 （二）电子化响应文件的格式及上传响应文件 1、供应商所上传的电子化响应文件，应是通过中心响应文件制作系统制作的（响应文件制作工具下载地址：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1506&ZtbSoftType=tballinclusive），经过签章和加密后生成的电子版响应文件。其中包含用于响应文件上传的主文件（后缀为.smxtf）和用于应急补救的响应文件备份文件（后缀为.nsmxtf）。备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请供应商随身携带。 注：供应商投报多个标段的，需要每个标段单独制作电子响应文件。 2、电子化响应文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化响应文件将不予接收。 注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化响应文件无法上传的，供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，响应文件未在投标截止时间前成功上传的，其响应文件不予接收。 技术联系电话：0398-3117095 3117080 新点客服电话:4009980000 （三）电子化项目开标、解密、唱标、评标 1、本项目采用电子化、无纸化进行招标，开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆（网址为http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）,在线准时参加开标活动并进行响应文件解密等 2、电子化响应文件采用一次加密方式。开标时，由供应商使用CA 证书，在规定时间内对其电子化响应文件进行解密。每位供应商的解密时间为开标时间起30 分钟内，如在规定时间内未完成解密的，其响应文件不予开标、唱标。 3、电子化响应文件解密异常的处理 如出现供应商的电子响应文件无法解密等异常情况，供应商应及时致电中介服务机构说明。响应文件异常，按以下步骤进行处理： （1）首先由技术人员进行问题排查。 （2）经技术人员排查后，是供应商文件自身问题导致响应文件无法解密的，该响应文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。 （3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成响应文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。 4、待所有供应商响应文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密响应文件进行唱标。 供应商应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作，供应商因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对响应文件进行解密的，其响应文件不予接收、唱标。 5、评标时，谈判小组对电子化响应文件有质疑的，将通过电子化交易系统对供应商发起质疑，并在监督人员的监督下，用免提模式致电需要答复的供应商对质疑进行回复。供应商的回复文件必须以经过供应商和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至谈判小组。 6、如谈判小组对需要回复的供应商连续三次致电未接通的，视为供应商放弃回复，谈判小组将自行对需要回复的内容进行认定。 二、相关证书原件的提交 本项目实行资格后审，谈判文件中要求供应商提交相关资料原件的，供应商需将原件扫描件制作到电子响应文件中。谈判小组对原件的核验工作按以下条款进行： （一）评标时，评委先查阅响应文件中是否具有该资料的原件扫描件。 本项目需要提交的原件扫描件以投标单位自行上传到响应文件中的相应内容为准。 （二）供应商需应仔细阅读操作手册，保证上传内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。因供应商上传原因导致资格审查不合格等情况的，由供应商自行承担责任。 提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，为保证您能投标成功，请需仔细阅读以上条款。 |  |  |

（一）总则

1.适用范围

本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判文件中的所叙述的内容。

2.合格的供应商

2.1供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.2本次供应商必须符合的条件：详见本章供应商须知前附表；

3. 其他

3.1无论谈判中的做法和结果如何，供应商均应自行承担所有与参与谈判活动有关的全部费用。

3.2此次竞争性谈判谈判代理费，由成交单位向代理机构支付。

3.3无论成交与否，已购买谈判文件的供应商对谈判文件负保密责任。

（二）谈判文件

4. 谈判文件的组成

4.1 谈判文件用于阐明采购项目的服务范围、谈判程序、谈判内容、合同草签和条款以及评定成交的标准。

4.2 谈判文件以中文编印，且以中文为准。

4.3 除非有特殊要求，谈判文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

4.4 谈判文件的澄清和修改

4.4.1供应商对谈判文件如有需要澄清或疑问，应以书面方式通知到采购代理机构。采购代理机构将视情况在谈判公告中所述的谈判截止日期3个工作日前以书面方式予以答复。

4.4.2在谈判公告中所述的谈判截止日期3个工作日前，采购代理机构可主动的或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。

4.4.3谈判文件的修改将以发布公告形式通知到已下载谈判文件的所有供应商，并构成谈判文件的一部分，对所有供应商均具有约束力。

4.4.4供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

4.4.5为使供应商有充分的时间对谈判文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当延长谈判截止期。

供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件, 对谈判文件要求必备的条件和事项必须满足，否则视为未能对谈判文件做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性。

4.4.6为了有助于对竞争性谈判响应文件进行审查、评估和比较，竞争性谈判小组有权向供应商质疑。请供应商澄清其谈判内容。供应商有责任按照竞争性谈判小组通知的时间、地点、方式指派委托代理人进行答疑和澄清。

4.4.7重要澄清的答复应是PDF电子版的，签盖电子章生成PDF上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。

（三）响应文件

5. 供应商应按谈判文件的要求准备响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，准确性及完整性，以使其报价对谈判文件做出实质性的响应。

6. 响应文件主要包括下列内容：

(1) 谈判函及谈判函附录

(2) 法定代表人身份证明及授权委托书

(3) 投标承诺函

(4) 供应商情况

(5) 供应商资格声明函

(6) 供货、安装及售后服务方案

（7）其它相关资料

7.谈判有效期

7.1在供应商须知前附表规定的谈判有效期内，供应商不得要求撤销或修改其谈判响应文件。

7.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其谈判响应文件；供应商拒绝延长的，其谈判失效。

8. 响应文件的编制

8.1 供应商在生成电子化响应文件后，应对电子化响应文件进行签章，未进行签章的视为无效响应文件。

8.2 谈判文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，供应商在进行电子化响应文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。

8.3电子化响应文件的格式及上传

供应商所上传的电子化响应文件，应是通过中心响应文件制作系统制作的（响应文件制作工具下载地址：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1506&ZtbSoftType=tballinclusive），经过签章和加密后生成的电子版响应文件。其中包含用于响应文件上传的主文件（后缀为.smxtf）和用于应急补救的响应文件备份文件（后缀为.nsmxtf）。

8.4迟交的竞争性谈判响应文件

电子化响应文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化响应文件将不予接收。电子交易系统将拒绝在竞争性谈判响应文件递交截止时间后送交的竞争性谈判响应文件。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化响应文件无法上传的，供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，响应文件未在投标截止时间前成功上传的，其响应文件不予接收。

（四） 谈判、成交

10.谈判

10.1采购人按本须知前附表所规定的时间和地点公开开标，开标会议由采购代理机构主持，在有关部门监督下进行。

10.2谈判小组将组织审查竞争性谈判响应文件是否完整，是否有计算错误，是否有投标承诺函，文件是否已恰当地签署。

10.3在对竞争性谈判响应文件进行详细评估之前，竞争性谈判小组将依据供应商提供的资格证明文件审查供应商履约能力。如果确定供应商无资格履行合同，其谈判将被拒绝。

10.4竞争性谈判小组将确定竞争性谈判响应文件是否对竞争性谈判文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应是指谈判符合竞争性谈判文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到竞争性谈判文件规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它供应商的公平竞争地位。

10.5竞争性谈判小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身内容而不靠外部证据。

10.6竞争性谈判小组将拒绝被确定为非实质性响应的谈判，供应商不能通过修正或撤消不符之处而使其谈判成为实质性响应的谈判。

10.7竞争性谈判小组允许修改谈判中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

11.成交

11.1采购人及采购代理机构在政府采购项目评审结束当日内完成评标报告的报送、中标（成交）供应商的确定、中标（成交）公告发布及中标（成交）通知书的发出等。

11.2采购人确定排名第一的成交候选人为成交供应商。当确定成交的成交候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以按相关规定执行。

11.3《成交通知书》作为签订合同的依据，对采购人和成交供应商均具有法律效力， 成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃项目，应依法承担法律责任。

12.签订合同

12.1成交供应商接到《成交通知书》当天或第二天按指定地点与采购人按照谈判文件及成交供应商的电子化响应文件、供应商信用记录订立书面采购合同；采购人应当在合同签订后1个工作日内在河南政府采购网公示采购合同，并完成合同备案，采购人和成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

12.2成交供应商如不按本投标须知的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，给采购人造成损失的，向采购人缴纳不高于成交价2%的经济补偿，同时依法承担相应法律责任。

第三章  采购清单及要求

| A包 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资产名称 | 参数 | 计量单位 | 数量 |
| 1 | 六自由工业机器人 | 1）具有6个自由度，串联关节型工业机器人； 2）重复定位精度：±0.02mm； 3）承重能力：≥3kg； 4）水平到达距离: ≥571.5mm； 5）重量: ≤35kg； 6）各轴运动范围 J1轴≥±180° J2轴≥-155°/+5° J3轴≥-20°/+240° J4轴≥±180° J5轴≥±95° J6轴≥±360° 7) 各轴额定运动速度 J1轴≥4.58rad/s，262.5°/s J2轴≥4.58rad/s，262.5°/s J3轴≥4.58rad/s，262.5°/s J4轴≥4.58rad/s，262.5°/s J5轴≥4.58rad/s，262.5°/s J6轴≥7.33rad/s，420°/s 8）伺服电机：工业现场总线绝对式编码器伺服电机 示教器 ①示教器外观参数 触摸屏尺寸≥8英寸；全触屏操作，配备急停开关、钥匙开关以及三段式安全开关；配备USB接口；（提供实物图片，并加盖公章） ②示教器性能参数 运行内存:1G；存储空间为:2G；CPU频率::1GHz；外接电源：24V，功率：10W；运行环境温度：0-60℃；防水等级：IP54 ③示教器功能 手动控制机器人运动、机器人程序示教编程、机器人程序自动运行、机器人运行状态监视、机器人控制参数设置 ④模式选择 示教器通过旋转开关选择手动T1模式、手动T2模式、自动模式、外部模式4种模式。（提供本功能的模式截图，并加盖公章） | 件 | 5 |
| 2 | 单元电气、气动系统 | 采用国际主流的 EtherCAT 网络通信协议，具有高分辨率绝对式编码器接口，采用智能功率模块（IPM），集成串口通信。适合工业机器人对高速度、高精度、低功耗、网络化的要求。 ①输入电源：单相 AC220V或三相AC220V ②采用 EtherCAT工业以太网，实时性强，接线简单 ③支持多个厂家的伺服电机，如华大电机、登奇电机、松下电机、多摩川电机等。 ④支持高精度绝对式编码器，最高分辨率可达23位（提供本功能的模式截图，并加盖公章） 静音气泵 采用纯铜电机，为平台提供气源供给： 设备功率：550W 排气量：45L/min 容量：30L 工作电压：220V 最高压力:0.8Mpa 外形尺寸：≥420*410*630mm | 件 | 1 |
| 3 | 单元控制器 | 支持总线式全数字伺服驱动单元和绝对值式伺服电机； 支持EtherCAT总线或NCUC总线协议，支持Socket、TCP/IP、ModbusTCP等通信协议。 电源：DC24V； NCUC总线接口≥2个外部； USB1接口≥1个；USB2接口≥1个； VGA接口≥1个（内部使用视频型号口）； LAN接口≥2个 10）IO模块（提供配套控制器调试软件截图，并加盖公章） 数字量信号：32 DI/DO | 件 | 1 |
| 4 | 华中数控系统 | 数控系统主要参数 最小插补周期ms：0.5； 总线方式：NCUC总线式； 数控系统需具备二次开发功能；（为保证后期科研的需求，本功能需提供软件著作权证书） 数控系统需具备机床调试辅助工具软件功能；（为保证后期科研的需求，需提供软件著作权证书） 数控系统需具备并行控制两类以上工业以太网总线从站设备的功能；（为保证后期科研的需求，需提供发明专利证书） 数控系统需具备数控机床热误差补偿功能；（为保证后期科研的需求，需提供软件著作权证书） 要求为总线式数控装置，产品稳定可靠，属总线式数控装置的中高端产品；采用全铝合金外框，造型简洁大方；需配8G固态盘；需采用MCP面板分体式结构，模块化设计；屏幕显示器要求10.4寸；支持USB、以太网等程序扩展和数据交换功能； 数控系统支持故障二维码诊断功能 提供本功能的截图，并加盖公章：数控系统的支持主要信息以二维码形式输出，通过手机扫描获取数控系统状态信息并可将故障信息传送到云端，查询机床故障诊断案例库以及机床历史记录，更准确的分析故障原因。数控系统可通过对机床的自检，得到机床的心电图，检查机床健康指数的变化情况，对机床健康状况进行评估。根据评估情况对机床进行及时的维护，保障了机床健康运行。同时根据相同配套的机床的健康状况横向比较，保证装配以及调试的一致性。 数控系统支持多轴多通道，最大进给轴/通道9。梯形图在线监控和编辑，框图的保存（提供本功能的截图，并加盖公章）。简化编程功能：镜像、缩放、旋转、直接图纸尺寸编程等。加工断点保存/恢复功能，反向间隙和单、双向螺距误差补偿功能。内置WLAN通讯接口，轻松实现机床数控通讯，支持高速以太网数据交换。1MB程序断电存储区，可采用CF卡扩展，CF卡容量2GB，支持USB热插拔。加工内存缓冲区512MB RAM，自定义G代码功能。采用国际标准G代码编程，与各种CAD/CAM自动编程系统兼容。 | 件 | 3 |
| 5 | 机器人末端工具 | 1.快换支架：1套 单套支架夹具容量：大于等于2个快换工具，适配标准实训台定位安装 2.快换盘:1套 快换装置材质：本体材质铝合金，紧锁机构合金钢 承重：≥3kg；允许力矩：≥20N·m；工作压力：0.3-1Mpa；重量：≤0.5kg 3.单吸盘工具：1套 吸盘盘径：20mm，吸附力≥10N，配真空发生器和电磁阀 4.电机手爪工具：1套 气缸缸径：≥12mm，行程：≥24mm | 件 | 5 |
| B包 |  |  |  |  |
| 序号 | 资产名称 | 参数 | 计量单位 | 数量 |
| 1 | 电气控制实验装置 | 一、装置概述：（定制） 电气控制实验装置整体外形尺寸：1600×800×1800（长×宽×高），主要由主控制台、多功能电源箱和十多种实训挂箱模块组成。主控制台框架为重型工业级铝型材，型材之间的连接采用标准铸铝件，方便安装及调整；台面为厚度25mm的高强度防火木板。 多功能电源箱具有过载、漏电和短路等保护功能，同时提供AC 380V、AC 220V及DC 24V等多种电源输出，以及五孔面板插座，控制按钮，电源指示灯。实训挂箱模块采用铝质面板，面板上印刷有对应的模块电路图和元件符号，各挂箱可以根据实训课程的开展快速安装到主控制台上；而且所有模块都将元器件的接口及端子引出到挂箱面板对应的插拔端子上，这样既可以提高操作过程安全性和元器件使用寿命，还便于实训过程接线。 二、主要模块介绍 1.可编程主机1模块（定制） 主要元件参数： PLC1采用S7-1214C DC/DC/DC 100 KB 工作存储器；24VDC 电源，板载 DI14 x 24VDC 漏型/源型，板载 DQ10 x 24VDC 及 AI2 ；板载 6 个高速计数器和 4 个脉冲输出；信号板扩展板载 I/O；多达 3 个用于串行通信的通信模块；多达 8 个用于 I/O 扩展的信号模块；0.04 ms/1000 条指令；2 个 PROFINET 端口，用于编程、HMI 和 PLC 间数据通信；固件版本号：4.1； 模块整体外形尺寸：330×300×50mm，模块面板采用330×300×4mm的氧化喷砂处理的铝板制作而成，模块壳体采用1.2mm的冷轧钢板，表面进行了静电喷塑防锈处理。 2.扩展模块（定制） 主要元件参数： （1）模拟量扩展模块SM1234模拟量 I/O 模块 AI4 + AQ2；固件版本号：2.0；插入式端子排；输入：13 位，2.5V、5V、10V，0/4 到 20mA；可选择频率抑制；可选择滤波；诊断可组态；输出：+/-10V，0 到 20mA；诊断可组态；可选择输出替代值； （2）数字量输入扩展模块DI 16x24 V DC ，漏型/源型（IEC 1 类漏型），允许的连续电压最大 30 V DC；固件版本：V0.0； （3）数字量输出扩展模块DQ 16 x RLY，电压范围5 － 30 V DC，可带负载30 W DC/200 W AC，浪涌电流最大7A，隔离1500V AC；固件版本：V0.0； 模块整体外形尺寸：330×300×50mm，模块面板采用330×300×4mm的氧化喷砂处理的铝板制作而成，模块壳体采用1.2mm的冷轧钢板，表面进行了静电喷塑防锈处理。 3.可编程主机1模块（定制） 主要元件参数： PLC2采用S7-1214C，DC/DC/继电器，支持Profinet协议， 机载集成数字量 I/O： 14 个 24VDC 数字输入；10 个 24VDC 数字输出；0.5A； 集成模拟量2 AI 0-10V DC， 电源：直流 20.4-28.8V DC， 程序存储器/数据存储器 100 KB，支持100Mb/S速率；板载 6 个高速计数器和 4 个脉冲输出；配套4路24VDC扩展信号板；固件版本：V4.2； 模块整体外形尺寸：330×300×50mm，模块面板采用330×300×4mm的氧化喷砂处理的铝板制作而成，模块壳体采用1.2mm的冷轧钢板，表面进行了静电喷塑防锈处理。 4.变频器模块（定制） 主要元件参数： 变频器SINAMICS G120C（含变频器操作面板）供电电源AC380V ,集成以太网接口，支持PROFINET协议。固件版本：V4.5； 模块整体外形尺寸：330×250×50mm，模块面板采用330×250×4mm的氧化喷砂处理的铝板制作而成，模块壳体采用1.2mm的冷轧钢板，表面进行了静电喷塑防锈处理。 5.触摸屏模块（定制） 主要元件参数： 触摸屏为7寸电阻式LED屏， LED背光，16:9宽屏显示，触摸屏，256MB内存，1个以太网口，101100MHz自适应。1个USB接口，1个串口。将通讯口引到模块面板，用船型开关控制其电源，便于通断电源重启。 模块整体外形尺寸：330×250×50mm，模块面板采用330×250×4mm的氧化喷砂处理的铝板制作而成，模块壳体采用1.2mm的冷轧钢板，表面进行了静电喷塑防锈处理。 6.伺服控制模块（定制） 模块功能描述： 含伺服驱动、伺服电机、丝杠滑台和4个检测传感器。输入AC220V，50/60 Hz，(-10% / +10%))；输内置位置、速度、扭力三种模式(速度、扭力模式可通过内部设置或是电压控制)；支持脉冲输入( 最高可达4 Mpps)和模拟电压两种命令；提供三组共振抑制滤波器，可针对机构运行自动调整到最佳化；双光轴滚珠丝杆直线滑台1605-300mm；检测传感器PNP常开；电机：ECMA-C20401ES；驱动器：ASD-B2-0121-B； 模块总体外形尺寸：700×200×180mm，伺服电机驱动的直线模组载体及伺服驱动器固定在厚度1.2mm的冷轧钢板上。 7.低压电器元件模块（定制） 主要元件： 包含交流接触器，AC 220V供电；热继电器，额定电流4-6A；时间继电器，反应时间0.1-30s等； 8.电机模块（定制） 主要元件参数： 教学电机 120W AC380V, 转速1400r/min，带测速传感器（测量电机转速）；模块整体外形尺寸：205×110×140mm。 9.步进电机实训及控制系统模型（定制） 模块功能描述： 含步进驱动、步进电机、丝杠滑台和4检测传感器。采用42型步进电机及驱动器，电机轴连接同步轮，同步带，精密直线运动导轨，限位开关，传感器全部为工业级的传感器，要求运动机构运行平稳，直线运动机构行程≥150mm,配钢制喷塑安装托板，运动机构机械零件采用铝制氧化喷砂工艺。信号电缆连接快速航空接头，可以快速连接到控制系统，在此系统可以完成步进系统的速度控制，位置控制等程序算法的验证；双光轴滚珠丝杆直线滑台1605-300mm；检测传感器PNP常开；步进驱动器：2CM525；步进电机：2S42Q-0348；直线导轨模组:1605-300mm； 实训模型总体外形尺寸：580×200×100mm，步进电机驱动的直线模组载体及步进驱动器固定在厚度1.2mm的冷轧钢板上。 10.远程I/O模块（定制） 主要元件参数： 远程I/O采用ET 200SP，同时配备DI 16x24VDC ST；DQ 16x24VDC/0.5A ST；远程I/O模拟量（数字量/模拟量）2个；最高 24VDC/10A，BU A0 型，16 个直插式端子，2个单独馈电端子，2*RJ45具有PROFINET总线适配器带来多种连接选择，系统支持永久接线，热插拔，模块空缺运行；ET200分布式系统是自动化系统的基础，现场层的各个组件和相应的分布式设备通过PROFINET和PROFIBUS和上层的可编程控制器（PLC）实现快速的数据交换，是可编程控制器系统的重要组成部分。开放的PROFINET和PROFIBUS通讯标准，给自动化系统带来灵活的连接方式。固件版本：V4.7； 模块整体外形尺寸：330×200×50mm，模块面板采用330×200×4mm的氧化喷砂处理的铝板制作而成，模块壳体采用1.2mm的冷轧钢板，表面进行了静电喷塑防锈处理。 11.工业视觉系统模块（定制） 主要元件参数： 支持自动或手动调节增益、曝光时间、LUT、Gamma校正等；采用千兆网接口，无中继情况下，最大传输距离可到100m；128MB板上缓存，可缓存多张图片，用于突发传输或图像重传；兼容GigE Vision V2.0协议及GenlCam标准，无缝接入第三方软件平台。 模块整体外形尺寸：200×150×300mm，框架采用经过本色氧化处理优质欧标工业铝型材结构。 12.电源模块（定制） 主要元件： 包含额定32A的三相漏电保护开关、控制开关、按钮指示灯、急停按钮、功率240W的DC 24V开关电源，以及接线端子等； 13.开关量模块（定制） 主要元件： 包含按钮、2挡旋钮、3挡旋钮等电气元件。 14.光栅尺模块（定制） 主要元件参数： 光栅尺 （1）分辨率：1 μm； （2）准确度：±3μm，±5μm，±10μm,±15μm,±30μm(依据长度）@20°C； （3）最大测量速度：60M/分钟（分辨率1μm）； （4）移动力矩： 小于 5N； （5）零位标记：从测量长度中间开始，每间隔50mm一个零位标记； （6）工作电压：24V； （7）防护等级： IP 40； （8）工作温度：0-50°C； （9）工作电压：24V； 15.温度测量模块（定制） 主要元件参数： （1）温度控制器 温控器可进行模拟量输入,快速采样速度250ms,带有回路断开报警，Modbus通讯协议； （2）温度传感器（Pt100热电阻）：B级 1m 精度0.3； 模块整体外形尺寸：330×150×50mm，模块面板采用330×150×4mm的氧化喷砂处理的铝板制作而成，模块壳体采用1.2mm的冷轧钢板，表面进行了静电喷塑防锈处理。 16.智能网关 （1）CPU:嵌入式低功耗CPU，主频400MHZ； （2）智能网关：内存64M； （3）供电电压：DC 9V～36V； （4）额定功率：≤5W； （5）具有雷击浪涌保护、看门狗管理；具有电源、数据通讯指示灯； （6）通讯端口：RS485、WAN、LAN、4G信号天线； （7）支持4G、Ethernet方式接入云平台； （8）支持搭载PLC进行数据监控的数量3个； （9）支持PLC S7-1200、S7-1500数据采集和编程； （10）支持常用组态软件Wincc、组态王等数据的采集； （11）配置软件支持线性变换、报警配置、变量储存设置，配置软件支持批量数据导入； 17.物联网云平台 （1）可通过地图显示项目的报警信息、网关盒的在线状态； （2）云平台支持自定义设备监控画面； （3）可进行数据监控：实时数据监控；支持自定义报表制作和输出； （4）可进行操作记录追溯； （5）支持短信进行报警信息推送； （6）支持2个网关盒之间进行数据交换； （7）具有网关盒物联卡状态查询功能； （8）支持多账号管理和账号权限管理； （9）支持多台设备的远程程序的上传、修改与下载； （10）支持企业信息自定义。 18.编程工作站 （1）处理器 CPU： i5； （2）内存容量：16GB； （3）硬盘容量：1TB； （4）固态硬盘：256G； （5）千兆以太网卡； （6）显示器尺寸：21.5 英寸； （7）显示器接口与视频线：DVI或HDMI 接口； （8）配套3米长的HDMI线缆一根。 19.配套的教学资源库与服务 （1）Web端教学资源库 1)支持创建课堂，课堂老师可以赋予课堂成员，学生助教、观摩者、团队老师角色，组成已课堂为单位的课程团队； 2)实现知识点讨论问答等社交方式学习； 3)实现对学生学习行为的智能跟踪； （2）APP端教学资源库 1)APP客户端课程库包含慕课和微课两种课程类型，慕课可以让用户对需要的课程进行完整且系统的学习，微课着重于用户利用空闲的碎片时间进行学习； 2)APP客户端课程库中，用户可以指定条件（适用用户，适用专业）来快速且精确的筛选到所需要的课程； 3)APP端素材库中，用户可以在素材库中指定条件快速动态条件检索需要目标素材； 4)APP端搜索可根据用户输入的关键字，快速匹配相关联的资源，搜索结果呈现为课程、微课、素材三大模块，用户可根据需求选择相应模块； 20.实验配套工具 （1）螺丝刀工具：8件套装 批杆采用高温处理的铬钒钢，允许的扭矩更大；批杆带有绝缘套，安全性能高；手柄处有软质防滑橡胶，手感舒适；包含批杆φ3的一字和十字螺丝刀各一把，批杆φ4的一字和十字螺丝刀各一把，批杆φ5的一字和十字螺丝刀各一把，批杆φ6的一字和十字螺丝刀各一把。 （2）断线钳：6寸； 钳体铬钒钢材质，钳口淬火处理；手柄符合人体工程学设计，舒适防滑；能剪切单股、多股铜铝线缆；长度150mm。 （3）尖嘴钳：6寸； 钳体采用镍铁合金，钳头精抛光处理，剪切锋利；轻便简约设计，便于携带；PVC包胶手柄设计；具有自动复位弹簧，使用省力；长度150mm。 （4）剥线钳：7寸,180mm； 钳体带有锁扣开关，便于携带；双色包胶手柄设计；钳头进行了发黑处理；剥线孔径：0.8/1.0/1.3/1.6/2.0/2.6平方毫米；长度180mm。 （5）斜口钳：5寸； 刀口感应淬火处理，硬度高，；回弹簧设计，操作省力；人体工程学设计打造，沾塑手柄，握感舒服；长度135mm。 （6）数字万用表 性能稳定可靠，误差率低至1.5%；最大读数：1999；直流电压：200mv/2v/20v/200v/600v；交流电压：2v/20v/200v/600v；直流电流：200uA/2000uA//20mv/200mv/2A/10A；交流电流：200uA/2000uA//20mv/200mv/2A/10A；温度测试：-20℃～1000℃，-0°F～1800°F；电池测试：1.5v/3v/9v;电阻：200Ω/2kΩ/200 kΩ/2mΩ/20mΩ;二极管：开路电压约1.5V；三极管：PNP&NPNhfe:1～1000。 | 台 | 10 |
| 2 | 多媒体教学触控一体机 | 1.整机屏幕采用LED背光、A规屏，显示尺寸≥86英寸，整机提供前置按键：前面板具备≥8个物理按键设计； 2.屏幕图像物理分辨率3840×2160，显示比例：16：9，亮度400，可视角度178°，灰度分辨等级128灰阶； 3.整机提供前置接口：HDMI≥1个，touch USB≥1个，USB≥3个，mic≥1个。整机侧置/下置接口（不包含前置接口）：HDMI输入≥3个，VGA输入≥1个，USB3.0输入≥1个，TOUCH out USB3.0≥2个，LAN≥1个，RS232≥1个，S/PDIF音频输出≥1个，耳机≥1个。 4.屏幕表面采用≥4mm厚防眩光钢化玻璃，玻璃硬度7H，且具备抗重力冲击性； 5.内置Android系统版本Android8.0或以上，内存≥3GB，存储空间≥16GB； 6.处理器： i5；内存：≥4G DDR4或以上；硬盘：≥128G SSD或以上； 7.屏幕两侧具有软件形态的电子黑板系统快捷菜单，可便捷隐藏，可实现书写、对象编辑、保存与分享等功能； 8.配套重载移动支架。 9.金属表面喷塑处理，转椅五脚自带高强度脚轮。 | 台 | 1 |
| 3 | 教师工作站 | 1.处理器 CPU： i7； 2.内存容量：16GB； 3.硬盘容量：1TB； 4.固态硬盘：256G； 5.千兆以太网卡； 6.显示器尺寸： 21.5 英寸； 7.显示器接口与视频线：DVI或HDMI 接口； 8.配套3米长的HDMI线缆一根。 | 套 | 1 |
| 4 | 高清投影仪 | 1.显示系统：3 LCD 系统 2.有效显示区域的尺寸 0.63 英寸 (16mm) x 3 BrightEra LCD 液晶面板，高宽比 4:3； 3.分辨率：2,359,296 (1024 x 768 x 3) 像素； 4.聚焦：手动 电动变焦/手动；手动 变焦 - 倍率：约 1.6 倍 5.投射比：1.40:1 到 2.27:1 光源：超高压汞灯 6.瓦数：225 W 型 7.屏幕尺寸：30'' 至 300''（0.76 m 至 7.62 m）（按对角线测量）； 8.光通量：≥4200 LM 色彩亮度输出：≥4200 LM 9.对比度（全白/全黑）：≥12000:1 10.扬声器：16 W（单声道） 11.可显示扫描频率 水平：15 kHz 至 92 kHz 垂直：48 Hz 至 92 Hz 12.显示分辨率：≥ 1600 x 1200 像素点，fV：60Hz 13.视频信号输入 NTSC、PAL、SECAM、480/60i、576/50i、480/60p、576/50p、720/60p、720/50p、1080/60i、1080/50i、1080/60p、1080/50p 14.彩色制式：NTSC3.58，PAL，SECAM，NTSC4.43，PAL-M，PAL-N，PAL60； 15.输入/输出（计算机/视频/远程控制） 输入 A：RGB/Y PB PR 输入接口： 迷你 D-sub 15 针（母）；音频输入接口： 立体声迷你插孔； 输入 B：RGB 输入接口： 迷你 D-sub 15 针（母）；音频输入接口： 立体声迷你插孔； 输入 C：HDMI 输入接口： HDMI 19 针，支持 HDCP；音频输入接口： 支持 HDMI 音频； 输入 D：HDMI 输入接口： HDMI 19 针，支持 HDCP；音频输入接口： 支持 HDMI 音频； S 视频输入接口：迷你 DIN 4 针； 16.输出：监视器输出端口：迷你 D-sub 15 针（母）音频输出端口：立体声迷你插孔远程控制：D-sub 9针（公）/RS232C；LAN：RJ-45，10BASE-T/100BASE-TX； 17.操作温度/工作湿度 0°C 至 40°C（32°F 至 104°F）/20% 至 80%（无冷凝）； 18.储存温度/储存湿度 -10°C 至 +60°C（14°F 至 +140°F）/20% 至 80（无冷凝）； | 套 | 1 |
| 5 | 工业电气设计虚拟仿真软件 | 工业电气设计虚拟仿真软件是基于数据库的电气智能设计虚拟仿真软件，能够通过原理图设计自动生成所需的多种报表，并可半自动创建控制柜布局图。 （1）能够与其它应用应用程序交换数据，可以导入 PDF、导入DWG等格式文件； （2）多种导航跳转功能，从数据库列表导航到页面、从机柜图导航到原理图，功能/位置/产品/可以管理嵌套外观的产品（外观）管理器； （3）设置自动备份项目时间，避免造成不必要的的损失，实现整个项目中文本的查找替换，和符号中描述的查找替换； （4）实现从一个项目复制多张页面或一个功能里的所有页面到另一个项目，实现在数据库列表中进行筛选/排序； （5）可以实现多种图形格式导入 (JPG、 BMP、PNG、ICO、TIF、GIF、PDF、 PCX)； （6）安装板布局图设计，半自动布局图设计方式，避免安装板缺件，并和原理图实时关联； （7）基于原理图生成的多种图形列表：包括文档列表、产品列表、端子列表、连接器列表、备件列表、布线列表、带图形的电缆列表等20多种报表； （8）支持多重标准（ANSI、IEC、GB、JIS）； （9）自动生成端子排接线图：根据据原理图自动生成端子排接线图，提高设计效率； （10）自动生成报表：根据原理图自动生成文档列表、产品列表、备件列表、电缆列表等； （11）导出报表：清单报表可导出为PDF，EXCEL，EMF等文件格式，方便用户交流； （12）图形列表模板自定义：可以自定义各种报表、端子矩阵、接线图等模板，方便用户设计成具有本企业特色的模板； （13）线号自动生成：根据原理图中的设计，自动生成整个项目所有线号，可以提高设计效率； （14）位置/功能：将位置及功能概念引入到设计中，用户可以有效管理项目内元件信息； （15）能够自定义电线样式、编号、颜色等； （16）可符号拖入原理图中电线上可实现自动断线，把符号移开电线又会自动连线； （17）可自定义符号库文件夹，并可快速创建非标符号，同时能够自定义符号库文件夹，并可快速创建非标符号，并能够单独加入设备型号和EXCEL表批量导入的方式完善设备库； （18）具有470个图层进行图层管理，分别为每个图层定义图层名称、可见性、画笔样式、颜色、宽度、笔刷样式、笔刷颜色； （19）可以自定义图框格式，或导入DWG格式图框，保留原有图框样式，自带绘图工具，满足用户日常绘图需要； （20）PLC图纸快速创建，PLC信号和机架实时关联，PLC信号可以灵活应用到控制回路当中，PLC地址/注释等数据的导入导出； （21）实现对原理图、机柜图、图形列表进行树状结构的管理； （22）实时与原理图元件一致，2D环境下快速完成机柜布局，尺寸标注，2D厂房电缆铺设，自动计算电缆长度； （23）可以比较两个项目，查看不同之处，并可导出数据到EXCEL； （24）具有查错功能，可以实现重名检查、触点溢出检查、PLC连接检查等，减少设计出错； （25）命令自定义快捷键，提升操作流畅度； | 套 | 1 |
| 6 | 讲桌椅 | 1.讲桌主体采用钢木结合，桌面采用耐划木质材料； 2.能防静电、防尘、耐刮花，美观且实用； 3.桌子框架采用≥1.0mm冷轧钢板制作，表面采用静电喷塑工艺； 4.桌子尺寸：1050×730×1000mm（长×宽×高）； 5.讲桌扶手为实木材质； 6.讲桌外侧有通风扇热孔设计，通风透气； 7.椅子尺寸500mm×600mm×800mm； 8.主体钢结构，内衬PU多孔板织物坐垫及靠背； | 套 | 1 |
| 7 | 教学配套桌椅 | 1.主体采用钢木结合，桌面采用耐划木质材料； 2.能防静电、防尘、耐刮花，美观且实用； 3.双工作位；含两个凳子。 4.四角带360度静音滚轮，方便移动； 5.桌面可翻转，节省空间； 6.凳子框架采用优质钢管焊接结构； 7.凳子面板厚度15mm，底部有防滑垫； 8.外形尺寸：340×240×450mm（长×宽×高）。 | 套 | 30 |
| 8 | 电力电子及交直流调速实验装置 | 一、产品概述 YKDLDZ-1型 现代电力电子及交直流调速实验装置采用模块化设计思想，主要包含实训桌、实训屏、实训模块，能够实现多种模块的组合控制，学生可根据实验实训项目自由扩展及接线，主要包含电力电子实验挂件、交直流电机调速控制挂件等。整个实训设备分2层结构，最底层将每个实验都会涉及使用的交流电源、直流电源、调压器、可调负载等重型器件，使整个设备看上去简洁；上面一层作为可自由挂接的模块区域。 二、实验项目 （1）锯齿波同步移相触发电路实验 （2）单结晶体管触发电路 （3）正弦波同步移相触发电路实验 （4）单相半波可控整流电路实验 （5）单相桥式半控整流电路实验 （6）单相桥式全控整流电路实验 （7）单相桥式有源逆变电路实验 （8）三相半波可控整流电路的研究 （9）三相桥式半控整流电路实验 （10）三相桥式全控整流及有源逆变电路实验 （11）单相交流调压电路实验 （12）三相交流调压电路实验 （13）全控型电力电子器件实验 （14）电力晶体管（GTR）驱动电路的研究 （15）电力晶体管（GTR）的特性研究 （16）功率场效应晶体管(MOSFET)的驱动电路研究 （17）功率场效应晶体管(MOSFET)的主要参数测量 （18）绝缘栅双极型晶体管(IGBT)特性及其驱动电路的研究 （19）直流斩波电路（Buck、Cuk、Boost、Sepic、Buck-Boost、Zeta等六种电路）的性能研究 （20）单相交直交变频电路的性能研究 （21）晶闸管直流调速系统参数和环节特性的测定实验(SCR) （22）晶闸管直流调速系统主要单元的调试(SCR) （23）单闭环(电压单闭环、转速单闭环、电流单闭环)不可逆直流调速系统实验(SCR) （24）双闭环三相异步电机调压调速系统实验(SCR) （25）双闭环三相异步电机串极调速系统实验(SCR) （26）SPWM波形成的过程 （27）交直交变频电路在不同负载时的工作情况和波形，并研究工作频率对电路工作波形的影响； （28）IGBT管专用集成驱动芯片的工作特性。 三、技术参数 1、输入电源：三相四线(或三相五线 380V±10% 50Hz) 2、工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85% (25℃) 海拔＜4000m 3、装置容量：＜1.5kVA 4、外形尺寸：1800mm×740mm×1750mm 四、产品技术功能 1、设备安全保护功能 1）设备的人身安全保护 三相隔离变压器的浮地保护,将实验用电与电网完全隔离，对人身安全起到有效的保护作用； 三相电源输入端设有电流型漏电保护器，设备的漏电流大于30mA即可断开开关，符合国家标准对低压电器安全的要求； 强电实验导线采用全塑封闭型手枪式导线，避免学生触摸到金属部分而引起的双手带电操作触电的可能。 2）设备的安全保护体系 三相交流电源输出设有电子线路及保险丝双重过流及短路保护功能 晶闸管的门阴极和各触发电路的观察孔设有高压保护功能，避免学生误接线； 实验台采用三种实验导线，相互间不能互插，强电采用全塑型封闭安全实验导线，弱电采用金属裸露实验导线，观察孔采用2＃实验导线，避免了学生误操作将强电接到弱点的可能； 2、产品的结构 设备采用钣金加铝型材搭建而成，采用钣金材料加40系列型材设计，采用多色彩搭配整体美观简洁大方，主要包含实训屏（含电源控制屏）、实训桌柜、实训挂件几大部分组成，控制屏配有交流电源、直流电源，装置配有四个万向轮，方便移动及固定；桌面采用25mm环保性桌面板，上面铺有防静电皮，实训储物柜采用标准结构和抽屉式，用于存放工具以及实训资料；可同时存放多个通用实训模块。实训储物柜的位置可根据需要灵活调整，另外配套电脑桌，要求采用型材结构。 3、控制屏配置：提供三相AC 0～450V连续可调交流电源，具有启动、停止按钮，配备一台三相同轴联动自耦调压器，规格为1.5kVA/0～450V，配有指针式交流电压表，可分别指示三相电网电压和三相调压输出电压。提供±12V、±5V直流电源；提供2组三插AC200V插座。通过开关切换分别输出200V和240V可调电源，给直流调速和交流调速提供实验电源，提供230V/0.5A直流励磁电源，带电源指示、过流保护功能 4、产品基本配置说明 1）设备智能安全电源管理系统：实验设备采用三相四线电源输入，包含漏电保护器，过流保护、智能电源保护模块、智能采集模块、智能电能分析模块组成，通过本地起、停按钮或无线远程两种具有优先级规格操作，浮地设计；设备具有隔离电源、过温、短路、过流、过压、欠压、失压、接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准。通过智能管理单元教师可控制学生实训台电源，可实时监控设备的运行状态、故障预警和异常报警。采集实验台的实时电压数值、电流数值、谐波数值、功率数值、功率因数等数据，并实时在应用平台显示分析数据，所有功能可配置权限管理。 2）不锈钢电机导轨、编码器及转速表：包括测编码盘及固定电机的钢导轨等。钢导轨平整度好，能保证电机与电机、电机与测功机之间连接的同心度。 3）交直流仪表单元：设备配置2个交直流电压、2个交直流电流表、2块指针表、、仪表采用统一96*48盒装结构；交直流电压、电流仪表为四位半高精度仪表，是具有6位数码管显示，交直流测量功能切换；手自量程切换功能；具有RS485通讯、继电器输出、上限限报警、4~20mA变送器输出功能，配有锁存按键，可将数据进行锁存。仪表采用AC220V供电、频率：（40Hz~400Hz）。交直流电压表量程要求： AC/DC2V、AC/DC20V、AC/DC200、AC/DC500V；交直流电流表量程要求：AC/DC20mA、AC/DC200mA、AC/DC2000mA、AC/DC5A；仪表使用频率高，为了保证仪表的可靠性，需提供交直电压表、电流表两种种仪表样机、彩色图片及详细规格说明书，后期作为交货验收验证设备功能依据； 4）三相可调电阻：提供900W/0.41A与电阻180W/1.3A串联的三组可调电阻负载，供发电机负载电阻和其它实验阻性负载。 5）平波电抗器及阻容吸收：提供直流调速实验中需要的平波电抗器及RC滤波，平波电抗器提供100-200-500-700mH/1.2A，一只。 6）三相变压器：(初级380V/1.1A*3相；次级88V/115V/139V/3A*3相) 7）触发电路：配有单结晶体管触发电路、正弦波同步移相触发电路、锯齿波同步移相触发电路、单相交流调压触发电路、TCA785集成触发电路共五个触发电路实验。 8）三相触发及主回路：采用插板结构，与底板配合，组成三相相控脉冲触发电路，输出的双窄脉冲均匀、一致、干净，脉冲移相范围最高可达170°，设有三相同步信号、三相锯齿波信号、六路移相触发脉冲等的观测孔，设有外接模拟量控制端口“Uct”输入0~Uctmax，可对三相触发脉冲的移相角进行连续调整，设有两组六路触发脉冲功放电路用于外接的控制端口“Ublr”、和”Ublf”，晶闸管主电路：配置12块晶闸管插板，插板采用快速插入方式，每块插板上设有过流、过压保护电路。晶闸管参数为5A/1000V，金属封装，插板分别形成正、反桥两组三相桥，正、反桥晶闸管设有触发信号接入口，设有六路钮子开关，用于控制每一路触发脉冲的“通、断”，模拟整流主电路功率器件的触发脉冲丢失、逆变电路逆变颠覆等故障情况，设有带镜面精密指针式直流电压表±300V，精度1.0级带镜面直流电流表±2A，精度1.0级各一只，设有带中心抽头方式平波电抗器一组(为50mH、100mH、200MH、700MH,在通过交流电流小于1.5A状态下，感抗值保持线性)，RC滤波12路。 9）功率器件特性与驱动电路：该实验模块可对SCR、MOSFET、IGBT、GTO、GTR电力电子器件，可测定其特性曲线、提供压敏电阻(作为过压保护元件，内部已连成三角形接法)、二极管。 10）直流斩波电路：由DC电源、PWM波形发生器、直流斩波电路（Buck和Boost）和完成六种斩波电路的元件组成。DC电源：+15V/0.5A，带保险丝过流保护；PWM波形发生器：产生频率10KHz占空比5%-70%连续可调的脉冲信号输出；直流斩波电路：提供了Buck和Boost两种直流斩波电路,供学生完成验证性实验。六种斩波电路：模块中的功率场效应晶体管、电感、电阻、二极管、电容等元件与直流电源和PWM波形发生器连接，可完成Buck、Cuk、Boost、Sepic、Buck-Boost、Zeta等六种斩波电路实验。 11）可调电阻、电容箱：提供耐压AC63V的可调电容三组，调节范围为0.1～11.37µF，0～999kΩ十进制可调电阻两组；供电流调节器，速度调节器反馈回路使用，可灵活改变调节器的放大倍数及积分时间。 12）单相调压与可调负载：配置了一只0～250V/0.5kVA单相交流自耦调压器，一个整流滤波电路以及0～180Ω/1.3A(串联)或0～45Ω/2.6A(并联)瓷盘可调电阻。 13）芯式变压器与不控整流：配置三相芯式变压器一个(该变压器有2套副边绕组，原、副边绕组的电压为127V/63.6V/36.7V)，用于三相桥式全控12脉动整流电路实验；还设有三相不可控整流电路用来产生直流电源。 14）半桥型开关稳压电源：提供了半桥型开关稳压电源的主电路和控制电路，主电路中的电力电子器件为电力MOSFET管；控制电路采用专用PWM控制集成电路SG3525，采用恒频脉宽调制控制方案。可完成“开关电路在开环与闭环下负载特性的测试”以及“电源电压波动对输出的影响”等实验内容。 15）一体化晶闸管插板：晶闸管插板即插即用，快速插入方式，每块插板上设有过流、过压保护电路。 16）电机调速控制实验(I)：配置以下模块：电流反馈与过流保护(FBC+FA)、给定器(G)、转速变换器(FBS)、反号器(AR)、电压隔离器(TVD)、调节器I和调节器II。其中调节器I和调节器II的反馈电阻、电容均外接(从控制屏上获得)， 17）线绕式异步电机转子专用箱：配置3只线绕式异步电动机转子专用电阻（用于线绕式异步电动机起动与调速等实训）。 18）多功能测速仪：设有五位数显转速表，显示当前转速；具有电压反馈信号；同时设有光电编码信号输出，包括A、B两个通道；能够完成各种速度开/闭环及定位控制；配有位机软件，基于设备常用的RS485通信接口。 19）单相交直交变频挂件：掌握SPWM正弦波脉宽调制信号的形成方法，了解IGBT管专用集成驱动芯片的特点及其使用。 20）电机配置：直流发电机：200V、1.1A、220W、1600r/min 直流并励电动机：220V、1.1A、185W、1600r/min 三相线绕式异步电动机：220V/Y、0.6A、120W、1380r/min 21）实训工具：包含实验导线、数字万用表UT58A、剥线钳、尖嘴钳、斜口钳、小十字螺丝刀、大十字螺丝刀、小一字螺丝刀、大一字螺丝刀、内六角扳手，活动扳手，测电笔，工具箱等。 5、电力电子及交直流调速综合仿真软件 电力电子虚拟仿真软件是以Windows为基础且基于现在流行的U3D三维软件开发，含有与硬件相对应的各种功能模块，仿真实验软件由虚拟仿真学习和虚实结合仿真学习系统两部分组成。软件虚拟仿真部分主要包含实验前预习、实验演示、学生实际虚拟操作实验；虚实结合仿真部分结合硬件设备进行虚实结合实验，配套专业数据通信BOX，将设备仪表及电源数据信息与软件虚拟环境进行交换，虚拟软件中的三维设备与实际设备一致，学生可以通过虚拟环境做真实实验的数据和操作方式。软件内容包含实验台操作説明、实验台及模块3D虚拟模型、元器件介绍、仪器使用、电路接线与运行等仿真内容；器件与实验台中仪器及元器件型号一样，能够配套使用于各实验单元的三维仿真实验；每个元器件可进行360度旋转及放大缩小观看。除了以固化在软件中的实训内容，学生还可将制作的sodwoks三维库零件及其他格式素材添加到此软件资源库。 软件包含多种典型电力电子线路的仿真实训，每个仿真实训电路分为实训器材的认识及功能介绍、原理仿真、实训操作、结果显示等部分，学生可以利用软件虚拟连接导线、示波器等。可以根据学生学习进度选择相应的实训线路进行训练，使学生更快更好地学习相关知识和技能。电力电子仿真线路主要包含以下内容：触发（驱动）单元电路、单相不控整流电路、三相不控整流电路、晶闸管单相可控整流电路、晶闸管三相可控整流电路、晶闸管单相调压电路、晶闸管三相调压电路、GTR单相并联逆变电路、直流（IGBT）斩波电路（包括降压斩波电路、升压斩波电路、升降压斩波电路、Cuｋ斩波电路、Sepic斩波电路、Zeta斩波电路六种典型线路）。 | 套 | 15 |
| 9 | 多媒体系统 | 投影机 一、基本参数 1、3LCD显示技术，液晶板尺寸≥0.63英寸； 2、标准亮度≥5000流明（ISO21118标准）； 3、对比度≥10000：1； 4、标准分辨率1024*768（XGA）； 5、灯泡功率≥270W；整机功率≤400W，最低待机功耗≤0.5W； 6、灯泡寿命≥6000小时，节能模式下灯泡寿命≥8000小时； 7、镜头居中设计，手动1.8倍变焦，可360°位移（垂直±50%， 水平±30%）； 8、照度均匀性≥90%； 9、内置扬声器≥10W； 10、机器重量≥8KG； 12、HDMI*2，电脑输入*1，电脑输入/输出*1（输入输出可切换），RJ45*2（其中1个支持DIGITAL LINK），RS-232C*1，视频输入*1，音频输入*3，音频输出*1，USB-A*2（其中1个支持无线模块选配，1个电源DC输出端口） 二、功能特点： 13、自动强光感应功能，投影机内置环境光线传感器能根据环境光线变化自动进行相应的实时调节； 14、单向通风结构设计； 15、采用折叠式双层静电过滤网，可水洗，过滤网更换周期可达16000小时； 16、兼容PJLink™ class1， Crestron Connected 和AMX软件控制； 17、四角校正功能，可对投影图像的每个角进行单独调整； 18、垂直±35°、水平±35°梯形校正； 19、曲面校正功能，可投影曲面屏幕，并有效调节桶状和枕状变形； 20、可通过遥控器快捷键设置“ECO节能管理模式”； 21、USB-A接口可扩展无线模块，支持最多4台设备同时进行无线投影； 22、支持DIGITAL LINK技术，可通过网线传输全高清数字视频、音频和控制信号； 23、DICOM 模拟模式，可再现高度清晰的医疗X-线图像； 25、顶部换灯，侧面更换过滤网； 26、个性化开机LOGO设计，开机LOGO可更改为用户指定图案； 27、遥控ID设置，最多可设置64个ID，分别遥控多台投影机避免误操作； 28、日程设定功能，可在菜单中直接设置执行命令的时间表； 29、画面冻结功能，画面放大功能，快门功能以及演示计时器功能； 30、安全防盗设计：安全锁，开机密码设置； 31、直接关机、断电保护； 32、机器面板、接口、遥控器采用全中文标识； 三、授权资质： 33、提供厂家投标授权、质保函、第三方机构检测报告 幕布 显示尺寸：2.4m*1.8m，高清白塑电动幕布。 中控 1、 3X2 VGA ，带宽400MHz，-3db，自带长线驱动器。; 2、 1X1 VIDEO，阻抗75Ω，带宽100MHz 3、 2X1 AUDIO，频响20Hz～20kHz +1/-3dB; 4、 1路麦克风输入 5、 铝拉丝面板，9个不锈钢按键。 6、 1路可编程RS232控制功能 7、 银幕升、降、停控制 8、 独立外置12V电源供电。 9、 面板集成万能电源座、网络口、USB口、VGA口、立体声座等接口 10、 4路影机控制拨码开关设置，内置RS232代码，无需电脑软件就可以设置投影代码。 11、提供数字校园综合解决方案认证证书、具有国家计算机质量监督检验中心MTBF≥2万小时无故障检验合格证书、具有国家权威机构中质检CAQI出具的全国质量检验稳定合格产品证书、具有浪涌开关耐久性测试检测报告、具有第三方机构检测报告。 多媒体讲台 外型尺寸：1100*730*1000；体部分1100*730*340mm（长*宽*高）；下体部分750*660*660mm（长*宽*高） 讲台选用优质冷轧钢板0.8-1.5mm（光洁平整无锈迹），数控设备精加工制作，表面经脱脂除锈磷化、静电喷塑工艺处理。塑层厚度均匀、抗冲击，经久耐用、美观大方。造型设计以人为本，边角圆弧过渡，无尖锐，可以防止碰伤学生。 一、讲台采用上下分体设计，方便搬运及装卸。 二、支持笔记本电脑安装教学。 三、讲台左右两边安装高档橡木扶手，背面安装L形橡木装饰板，背板高度和宽度一至，适合人体最佳使用。 四、为方便学校对讲台进行管理，对上柜讲台采用一把锁，使中控抽屉，键盘抽屉，实物展台抽屉全部用一把锁进行控制。实物展台通过内置弹簧暗销，将显示器盖板翻转下来，将其锁住。 五、显示器采用翻转式设计，翻转角度为0-130度，键盘采用翻转式设计，其中采用不锈钢十字铰链，实物展台采用抽拉式设计，隐藏放置于讲桌内。 六、支持中控，主机，DVD，功放音箱，实物展台等安装，并可支持现今市面上任意一款实物展台安装。 扩声系统 数字无线有源音箱： 1、长155cm/高14cm/10cm，LED数字动态屏显示、高低音6单元设计，双4寸低频音扬声器。 2、根据用户要求可内置增加U段数字无线话筒接收功能。 3、内置蓝牙接收模块 | 套 | 1 |
| 10 | 多媒体教学一体机及控制台 | 1、教学一体机指标：整机屏幕采用75英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果、屏幕图像分辨率达3840*2160；整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，确保用户操作便捷；采用红外触控技术，支持在Windows系统中进行20点或以上触控。支持在Android系统中进行10点或以上触控；整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键，一键启用护眼模式。设备支持通过前置物理按键，一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。整机内置非独立外扩展的摄像头，支持二维码扫码识别，可拍摄不低于500万像素的照片；整机内置非独立外扩展的麦克风，可用于一键录屏对音频进行采集；整机内置无线网络模块，无任何外接、转接天线及网卡可实现正常网络连接；同一物理按键完成Android系统和Windows系统的节能熄屏操作，通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机；整机内置专业硬件自检维护工具，支持对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示，可对嵌入式系统运行内存、垃圾文件进行清理。支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修；整机具备不少于2路前置双系统USB3.0接口,双系统USB3.0接口，双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备，即插即用无需区分接口对应系统；支持锁定屏幕触摸和整机前置按键，可通过遥控器、软件菜单（调试菜单）实现该功能，也可通过前置的实体按键以组合按键的形式进行锁定/解锁；具备智能手势识别功能，系统在任意信号源通道下可智能识别上、下、左、右方向的手势滑动并调用响应功能；主板采用H310芯片组，搭载I5 CPU，内存：4GB DDR4笔记本内存或以上配置，硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘；采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔；模块化电脑采用按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块；模块化电脑具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备3个USB3.0。 2、白板教学软件：为教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间；须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号；互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件；互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期；互动教学课件支持分享至学校校本资源库，学段学科根据教师个人信息自动匹配，分享后课件全校教师可见，并可直接下载使用。校本资源库支持按学科、学段进行快速查找，同时支持关键词精准检索；接收方通过web链接或二维码的课件分享入口可预览互动课件内容并可触控课件互动元素，并能将互动课件转存至个人云空间，登陆云空间即可接收并打开互动课件；备授课平台对接教学数据管理平台，可将教学平台的教案关联至教师课件，支持课件同时关联多份教案，关联后教师可在备课界面调用查看教案，便于教研工作开展；采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用。互动课件与多媒体素材的云空间相互独立，互不干扰；教师可新建课件组或素材文件夹对教学资源进行个性化的分类与标记，便于管理；多媒体素材库内的素材可随时插入互动课件，互动课件内的多媒体素材可在课件内直接上传至多媒体素材存储空间，便于教师调用、采集教学素材。 | 套 | 1 |
| 11 | 多电机控制实验箱 | 一、系统概述 用于进行直驱力矩电机（也称直流供电的交流伺服电机）驱动器开发、输出扭矩和通过磁粉制动器施加可控负载的带有数据采集功能的教研平台，包含被测电机、联轴器、磁粉制动器、机械支撑结构、数据采集系统组成，包含以下技术要点：提供直流有刷，直流无刷，永磁同步电机，异步电机四款电机、能通过labview及触摸屏数据采集系统，得到电机的转速、电流等参数；电机均接有编码器，可以实时采集电机的速度信号；通过监控软件，能观测三相电流（带波形显示）、磁粉制动器的实际输入电流，速度，平台基于DSP28335MCU开发控制板，学生和老师还可通过扩展MATLAB/simulink搭建算法，通过matlab内置工具自动生成可执行代码实现对不同电机的控制。 二、硬件技术指标： 1）电源：配置1组独立AC220V电源输出，配有安全导线插座；另外配有三组24V,120W 直流电源；每组电源配有独立的控制开关。 2）核心控制板：采用采用32 位微控制器芯片，最高 150MHz 的时钟频率，高达 256KB 的闪存和 34KB 的 SRAM,支持 FPU 浮点运算能力。主控板引出的硬件资源为：要求留有1路CAN、1路RS232、1路RS485、1路以太网，1路ABZUVW增量光编码器接口，集成LCD显示和键盘，引出剩余的5路ADC接口，引出第二组QEP接口，采用优化的ADC采集方式，提高驱动控制系统的采集精度。 3）监控屏：采用TFT全彩7寸液晶触摸屏，采用全数字化设计，有丰富的软件功能模块、完善的检测和保护功能；与控制板通信。对其电压、电流、转速等信号实时监测及控制，可进行二次开发。 4）多功能驱动控制板：控制板供电24VDC，动力电源0-22VAC,0-310VDC,采用高精度霍尔电流传感器采集相电流，功率器件采用IPM(20A/600V)，驱动板最大输出电流15A，采用两相电流和直流母线电压，具有软启动和整流等设计模式。 5）张力控制器及磁粉制动器：能够与核心板进行通讯，能够控制电机组的磁粉制动器，并将数据传输到上位机。配套磁粉制动器，配套张力控制器， 6）电机组：电机主要包含高强度铝制加工底座，配有各电机按照支架、磁粉制动器、编码器等，各电机及磁粉制动器能够进行自由组合，底座都预留有各电机固定孔。配有三相永磁同步电机：额定功率200W、额定转速3000r/m：、三相异步电机：额定电压380V、额定转速1500r/m、额定功率180W、直流无刷电机：额定功率100W、额定转速30000r/m、额定电压：24V、直流有刷电机：额定功率250W、额定转速30000r/m、额定电压：48V 。 二、上位机及程序： 配套核心控制板原理图、开源程序及配套的仿真器；另外配有labview上位机监控及调节软件程序软件，提供软件的开源代码，能够监控电机、控制等输入输出电流、速度等各个变量，配套CCS6.0软件，配套三相异步电机VF变频调速控制源程序；三相永磁同步电机（PMSM）有感、三闭环、FOC矢量控制源程序；三相永磁同步电机（PMSM）无感、双闭环、FOC矢量控制源程序。 三、基于matlab多电机特性仿真软件 电机仿真平台包括直流电机、异步电机、同步电机三个部分。根据各类电机的基本电机实验，可以分为5个模块，包括直流电动机实验模块、异步电动机工作特性实验模块、异步电机变频调速实验模块、直流发电机运行特性实验模块和直流发电机并网运行实验模块。这些模块的功能满足电机学课堂教学的基本要求，为学生学习电机学课程必做实验。软件主要结合实际电机控制及特性特点，通过MATLAB/SIMULINK建立多种电机控制模型，学生可通过matlab界面进行控制参数的输入一个电机的基本参数，并运行模型得到电机特性参数，与实际设备的电机特性参数进行对比。 ①多电机特性模型实验仿真软件基于MATLAB进行设计，通过matlab建立各种电机模型， ②仿真软件应提供友好的人机界面，界面美观，布局合理。用户能够方便地输入电机的相关运行参数，该软件即可通过仿真计算自动生成电机的特性曲线，并清晰显示； ③仿真软件应能够模拟电机的运行特性，并能够和实际电机运行的实验数据进行对比。仿真软件至少应包含以下各个实验对应仿真模块：直流发电机实验、直流电动机实验、三相鼠笼异步电动机工作特性实验、三相异步电动机变频调速实验、三相同步发电机运行特性实验、三相同步发电机的并联运行实验； | 套 | 20 |
| 12 | 自动控制实验箱 | TD-ACC+自动控制原理及计算机控制技术教学实验系统 一、设备概述 TD-ACC+自动控制原理及计算机控制技术教学实验系统是西安唐都科教仪器公司推出的新一代控制教学实验设备，可全面支持“自动控制原理”、“计算机控制技术”、“控制系统”、“多回路系统控制”、“智能控制”、“现场总线控制应用”等系列控制课程的实验教学，其高性能的嵌入式控制计算机、高度可视化的源语言级集成开发环境、先进的内嵌式控制专用测量与分析仪器及丰富的实验内容，为用户构建了集控制系统设计、电路构造、系统调试和测试分析诸功能一体化的实验环境，具有很高的性价比和极佳的教学效果，是控制课程教学的最佳实验装置。 二、实验内容： （一）自动控制原理 1．线性系统的时域分析 (1) 典型环节的时域响应 (2) 典型系统的时域响应和稳定性分析 (3) 线性系统的校正 2．线性系统的根轨迹分析 3．线性系统的频率响应分析 4．非线性系统的相平面分析 (1) 典型非线性环节 (2) 二阶非线性系统 (3) 三阶非线性系统 5．离散系统的稳定性分析与校正 (1) 离散系统的稳定性分析 (2) 采样控制系统的校正 6．线性系统的状态空间分析 7．模拟PID闭环温度控制系统的设计和实现 （二）计算机控制技术 1．过程通道和数据采集处理 (1) 输入与输出通道 (2) 信号的采样与保持 (3) 数字滤波 2．开环系统的数字程序控制 (1) 数字脉冲分配器和步进电机调速控制 (2) 数字PWM发生器和直流电机调速控制 3．数字PID闭环控制 (1) 数字PID 控制算法 (2) 积分分离法PID控制 (3) 带死区的PID控制 (4) 简易工程法整定PID参数 4．数字调节器直接设计方法 (1) 最小拍控制系统 (2) 大林算法 （三）多回路系统控制 (1) 串级控制 (2) 解耦控制 （四）控制系统应用 1．直流电机闭环调速控制系统设计和实现 2．温度闭环控制系统设计和实现 （五）智能控制技术 1．模糊方法实现闭环控制 2．单神经元自适应闭环控制 （六）现场总线控制应用 1．CAN总线及其控制器 2．CAN总线双机通讯 三、技术指标： 1．采用ARM系列控制，能够支持ARM基于ARM嵌入式计算机控制应用的教学实验， 2．信号源模块： （1）信号种类：阶跃、斜坡、抛物波、正弦波、方波 （2）信号频率范围：正弦波0.01Hz～1000Hz，其他波形0.01Hz～1000Hz （3）信号电压幅值范围：-10v～+10v，幅值分辨率：0.05V 3．开放的模拟实验平台，具有模数转换单元、数模转换单元、采样保持单元、8组运放单元、PWM单元、反相器单元、非线性单元、驱动单元、直流电机单元、步进电机单元、温度控制单元。 4．模拟实验平台具有同步锁零控制功能，不能以手动的方式对实验平台的储能元件进行放电。 5．内嵌式控制专用测量与分析仪器： （1）双踪超低频数字存储示波器：具有实时显示、波形回放、游标测量、波形存贮等功能。 （2）X_Y测量：将两路测量信号以X_Y坐标的形式显示，具有波形刷新和波形存贮功能。 （3）频率特性分析仪：具有半自动扫频测量功能。测量完毕后可立即显示波特图和时域响应波形，同时具有图形保存功能。 （4）数字万用表：具有自动量程切换功能，可进行电阻、电容和电压的测量。 四、软件配置 1．具有在64位Windows下运行的视窗式调试环境，支持源语言调试，可选择使用汇编语言和C语言源语言级编程和调试。具有单步、跳过、断点、连续、变量跟踪等调试手段。 2. 调试环境除支持源语言级程序调试外，还必须提供命令行调试窗口，支持DOS环境下的DEBUG调试功能。 3.具有控制专用测量与分析仪器环境，包括数字存储示波器、频率特性分析仪、数字万用表、X_Y测量。 4.系统所支持的控制实验是按照最新自动控制和计算机控制教学体系和内容来配备的，内容由浅入深，层次分明，尤其是提供了多回路控制系统、模糊控制、单神经元控制和现场总线控制这些新的实验内容。 5.自动控制原理实验方面，系统提供了包括线性控制系统的时域分析法、根轨迹分析法、频域分析法以及系统校正和设计等方法的实验研究，也提供了关于线性离散系统、非线性控制系统的实验研究内容；另外对于现代控制理论的教学，提供了状态空间分析实验。系统最后提供的“模拟PID闭环温度控制系统的设计和实现”，可作为大型课程设计内容，使学生通过构造模拟闭环控制系统，来真正掌握PID调节器的实际应用规律。 6.系统提供的计算机控制实验内容主要包括：过程通道和数据采集处理、系统的数字程序控制、数字PID闭环控制、数字调节器直接设计方法的实验研究，还有多回路控制系统、模糊闭环控制、单神经元自适应闭环控制和CAN网络的现场总线控制应用实验，从而可使学生对新型智能控制算法和基于CAN网络的现场总线控制系统有所了解和掌握。 7.在控制系统应用实验方面，系统提供了直流电机(快速)和温度控制(慢速)两种实验对象，以构成不同的闭环系统，从而可选择不同的控制策略或控制参数，以得到最好的实时控制效果。 五、功能强大的内嵌式控制专用测量与分析仪器 系统提供了先进的内嵌式控制专用测量与分析仪器，通过USB接口与PC微机相连，为用户构造了测试分析诸功能一体化的实验测试测量环境，具有很高的性价比和极佳的教学效果。其主要性能指标如下： (1) 双踪超低频数字存储示波器：具有实时测量和显示、波形回放、游标测量、波形存贮等功能。实时采样率为16KHz，存储深度4K，测量精度2.5mV～30V (2) 频率特性分析仪：可显示系统各频率点的时域相应波形并进行分析，以半自动扫频测量功能进行测量，测量完毕后即可产生极坐标图和波特图，由此显示出系统的频率特性，同时还具有图形保存功能。其测量的频率范围为0.1 rad/s～1000rad/s。 (3) X_Y测量：将两路测量信号以X_Y坐标的形式显示，具有波形刷新和波形存贮功能，可应用于非线性系统的实验特性研究。 (4) 数字万用表：具有自动量程切换功能，可进行电阻、电容和电压的测量，测量范围是：电阻（200Ω～2MΩ），电容（0.01μF～100μF），电压（2.5mV～ 30V）。 5．高度可视化的源语言级集成开发环境 系统为嵌入式控制计算机配有高度可视化的源语言级集成开发环境，集控制程序开发、调试和实验测量分析于一体，全面支持汇编及C语言源语言级的编程和调试。具有单步、跳过、断点、连续、变量跟踪等调试功能。 视频监控系统：每个实验室配置 2 路枪型摄像机 （1）800 万臻全彩摄像机，30 米暖光、夜视全彩模式， （2）F1.0 超大光圈、全彩及高灵敏度传感器、最低照度 0.0005lux, （3）编码方式：smart 265,支持录音功能， （4）支持移动侦测、手机报警、背光补偿、强光迎制， （5）3D 数字降噪功能， （6）支持电脑客户端、手机 APP 监控功能， （7）配置 4 路 POE 录像机，配套 2TB 存储， （8）包含设备安装、调试等， （9）文件柜 4 个：尺寸高约1800mm,宽约900 mm，深约400 mm，灰白色，上半部分面板为透明玻璃，柜体为钢制结构，1.2mm厚度。 （10）附带安装 | 套 | 20 |
| 13 | 监控系统 | 视频监控系统：每个实验室配置 2 路枪型摄像机 （1）800 万臻全彩摄像机，30 米暖光、夜视全彩模式， （2）F1.0 超大光圈、全彩及高灵敏度传感器、最低照度 0.0005lux, （3）编码方式：smart 265,支持录音功能， （4）支持移动侦测、手机报警、背光补偿、强光迎制， （5）3D 数字降噪功能， （6）支持电脑客户端、手机 APP 监控功能， （7）配置 4 路 POE 录像机，配套 2TB 存储， （8）包含设备安装、调试等， （9）文件柜 4 个：尺寸高约1800mm,宽约900 mm，深约400 mm，灰白色，上半部分面板为透明玻璃，柜体为钢制结构，1.2mm厚度。 （10）附带安装 | 套 | 1 |
| 14 | 配套PC机 | 1.CPU： I5-10505；六核心处理器，主频≥3.6GHz，缓存≥32M； 2.主板： B460 芯片组，主板与整机同品牌。主板原厂预装Bios网络同传功能，全图形界面，支持鼠标操作。 3.内存：16G DDR4，2个内存插槽，最高支持64G。 4.硬盘：512G SSD固态硬盘 5.显卡：独立2GB 64bit独立显卡，具备 NVIDIA VR 功能的全新独立显卡选项，可满足要求苛刻 的图形密集型任务的需求或者实现多显示屏支持 6.接口：≥1 个 RJ-45 端口，10/100/1000 Mbps 4个第一代 USB 2.0 端口 4 个第一代 USB 3.2 Type-A 端口（正面） 1 个通用音频插孔（正面） 1 个输出音频端口（背面） 2 个 PS/2 端口 1 个 HDMI 1.4 端口 1 个VGA端口 1 个串行端口 7.显示器：配套21.5寸显示器 8.配套鼠标、键盘等附件 9.预装WINDOWS10 | 台 | 25 |
| 15 | 数字示波器 | 1、技术指标 (1)100MHz带宽，1GSa/s实时采样率； (2)2个模拟通道； (3)存储深度32Kpts；存储深度支持自动模式和手动选 (4)波形捕获率高达50,000wfms/s；支持触发输出（Trigger Out）验证波形捕获率 (5)触发类型标配：边沿触发、脉宽触发、欠幅触发、超幅触发、斜率触发、视频触发； (6)通道全部打开，支持每通道时基独立可调 (7)多种校准信号输出：10Hz、100Hz、1kHz(默认)、10kHz、100kHz； (8)无需连接任何线缆，一键接入校准信号；波形记录器，最大可录制15Mpts (9)存储：设置256组，波形256组，位图相关信息 (10)内置5MHz DDS信号源 (11)可选配逻辑分析仪模块、锂电池供电数字万用表模块； (12) 8英寸WVGA（800×480）TFT液晶屏，256级灰度显示(支持色温显示) (13)丰富的外围接口：USB OTG，Pass/Fai。 （14）支持后期扩展NeptuneLab实验系统综合测试平台:支持优利德示波器、函数信号发生器、交流毫伏表、万用表组合成系统管理，包含远程教学、远程查看学生端仪器平台数据、实验报告管理、教生在线平台交流、教学资源管理（教材）、在线批改实验报告、资产管理、题库管理（实验题目）、课前在线预习、课间实验数据测量，课后学生自主设计报告课后习题等功能。 | 台 | 25 |
| 16 | 凳子 | 1配套凳子尺寸35*25*45cm，钢制焊接结构，移动灵活，并提供教师专用座椅1套 | 个 | 60 |
| C包 |  |  |  |  |
| 序号 | 资产名称 | 参数 | 计量单位 | 数量 |
| 1 | 工业传感器应用实训装置 | - 装置概述 工业传感器应用实训装置主要由主台子、控制系统模块和7个应用场景模块等部分组成。台子的主体框架用铝型材连接。 外形尺寸：≥2000 mm× 800 mm× 910 mm（长×宽×高）。 主台子台面上配套一个电源盒，为实训装置电气控制系统及各个传感器应用模块提供电源、气源、网络模块及安全保护。电源盒面板安装有：保护断路器；熔断器；急停控制按钮；86型五孔插座；直流电源输出；工业网口；气源接口；压力表；压力调节阀等。 二、装置主要组成模块 1.电气控制系统模块 1.1模块功能概述 该模块由触摸屏、PLC控制单元、PLC模块、继电器、步进驱动器、三色灯和接线端子等部件组成。作为各个传感器应用模块的控制部分，通过PLC控制程序、触摸屏及不同操作按钮来实现对各模块的动作控制。 1.2 模块技术参数 （1）控制器（1个） 1）集成工作内存≥100KB； 2）集成装载内存≥4MB； 3）集成数字量DI14，DQ10； 4）集成模拟量AI2； 5）信号模块可扩展数量≥8； 6）通信模块扩展≥3； 7）支持高速计数器路数≥6； 8）RJ45接口≥1； 9）支持Profinet协议； 10）支持≥100Mb/S速率； 11）支持高速脉冲输出数≥4。 （2）模拟量扩展模块（1个） 1）通道数≥4； 2）测量类型：电流/电压，测量范围可配置； 3）滤波周期可配置； 4）分辨率：≥16位。 （3）RS422/485通信模块（1个） 1）9针D-sub插座； 2）协议支持：自由口、3964R； 3）支持全双工RS-422 4线制； 4）支持半双工RS-485 2线制。 （4）触摸屏（1个） 1）≥7寸TFT显示屏； 2）LED指示灯2； 3）65536颜色； 4）分辨率：800*480； 5）功能键数量≥8个； 6）电压输入范围：19.2~28.8VDC； 7）可用储存器10Mbyte； 8）支持USB接口； 9）RJ45接口≥1； 10）支持Profinet、EtherNet/IP、MODBUS协议。 （5）继电器（4个） 1）线圈：24VDC； 2）2常开2常闭； 3）带有线圈指示灯。 （6）急停按钮（1个） 1）触点电阻：≤50mΩ； 2）发热电流：≥10（A）； 3）防护等级：IP40； 4）短路保护：NT00-16。 （7）控制按钮（1套） 1）红色为停止按钮；（1个） 2）绿色为启动和输入信号按钮（9个）； 3）带旋转头按钮；（1个） 4）触点电阻：≤50mΩ； 5）发热电流：≥10（A）； 6）防护等级：IP40； 7）短路保护：NT00-16。 （8）指示灯（8个） 1）红色颜色； 2）额定工作电流Le：20Ma； 3）额定工作电压：24V； 4）额定冲击耐压电压：≥4KV； 5）额定绝缘电压：≥400V； 6）允许电压波动范围：≤±10%； 7）光亮度：40cd/m²。 （9）步进驱动器（1个） 1）输出电流：1.0~4.2A； 2）输入信号电压：20~50VDC； 3）控制信号输入电流：7~16mA； 4）步进脉冲频率：≥200kHz； 5）绝缘电阻：≥100MΩ； 6）可进行拨码参数设定（动态电流设定、全/半流、细分设定、微细分/滤波设置、脉冲有效沿设置、脉冲模式设置、使能锁轴设置、自检测设置）。 （10）三色报警灯（1个） 1）额定电压：24V； 2）从上往下红黄蓝。 （11）智能运维系统 该系统将实训室机电类相关的设备通过智能网关盒进行联网，并实时监控和采集PLC等设备的信号，实训室管理者可在手机端或者PC端查看设备。同时，系统后台可自动统计设备的使用率、故障报警状态等，并且在设备发生故障的时候进行远程维护。 智能网关参数： 1）CPU：嵌入式低功耗CPU，主频400MHZ； 2）内存≥128M； 3）供电电压：DC 9V～36V； 4）保护：雷击浪涌保护、双重看门狗管理； 5）额定功率：≥5W； 6）具有电源、数据通讯指示灯； 7）通讯端口：RS485、WAN、LAN、4G信号天线，支持4G、Ethernet方式接入云平台； 8）支持搭载PLC进行数据监控的数量≥3个； 9）支持PLC数据采集和编程； 10）支持常用组态软件数据的采集，配置软件支持线性变换、变量储存设置配置软件支持批量数据导入。 物联网云平台参数： 1）可通过地图显示项目的报警信息、网关盒的在线状态； 2）云平台支持自定义设备监控画面； 3）可进行数据监控：实时数据监控、实时曲线展示、历史曲线查询； 4）可进行操作记录追溯； 5）支持手机端短信、微信方式进行报警信息推送； 6）支持≥2个网关盒之间进行数据交换； 7）具有网关盒物联卡状态查询与在线充值功能； 8）支持多账号管理和账号权限管理； 9）支持多台设备的远程程序的上传、修改与下载； 10）支持企业信息自定义。 （12）工业电气设计软件 该软件是基于数据库的电气智能设计软件，能够通过原理图设计自动生成所需的多种报表，并可半自动创建控制柜布局图。 1）能够与其它应用应用程序交换数据，可以导入 PDF、导入DWG等格式文件； 2）多种导航跳转功能，从数据库列表导航到页面、从机柜图导航到原理图，功能/位置/产品/可以管理嵌套外观的产品（外观）管理器； 3）可设置自动备份项目时间，还能实现整个项目中文本的查找替换，和符号中描述的查找替换； 4）实现从一个项目复制多张页面或一个功能里的所有页面到另一个项目，实现在数据库列表中进行筛选/排序； 5）可以实现多种图形格式导入 (JPG、 BMP、PNG、ICO、TIF、GIF、PDF、 PCX)； 6）安装板布局图设计，半自动布局图设计方式，避免安装板缺件，并和原理图实时关联； 7）基于原理图生成的多种图形列表：包括文档列表、产品列表、端子列表、连接器列表、备件列表、布线列表、带图形的电缆列表等20多种报表； 8）支持多重标准（ANSI、IEC、GB、JIS）； 9）自动生成端子排接线图：根据据原理图自动生成端子排接线图； 10）自动生成报表：根据原理图自动生成文档列表、产品列表、备件列表、电缆列表等； 11）导出报表：清单报表可导出为PDF，EXCEL，EMF等文件格式； 12）图形列表模板自定义：可以自定义各种报表、端子矩阵、接线图等模板； 13）线号自动生成：根据原理图中的设计，自动生成整个项目所有线号；还能设置多种编号方式。 14）位置/功能：将位置及功能概念引入到设计中，用户可以有效管理项目内元件信息； 15）能够自定义电线样式、编号、颜色等； 16）可符号拖入原理图中电线上可实现自动断线，把符号移开电线又会自动连线； 17）可自定义符号库文件夹，并可快速创建非标符号，同时能够自定义符号库文件夹，并可快速创建非标符号，并能够单独加入设备型号和EXCEL表批量导入的方式完善设备库； 18）具有512个图层进行图层管理，分别为每个图层定义图层名称、可见性、画笔样式、颜色、笔刷样式、笔刷颜色； 19）可以自定义图框格式，或导入DWG格式图框，保留原有图框样式，自带绘图工具，满足用户日常绘图需要； 20）PLC图纸快速创建，PLC信号和机架实时关联，PLC信号可以应用到控制回路当中，PLC地址/注释等数据的导入导出； 21）实现对原理图、机柜图、图形列表进行树状结构的管理； 22）实时与原理图元件一致，2D环境下快速完成机柜布局，尺寸标注，2D厂房电缆铺设，自动计算电缆长度； 23）可以比较两个项目，查看不同之处，并可导出数据到EXCEL； 24）具有查错功能，可以实现重名检查、触点溢出检查、PLC连接检查等； 25）命令可自定义快捷键。 1.3模块实训项目 电气元件的安装实训； 控制系统的布线实训； PLC的认知实训； 触摸屏应用实训； PLC编程实训； HMI和PLC的通信实训。 2.接近开关风冷模块 2.1模块功能概述 模块由风扇、开关量传感器、手动模组和通用安装平台等部件组成。模块通过一个安装有金属和非金属透明板感应片的手动模组和制冷风扇再现接近开关在工业场景中的应用。通过按照刻度尺定量调整模组上面滑块与感应片的距离，开关量传感器实现信号由无到有的变化，同时PLC接收到传感器的信号，风扇通电并开始进行风冷动作。 2.2 模块技术参数 （1）电感接近开关（1个） 1）检测距离：8mm±10%； 2）设定距离：0~6.4mm； 3）可检测物体：磁性金属； 4）电源电压：10~30VDC； 5）消耗电流：10mA以下； 6）PNP集电极开路； 7）输出极性逆接保护、浪涌吸收、短路保护； 8）对应有安装支架。 （2）电容接近开关（1个） 1）静电电容型； 2）直流3线； 3）检测距离：4mm±10%； 4）设定距离：0~2.8mm； 5）可检测物体：导体和电介质体； 6）电压：DC12~24V； 7）消耗电流：15mA 以下； 8）输出方式：PNP、常闭； 9）负载短路保护、输出逆连接保护、浪涌吸收； 10）对应有安装支架。 （3）漫反射光电开关(1个) 1）扩散反射型； 2）检测距离：≥100mm； 3）红外发光二极管； 4）DC12~24V±10%； 5）消耗电流30mA以下； 6）PNP集电极开路； 7）可切换动作模式； 8）灵敏度可调； 9）对应有安装支架。 （4）风扇(1个) 1）DC24V； 2）0.2A； 3）尺寸≥120*120*25mm。 （5）手动滑台(1个) 1）导轨长度≥150mm； 2）滑座长度≥50mm； 3）行程≥130mm； 4）配套有普通金属感应片、黑色金属感应片、塑料感应片。 （6）接线端子（6个） 1）导轨式； 2）直插弹簧式； 3）额定电压600V； 4）额定电流20A。 2.3模块实训项目： 电感传感器位置调节及接线实训； 电容传感器位置调节及接线实训； 漫反射光电传感器的位置调节及接线实训； 各个传感器的信号采集实训； 自动制冷动作的实现。 3.单轴直线模组模块 3.1模块功能概述 直线模组模块主要由U型光电传感器、减速电机、丝杠组件和通用安装平台等部件组成。该模块以U型光电传感器的工业应用作为实训场景，在步进电机控制的丝杠模组的上限位、原点位和下限位三个位置安装有U型传感器。通过PLC的控制实现丝杠模组中滑块的移动，滑块移动到U型传感器的相应位置，传感器的信号会发生变化。 3.2模块技术参数 (1)槽型光电传感器(3个) 1）外观：L型； 2）槽宽：5mm； 3）重复精度：0.025mm以下； 4）响应频率：≥1kHz； 5）响应时间：≤0.3ms； 6）输出模式：PNP集电极开路； 7）工作电压：5~24VDC； 8）逆极性保护。 (2)丝杠组件（1套） 1）旋向右旋； 2）材质：碳钢； 3）直径≥16mm； 4）导程5mm; 5）长度：≥245mm。 (3)接线端子（14个） 1）导轨式； 2）直插弹簧式； 3）额定电压600V； 4）额定电流20A。 3.3模块实训项目 U型光电传感器位置调整及接线实训； 传感器的信号采集实训； 步进电机的接线实训； 单轴直线模组的动作实现。 4. 皮带传输模块 4.1模块功能概述 模块主要由皮带输送机、调速器、位置尺和编码器组件等组成。根据系统设定，皮带输送机上电并开始运行，皮带上面的黄色位置标示发生改变，皮带机停止运行时，通过皮带机上的标尺读出实际运行距离。更改系统参数，皮带机按照设定参数再次运行指定的距离。 4.2模块技术参数 (1)编码器（1个） 1）轴型； 2）外径≥40mm； 3）DC12~24V； 4）分辨率：≥1000P/R； 5）输出相：A、B、Z； 6）PNP集电极开路； 7）响应频率50KHz； 8）允许最高转速≥6000r/min； 9）短路、电源反接保护； 10）输出相位差：A、B相的相位差90±45°。 (2)皮带输送机（1套） 1）皮带机功率≥20W； 2）供电电压：220V； 3）额定电流：0.19A； 4）转速范围：90~1350rpm； 5）皮带尺寸：B40mm。 (3)继电器（2个） 1）线圈：24VDC； 2）2常开2常闭； 3）带有线圈指示灯。 (4)接线端子（14个） 1）导轨式； 2）直插弹簧式； 3）额定电压600V； 4）额定电流20A。 4.3模块实训项目： 编码器的位置调节及接线实训； 编码器的信号采集实训； 调速器的使用实训； 输送机的动作实现。 5.温度控制模块 5.1模块功能概述 模块主要由温度传感器、加热器和安装平台等部件组成。加热器启动加热，当达到设定的温度范围时，温度传感器发出信号，停止加热器的加热。 5.2模块技术参数 (1)热电阻传感器（1个） 1）测温范围：-50~250°C； 2）元件种类：PT100； 3）B级； 4）3线式； 5）保护材质：SUS316； 6）感热部长度：≥30mm； 7）线缆耐高温。 (2)热电偶传感器（1个） 1）K型； 2）2线式； 3）保护管材质：全304； 4）0~100°C； 5）内置变送器接线盒； 6）变送输出4~20mA。 (3)接线端子（12个） 1）导轨式； 2）直插弹簧式； 3）额定电压600V； 4）额定电流20A。 5.3模块实训项目： 温度传感器的位置调节及接线实训； 传感器的信号采集实训； 温度控制的动作实现。 6. 转台激光测距传感器模块 6.1模块功能概述 模块由激光测距传感器、转盘、物料块、步进电机和通用安装平台等部件组成。工作时由步进电机给转盘提供动力，通过PLC实现转盘的分度转动。转盘各料位放置高度不同的物料，激光测距传感器通过测量数据进行物料的分类。 6.2模块技术参数 (1)激光位移传感器（1个） 1）测量中心距离：≥100mm； 2）测量范围：≥±35mm； 3）重复精度：≤70μm； 4）电源电压：12~24VDC； 5）控制输出：PNP开路集电极； 6）输出NC、NO可切换； 7）模拟输出：0~5V； 8）外部输入：PNP无触点输入； 9）具有调零功能； 10）具有按键锁定功能。 （2）步进电机（1个） 1）步距角：1.8°； 2）步距角精度：±0.09°； 3）耐电压：500VAC，1min； 4）静力矩：≥1.2Nm； 5）转子惯量：≥300 g.cm2； 6）额定电流：4A； 7）最大转速：≥1400rpm。 （3）POM物料（1套） 1）1个红色物料； 2）1个蓝色物料； 3）1个黑色物料； 4）1个白色物料。 （4）接线端子（12个） 1）导轨式； 2）直插弹簧式； 3）额定电压600V； 4）额定电流20A。 6.3模块实训项目： 激光位移传感器的位置调节和接线实训； 传感器的信号采集实训； 传感器的参数设置实训； 物料分类动作的实现。 7.三色灯模块 7.1模块功能概述 模块由三色灯、指纹传感器和称重传感器等元器件组成。该模块主要侧重于对两种传感器实际应用的实训；称重传感器单元通过放置标重物料，三色信号灯会被触发并反馈对应动作。指纹传感器单元通过传感器对比指纹库中指纹数据的不同，三色灯反馈不同信号。 7.2模块技术参数 （1）指纹传感器（1套） 1）可记录指纹数据≥80； 2）DC12~28V输入； 3）通信模块采用进口芯片，集成TVS管； 4）具有出厂恢复设置功能； 5）具有反接功能； 6）具有RS485接口； 7）访问地址可更改； 8）可访问识别指纹相似度。 （2）称重传感器（1套） 1）传感与变送分离式； 2）平衡梁结构； 3）量程3Kg； 4）灵敏度：2.0±0.1mv/V； 5）输入阻抗：385±35Ώ； 6）输出阻抗：350±3 Ώ； 7）综合精度：0.05%F.S； 8）非线性：±0.03%F.S； 9）传感器激励电压5~12V； 10）材质：合金钢； 11）变送器与传感器采用航空插头连接； 12）变送输出0~20mA； 13）变送器三线输出。 （3）三色报警灯（1个） 1）额定电压：24V； 2）从上往下红黄蓝。 （4）接线端子（16个） 1）导轨式； 2）直插弹簧式； 3）额定电压600V； 4）额定电流20A。 7.3模块实训项目： 指纹传感器、称重传感器的接线实训； 两种传感器的信号采集实训； 实训任务的动作实现。 8.压力机模块 8.1模块功能概述 模块由气缸、压力传感器、减压阀、电磁阀、光幕和机械结构部件组成。模块通过气缸杠杆的推出和收回，实现压力机上模的下压和收回。压力开关可以检测气动系统的压力，并根据回路压力情况进行控制。 8.2模块技术参数 （1）安全光栅传感器（1个） 1）光轴数量≥8； 2）光轴间距≤20mm； 3）红外波长：940mm； 4）保护高度≥140mm； 5）检测范围0.2m； 6）响应时间:4-18ms； 7）输出电流100mA； 8）预留线长度2.5m； 9）供电电压DC12-24V； 10）支持多个光栅同步； 11）输出方式：PNP/NPN。 （2）压力开关传感器（1个） 1）额定压力范围：-0.100~+1.000Mpa； 2）耐压力：≥1.5Mpa； 3）电源电压：12~24VDC； 4）比较输出：PNP开路集电极晶体管； 5）模拟电压0.6~5V/电流2.4~20mA输出； 6）常开/常闭可切换； 7）反应时间最小设置5ms； 8）4位3色LCD显示； 9）输出模式：简单、应差、窗式模式。 （3）磁性开关（2个） 1）PNP集电极输出； 2）3芯。 （4）手动调压阀（1个） 1）接管口径：1/8； 2）最高使用压力：≥1Mpa； 3）设定压力范围：0.05~0.9Mpa； 4）手轮方向：向上； 5）刻度单位：Mpa； 6）排气机构：溢流型。 （5）压料气缸（1个） 1）缸径：40mm； 2）气缸行程：50mm； 3）带有磁环； 4）使用压力范围：0.05~0.7Mpa； 5）气缸速度：50~300mm/s。 （6）接线端子（18个） 1）导轨式； 2）直插弹簧式； 3）额定电压600V； 4）额定电流20A。 8.3模块实训项目： 磁性开关位置调节及接线实训； 安全光幕位置调节及接线实训； 压力开关位置调节及接线实训； 各个传感器的信号采集实训； 气动回路的连接实训； 压力机动作的实现。 8.4气路图绘制软件（1点） 1.该软件专用于气动回路的绘制和检查； 2.软件的界面支持中文模式，可以6种国际通用语言的快速切换； 3.软件包含目前工业领域常用的如气源、气缸、阀、流量控制元件、压力控制元件、单一执行元件、复合执行元件的符号图，同时还配置了一些特殊气缸的专用元件符号图； 4.各种元件之间的管路接口可以通过系统智能识别，方便操作者进行元件之间管路的连接和气动回路图的设计； 5.设计完成的气动回路图，可以生成常用格式的元件配置清单，方便后续的元器件统计和采购等； 6.气动回路图绘制过程中，可以选择和更换多种风格的图框； 7.软件界面支持依据元件名称、元件型号的方式进行元件符号的快速检索，检索后可以直接拖拽调用至绘图区域； 8.软件支持图层设置； 9.软件可以进行矩形、圆形、椭圆形、直线、三角形折线、多边形等各种符号的自由绘制; 10.文件的导出:通过软件绘图区,可以导出各种主流格式的图片文件、XLS格式的表格文件和2D图纸格式的文件。 三、在线教学资源库 1.平台提供课程资源库、素材资源库等模块，汇聚各渠道与传感器应用技术、PLC技术等学科大类相关的资料；包含工业传感器应用实训装置各模块实训项目配套的实训操作视频、实训指导书和产品说明书等文件； 2.课程资源库：用慕课和微课的课程形式展现，提供素材检索方式，支持按照专业领域、课程层次、教育层次、活动类型等条件检索；课程内素材形式不限于：音视频、文档（不限于WORD、PDF、PPT）、图片、二进制包等； 3.素材资源库：以素材为单位，提供全局素材检索功能，支持按照适用专业、教育层次、活动类型、媒体类型等条件检索； 4.每一门课程内涵盖课程介绍、课程大纲模块，用户可以在加入课程后进行学习； 5.提供笔记社交功能，学习过程支持记录笔记、发送笔记到课程讨论下； 6.智能跟踪用户学习历史，方便快速回溯个人学习记录； 7.非多媒体类资源（笔记、学习历史等资源），使用服务器集群的方式部署在华为云，可以支撑多人次、大规模非多媒体类资源访问； 8.多媒体类资源（音视频、文档、二进制包等资源），使用华为云视频点播服务，并使用CND加速多媒体资源速度，可以特别针对用户所在地区加速； 9. 整套软件和资源库有专人负责更新和维护，全部可以免费升级。 10.供应商提供“工业传感器应用实训装置”中在线教学资源库相关的“教学资源库平台”和“教学资源APP 软件”的软件证书复印件并加盖供应商公章。 11.供应商提供 “工业传感器应用实训装置”中装置模块配套的由高教社主办的互联网平台上的视频教学资源屏幕截图、项目式教学的教学大纲完整目录截图。 12.供应商提供 “工业传感器应用实训装置”中“多工业传感器应用实训装置”相关的证书复印件并加盖供应商公章的。 13.供应商提供 “工业传感器应用实训装置”中“在线教学资源库”的“课堂中心”和“课程资源库”功能截图，并加盖供应商公章。 14.供应商提供 “工业传感器应用实训装置”中的接近开关风冷模块和温度控制模块的完整四视图。 15供应商提供“工业传感器应用实训装置”中“接近开关风冷模块”、“单轴直线模组模块”、“压力机模块”和“转台激光测距传感器模块”的实训指导书 | 套 | 6 |
| 2 | 移动教学一体机 | 1.整机屏幕采用LED背光、A规屏，显示尺寸86英寸； 2.屏幕图像物理分辨率3840×2160，显示比例：16：9，亮度400，可视角度178°，灰度分辨等级128灰阶； 3.屏幕表面采用4mm厚防眩光钢化玻璃，玻璃硬度7H，且具备抗重力冲击性；4.整机提供前置接口HDMI1，touch USB1，USB3，mic1；整机侧置/下置接口（不包含前置接口）：HDMI输入3，VGA输入1，USB3.0输入1，TOUCH out USB3.02，LAN1，RS2321，S/PDIF音频输出1，耳机1； 5.内置Android系统版本Android8.0或以上，内存3GB，存储空间16GB； 6.处理器： i5；内存：4G DDR4或以上；硬盘：128G SSD或以上； 7.OPS电脑接口要求：USB3.02，USB2.04，HDMI1 8.屏幕两侧具有软件形态的电子黑板系统快捷菜单可便捷隐藏，可实现书写、对象编辑、保存与分享等功能。 | 套 | 1 |
| 3 | 投影仪 | 1.亮度4000流明； 2.显示系统3LCD， 3.分辨率：1024*768dpi; 4.对比度：15000：1; 5.投射比：1.38-2.24； 6.双HDMI高清接口； 7.支持双画面显示； 8.配套120寸电动幕布。 | 套 | 1 |
| 4 | 传感器实验箱教师机 | - 传感器系统实验箱 1.1 实验箱外壳：外壳长和宽均在400~600mm之间，高在200~300mm之间。 1.2 嵌入式控制单元： 1.采用一体化触摸控制方式，可进行传感器虚拟采集、数据分析和信息处理。（此实验室提供一套） 2.整体尺寸大小约280mm*220mm*30mm, ≥ 8寸LCD显示屏，支持TTL/232接口，拥有音频接口，可编程IO接口，支持20种页面加载特效，所有控件可触摸拖动更改参数。 3.具有动态显示屏幕实时数据显示转换，控制屏触摸切换显示各种传感器参数并准确转换为对应物理量,显示界面不小于200mm×110mm。 4.具有显示存储功能，对监测数据使用曲线，数值，实时显示，并保存原始数据。对数据进行参数设置。可进行报警参数设置，对各个参量进行自定义的监测报警条件。 5.具有数据和图形实时显示功能，通过图形和数值方式实时动态显示各种变量的监测数据，对非正常数据用不同颜色及标识进行突出显示。图形包括实时曲线、虚拟仪表盘等。实时监测、可24小时连续运转。至少配置8通道模拟量输入；8通道数字量输入（光耦隔离）；8通道继电器输出；4路DA输出；带485接口。可对多种工业传感器进行采集测量具有现成软件界面，只需提供传感器即可使用。 6.提供传感器综合实验装置原理图纸。提供通讯协议以及编程指导示例（不低于15个编程指导实验）。仪器具有六个电压表同时采集、2个电流表采集功能、2个频率、1个照度值实时采集（非电脑软件采集），多通道波形实时采集刷新，频率转速实测，输出任意波形并且可以随意更改幅值频率等参数。 7.可任意控制传感器设备及温度压力等各种信号及采集。 8.提供不少于3000字的WORD版嵌入式图形开发教程，必须可以和设备无缝对接使用。 可完成实验： 1.传感器量纲转化触屏显示及语音报警实验; 2.双通道触摸屏独立时基采集实验; 3.触摸屏电机控制实验; 4.多组虚拟电压触摸屏表采集实验; 5.触摸屏方波、三角波、锯齿波、正弦波发生实验; 6.触摸屏LED等控制实验; 7.触摸屏多路485地址设置实验; 1.3.CMOS工业视觉检测系统实训平台： 1.硬件要求： （1）CMOS工业摄像头，USB免驱。 （2）100万以上像素。 （3）拍照帧率：≥60帧/秒。 （4）USB接口,提供相关通讯协议。 （5）镜头：焦距50mm,焦距可调。 （6）微位移支架：中间安装相机，被测体放置微位移平台，带活动可拆卸固定装置，360°任意位置可调节。 2.软件要求： 视觉检测系统八个独立软件运行操作界面和八个编程实例。所有识别方式可以实时识别及本地图片识别，所有识别区域大小可自行调整设定。 （1）颜色识别：可以识别至少5种颜色，且可以对识别及移动次数进行累计计数，软件实时显示。 （2）形状识别：可以识别三角形、正方形、长方形、圆形等多种物体形状，且可以对识别及移动次数进行累计计数，软件实时显示。 （3）数字字母识别：可以对所有阿拉伯数字及拼音字母精确识别，可以对识别及移动次数进行累计计数，软件实时显示。 （4）二维码识别：可对文本二维码进行精确识别。 （5）工件尺寸识别：可以自动识别三角形、正方形、长方形、圆形等多种物体形状尺寸大小，可以对识别及移动次数进行累计计数，软件实时显示。 （6）特征跟随识别：可以实时跟随物体移动变化形成精准轨迹，可对点、面等各种颜色进行跟随并且记录。 （7）车牌识别：对各种车牌进行识别，可以对真实车牌进行识别或者自行打印纸字车牌识别。 （8）人脸识别：通过采集录入可以对人脸进行识别对比，可配置人脸信息。 （9）可完成源码编程实验实训： 1）图像基本操作；2）颜色空间转换；3）阈值分割；4）图像几何变换；5）绘图功能；6）平滑图像；7）边缘检测；8）腐蚀与膨胀；9）轮廓；10）轮廓特征；11）颜色识别；12）形状识别；13）字符识别；14）二维码识别；15）工件识别。 （10）须具有基于Python的视觉软件开发教程其内容不低于1.5万字，源代码不低于500行代码。 （11）视觉检测系统软件平台具有基于Python视觉图像相关的软件著作权证书。 二、稳压电源 2.1 输入：AC 180~250V ，输出：至少包含±15V、＋5V、±4V、＋1.2V~＋12V、4-20ma输出。 2.2 纹波噪声：5V/100mVp-p；12V/100mVp-p。 2.3 工作温度：-10℃~+60℃；工作湿度：20%~90%RH。 2.4 尺寸：不大于200*120*50mm(L*W*H)。 三、转动源单元 3.1 由转盘、导柱、直流电机等组成，转盘由电机驱动，转速为0~2400r/min。 3.2 PID实时控制，参数及曲线随意可调，且满足按要求任意波形控制，例如：正弦波控制，方波控制等。 3.3 测试分辨率1-12可调。 四、恒温控制单元 4.1 采用内部安全防护加热。 4.2 配备K型热电偶、PT100热电阻温度传感器用于采集测试温度。 4.3 具有超温断电保护功能，模块可控制温度为常温～120℃，超过120℃开启超温断电保护，防止烫伤。 4.4 具有冷却风扇，能对加热模块进行快速冷却。 五、网络模式信息终端控制系统单元 5.1.具有双向交互的综合管理功能，可同时实时采集监控最多199个学生实验数据。 5.2.完全匹配数据采集卡使用，老师可实时远距离无线监控任一学生设备上电压、频率、电流、动态波形的实时数据并形成列表和图形；对数字量采集信号远距离实时查看和控制且不低于八通道同时查看、所得数据并形成列表和图形。 5.3.针对传感器运用、可实时远程查看各种传感器运行状态、至少不低于10种传感器，可监测任意波形输出。 5.4.可实时采集远程监控PID控制单元的实验数据，包含手动电机测试的数据、转速测试的所有数据，并形成图形数据列表，对数据进处理和分析、控制，并且可靠稳定。可自由查看、控制和切换。 5.5.具有虚拟示波器功能，对数据进行动态或静态处理和分析，并能对波形进行频谱分析、失真度仪计算；软件实验数据库具有数据管理功能，可对记录进行添加、删除、查询、编辑、打印等操作。 5.6.系统可对学生在线学习时长，设备ID进行实时查看监测，监控数量不低于199个，监控距离不低于200米。提供软件操作界面。 六、基础原理传感器单元 6.1.扩散硅压力传感器:量程4-20kpa 线性±1%。 6.2.差动变压器: 量程±4mm 线性±2%。 6.3.电容式传感器：量程±2.5mm 线性±3%。 6.4.霍尔式位移传感器：量程±2mm 线性±3%。 6.5霍尔式转速传感器：量程2400转/分线性±1%。 6.6磁电式传感器：量程2400转/分线性±2%。 6.7压电式传感器：量程≤10KHz 线性±2%。 6.8电涡流位移传感器：量程2mm 线性±2%。 6.9光纤位移传感器：量程2mm线性±5%。 6.10光电转速传感器：量程2400转/分线性±1%。 6.11集成温度传感器：量程常温～120℃线性±4% -50～150℃。 6.12 Pt100铂电阻：量程常温～200℃线性±4% -200～650℃。 6.13 K型热电偶：量程常温～300℃线性±4% -40～1000℃。 6.14 气敏传感器：量程50～2000PPm、对酒精敏感。 6.15 湿敏传感器：量程10～95%RH。 6.16 PN结温度传感器：量程常温～120℃， -55～125℃。 6.17 NTC热敏电阻：20℃时，电阻为10K。 6.18相敏检波、移相滤波:内置公用调理电路模块。 6.19应变式传感器：量程 0～200g 线性±1%、全桥（单臂、半桥可任意切换接线），测量范围：0～500g，输出灵敏度：不低于1mV/V，线性：±0.5%F.S.；滞后性：±0.1%F.S.；重复性：±0.1%F.S，蠕变±0.1%F.S./30min。 七、数据采集板卡 数据采集卡采用工业级的，要求达到高精度测量和动态范围，接口部分采用USB接口，具体核心功能指标必须满足以下要求： 7.1.1.具有8路模拟量输入：6路单端电压输入或3路差分输入，2路电流输入。 7.1.2.ADC分辨率：≥12位。 7.1.3.最大采样速率：100K/S(全通道下)，单通道下不低于200K/S。 7.1.4.具有多种采样方式：定时采样，定长采样，单步采样，实时采样。 7.1.5.具有输入低通滤波，过压保护功能。 7.1.6.具有16路数字量输入输出：8路输入，8路输出。 7.1.7.支持波形输出：正弦波，方波，三角波，锯齿波任意波形,上位机软件可采集可调节。 7.1.8.波形频率可调：范围0-10000HZ，可达三路以上，上位机软件显示控制。 7.1.9.支持485通讯协议。 7.1.10.支持Modbus通讯协议。 7.1.11.投标时提供软件操作界面。 7.2.系统软件： 7.2.1.系统软件完全匹配数据采集卡使用，实时采集实验数据，对数据可进行动态或静态处理和分析及PID转速、温度控制等。 7.2.2.系统软件具有实时显示PID正弦波控制、PID方波控制等各种波形控制功能，必须在2秒内就可稳定将各种PID波形进行精准控制，其控制周期分四挡可选，控制幅度范围分8档可选，三种曲线以不同色彩实时显示。 7.2.3.要求 PID参数及输出值可以随时进行更改，测得数据可实时保存打印，可自动形成EXCEL文档保存；具有工业应用传感器检测，超声波距离检测，电涡流材质判别等功能；上位机软件实时显示判断，所有测得数据均可以根据院系管理工作的自定义需要对学生、学号等信息进行保存打印，且自动形成EXCEL文档保存。 7.2.4.系统软件FPS可三挡修改，可随意更改软件界面图片。 7.2.5.系统软件实验数据库具有数据管理功能，可对记录进行添加、删除、查询、编辑、打印等操作 7.2.6.系统软件必须采用Python最新教学编程语言，提供WORD版通信协议及编程入门指导，具有WORD版的对应功能的编程示例，编程实例源代码开放且不低于14个编程实例指导，并且都有对应的源代码及WORD版说明。 （一）套件技术配置： 套件不少于以下33种，每种模块具有配套单独测试软件；提供上位机独立检测控制界面。 创新应用实训项目： 1.电涡流材质判别模块：独立电路模块，可利用传感器测量出多种材质，上位机可实时变化采集数据曲线。 2.发光二极管测量模块：可通过软件实时控制二极管输出频率亮度，控制范围1-9999HZ，电压1-10V。 3.水平测量模块：通过重力作使水平滚珠倾斜，从而使开关闭合或断开，测量范围1CM，上机实时监测显示过程动态。 4.温度湿度测量模块：其精度湿度+-3%RH，温度+-1℃，量程湿度20-90%RH，温度0~60℃,单总线输出，提供上位机独立检测控制界面。 5.RGB测量模块：通过混合不同量的红，绿，蓝，通过驱动R,G,B三根信号线产生不同的彩色光，提供上位机独立检测控制界面。 6.颜色感知传感器模块：不同的颜色而产生相应的信号，可实现与颜色有相关的互动作品，提供上位机独立检测控制界面。 7.刹车灯传感实验模块：发光角度大于120度，上位机提供独立控制界面。 8.磁场感应模块：可以用于对磁性材料的探测，探测范围可达5cm左右(探测范围和磁性强弱有关)提供上位机独立检测控制界面。 9.光度传感器模块：不同照度将输出不同的电压值，亮度越大，电压值越大，上位机实时检测。 10.按键实验模块：8个独立按键控制，上位机提供独立控制界面。 11.接触传感器模块：感应面积：15mm * 20mm，工作电流：≤20mA，上位机提供独立检测控制界面。 12.发射接收实验模块：工作环境：-30~+95℃，波长：940nm，红外发射角：约20度，上位机提供独立控制界面。 13.三轴模拟传感器模块：工作电压+5v，模拟信号输出，上位机实时显示不同坐标轴值。 15.触碰传感器实验模块：外部触碰式接触，响应时间0.1秒，上位机提供独立检测控制界面。 16.振动传感器模块：控制电压2-5V，上位机提供独立检测控制界面。 17.激光传感器模块：波长650nm，上位机控制。 18.声音传感器模块：内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒。声波使话筒内的驻极体薄膜振动，导致电容的变化，而产生与之对应变化的微小电压。这一电压随后被转化成0-5V的电压，经过A/D转换被数据采集器接受，并传送给计算机，提供上位机独立检测界控制面。 19.继电器控制传感模块：采用大电流优质接线端子，提供1路输入与输出，最高可以接220V/10A的交流设备或25V/10A的直流设备，能够用来控制电灯、电机等设备。提供上位机独立检测控制界面。 20.倾斜角度传感器测量模块：检测倾斜面45度至90度。提供上位机独立检测界面。 21.热敏电阻模块：负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低，上位机提供独立检测控制界面。 22.红外避障模块：检测范围3-40CM，上位机提供独立检测控制界面。 23.液位测量模块：工作电流：小于20mA，检测面积：40 mm * 16 mm，上位机实时显示水位值。 24.土壤温度传感器：检测深度：35mm，模拟输出，10%-90%无凝结，上位机提供独立检测控制界面。 25.压电振动传感器：工作电流：<2mA，工作温度范围：－10℃～＋70℃，模拟信号输出，上位机实时检测震动值。 26.环境感知传感器：实时感知周围环境光线变化，上位机实时检测数据。 27.寻迹传感器模块：黑白色检测，检测范围大于2CM。提供上位机独立检测软件。 28.有源蜂鸣器:开关量控制，连续发生。上位机提供独立控制界面。 29.热源探测模块：检测一些波长在760纳米～1100纳米范围内的热源，探测角度达60度。上位机提供独立检测控制界面。 30.红绿灯控制模块：红黄绿三色多频率控制，上位机提供独立检测控制界面。 31.LED流水灯模块：13个LED流水灯，上位机提供独立控制界面。 32.直流电压检测模块：实时检测电压值-10V~+10V，上位机提供独立检测控制界面。 33.微弱信号检测模块：能感知微弱的震动信号，它可以任意角度触发。正常使用寿命大于30万次，上位机实时检测数据。 34.提供“传感器系统实验箱”中传感器制作工艺、焊接工艺文件佐证，以及原理图，及传感器从设计、采购、金工图纸、调试、焊接、检验等详细过程。 35.供应商提供 “传感器系统实验箱”中“传感器及创新应用模块实训套件”的实训指导书。 36.供应商提供 “传感器系统实验箱”中“工业视觉检测系统”的实验指导书。 | 套 | 1 |
| 5 | 电脑 | 1.CPU型号：i7-9700处理器，3.0GHz主频； 2.内存：16GB，最大支持32G； 3. 180瓦高效电源； 4. 显卡：高清集成显卡； 5. 硬盘：1TB 7200rpm SATA3接口； 6. 固态硬盘：256GB M.2接口NVMe协议； 7. 6个USB3.1的前置接口；4个USB2.0后置接口； 8. 1个VGA、1个HDMI视频输出接口； 9. 前后共2个音频输入接口，1个音频复合接口，1个音频输出接口，1个麦克风输入接口； 10. 高清显示器23英寸； 11.配套有线鼠标、有线键盘 | 台 | 6 |
| 6 | 传感器系统实验箱 | 一、传感器系统实验箱 1.1 实验箱外壳：外壳长和宽均在400~600mm之间，高在200~300mm之间。 1.2 嵌入式控制单元： 1.采用一体化触摸控制方式，可进行传感器虚拟采集、数据分析和信息处理。（此实验室提供一套） 2.整体尺寸大小约280mm*220mm*30mm, ≥8寸LCD显示屏，支持TTL/232接口，拥有音频接口，可编程IO接口，支持≥20种页面加载特效，所有控件可触摸拖动更改参数。 3.具有动态显示屏幕实时数据显示转换，控制屏触摸切换显示各种传感器参数并准确转换为对应物理量,显示界面不小于200mm×110mm。 4.具有显示存储功能，对监测数据使用曲线，数值，实时显示，并保存原始数据。对数据进行参数设置。可进行报警参数设置，对各个参量进行自定义的监测报警条件。 5.具有数据和图形实时显示功能，通过图形和数值方式实时动态显示各种变量的监测数据，对非正常数据用不同颜色及标识进行突出显示。图形包括实时曲线、虚拟仪表盘等。实时监测、可24小时连续运转。至少配置8通道模拟量输入；8通道数字量输入（光耦隔离）；8通道继电器输出；4路DA输出；带485接口。可对多种工业传感器进行采集测量具有现成软件界面，只需提供传感器即可使用。 6.提供传感器综合实验装置原理图纸。提供通讯协议以及编程指导示例（不低于15个编程指导实验）。仪器具有六个电压表同时采集、2个电流表采集功能、2个频率、1个照度值实时采集（非电脑软件采集），多通道波形实时采集刷新，频率转速实测，输出任意波形并且可以随意更改幅值频率等参数。 7.可任意控制传感器设备及温度压力等各种信号及采集。 8.提供不少于3000字的WORD版嵌入式图形开发教程，必须可以和设备无缝对接使用。 可完成实验： （1）传感器量纲转化触屏显示及语音报警实验， （2）双通道触摸屏独立时基采集实验， （3）触摸屏电机控制实验， （4）多组虚拟电压触摸屏表采集实验， （5）触摸屏方波、三角波、锯齿波、正弦波发生实验， （6）触摸屏LED等控制实验， （7）触摸屏多路485地址设置实验， 1.3 CMOS工业视觉检测系统实训平台： 1.硬件要求： （1）CMOS工业摄像头，USB免驱。 （2）100万以上像素。 （3）拍照帧率：≥60帧/秒。 （4）USB接口,提供相关通讯协议。 （5）镜头：焦距≥50mm,焦距可调。 （6）微位移支架：中间安装相机，被测体放置微位移平台，带活动可拆卸固定装置，360°任意位置可调节。 2.软件要求： 视觉检测系统八个独立软件运行操作界面和八个编程实例。所有识别方式可以实时识别及本地图片识别，所有识别区域大小可自行调整设定。 （1）颜色识别：可以识别至少5种颜色，且可以对识别及移动次数进行累计计数，软件实时显示。 （2）形状识别：可以识别三角形、正方形、长方形、圆形等多种物体形状，且可以对识别及移动次数进行累计计数，软件实时显示。 （3）数字字母识别：可以对所有阿拉伯数字及拼音字母精确识别，可以对识别及移动次数进行累计计数，软件实时显示。 （4）二维码识别：可对文本二维码进行精确识别。 （5）工件尺寸识别：可以自动识别三角形、正方形、长方形、圆形等多种物体形状尺寸大小，可以对识别及移动次数进行累计计数，软件实时显示。 （6）特征跟随识别：可以实时跟随物体移动变化形成精准轨迹，可对点、面等各种颜色进行跟随并且记录。 （7）车牌识别：对各种车牌进行识别，可以对真实车牌进行识别或者自行打印纸字车牌识别。 （8）人脸识别：通过采集录入可以对人脸进行识别对比，可配置人脸信息。 （9）可完成源码编程实验实训： 1）图像基本操作；2）颜色空间转换；3）阈值分割；4）图像几何变换；5）绘图功能；6）平滑图像；7）边缘检测；8）腐蚀与膨胀；9）轮廓；10）轮廓特征；11）颜色识别；12）形状识别；13）字符识别；14）二维码识别；15）工件识别。 （10）须具有基于Python的视觉软件开发教程其内容不低于1.5万字，源代码不低于500行代码。 （11）视觉检测系统软件平台具有基于Python视觉图像相关的软件著作权证书。 二、稳压电源 2.1 输入：AC 180~250V ，输出：至少包含 ±15V、＋5V、±4V、＋1.2V~＋12V、4-20ma输出。 2.2 纹波噪声：5V/100mVp-p；12V/100mVp-p。 2.3 工作温度：-10℃~+60℃；工作湿度：20%~90%RH。 2.4 尺寸：不大于200*120*50mm(L*W*H)。 三、转动源单元 3.1 由转盘、导柱、直流电机等组成，转盘由电机驱动，转速为0~2400r/min。 3.2 PID实时控制，参数及曲线随意可调，且满足按要求任意波形控制，例如：正弦波控制，方波控制等。 3.3 测试分辨率1-12可调。 四、恒温控制单元 4.1 采用内部安全防护加热。 4.2 配备K型热电偶、PT100热电阻温度传感器用于采集测试温度。 4.3 具有超温断电保护功能，模块可控制温度为常温～120℃，超过120℃开启超温断电保护，防止烫伤。 4.4 具有冷却风扇，能对加热模块进行快速冷却。 五、网络模式信息终端控制系统单元 5.1.具有双向交互的综合管理功能，可同时实时采集监控最多199个学生实验数据。 5.2.完全匹配数据采集卡使用，老师可实时远距离无线监控任一学生设备上电压、频率、电流、动态波形的实时数据并形成列表和图形；对数字量采集信号远距离实时查看和控制且不低于八通道同时查看、所得数据并形成列表和图形。 5.3.针对传感器运用、可实时远程查看各种传感器运行状态、至少不低于10种传感器，可监测任意波形输出。 5.4.可实时采集远程监控PID控制单元的实验数据，包含手动电机测试的数据、转速测试的所有数据，并形成图形数据列表，对数据进处理和分析、控制，并且可靠稳定。可自由查看、控制和切换。 5.5.具有虚拟示波器功能，对数据进行动态或静态处理和分析，并能对波形进行频谱分析、失真度仪计算；软件实验数据库具有数据管理功能，可对记录进行添加、删除、查询、编辑、打印等操作。 5.6.系统可对学生在线学习时长，设备ID进行实时查看监测，监控数量不低于199个，监控距离不低于200米。提供软件操作界面。 六、基础原理传感器单元 6.1.扩散硅压力传感器:量程4-20kpa 线性±1%。 6.2.差动变压器: 量程±4mm 线性±2%。 6.3.电容式传感器：量程±2.5mm 线性±3%。 6.4.霍尔式位移传感器：量程±2mm 线性 ±3%。 6.5霍尔式转速传感器：量程2400转/分 线性±1%。 6.6磁电式传感器：量程2400转/分 线性±2%。 6.7压电式传感器：量程≤10KHz 线性±2%。 6.8电涡流位移传感器：量程2mm 线性±2%。 6.9光纤位移传感器：量程2mm线性±5%。 6.10光电转速传感器：量程2400转/分 线性±1%。 6.11集成温度传感器：量程常温～120℃ 线性±4% -50～150℃。 6.12 Pt100铂电阻：量程常温～200℃ 线性±4% -200～650℃。 6.13 K型热电偶：量程常温～300℃ 线性±4% -40～1000℃。 6.14 气敏传感器：量程50～2000PPm、 对酒精敏感。 6.15 湿敏传感器：量程10～95%RH。 6.16 PN结温度传感器：量程常温～120℃ ， -55～125℃。 6.17 NTC热敏电阻：20℃时，电阻为10K。 6.18相敏检波、移相滤波:内置公用调理电路模块。 6.19应变式传感器：量程 0～200g 线性±1%、全桥（单臂、半桥可任意切换接线），测量范围：0～500g，输出灵敏度：不低于1mV/V，线性：±0.5%F.S.；滞后性：±0.1%F.S.；重复性：±0.1%F.S，蠕变±0.1%F.S./30min。 七、数据采集板卡 数据采集卡采用工业级的，要求达到高精度测量和动态范围，接口部分采用USB接口，具体核心功能指标必须满足以下要求： 7.1.1.具有8路模拟量输入：6路单端电压输入或3路差分输入，2路电流输入。 7.1.2.ADC分辨率：≥12位。 7.1.3.最大采样速率：≥100K/S(全通道下)，单通道下不低于200K/S。 7.1.4.具有多种采样方式：定时采样，定长采样，单步采样，实时采样。 7.1.5.具有输入低通滤波，过压保护功能。 7.1.6.具有16路数字量输入输出：8路输入，8路输出。 7.1.7.支持波形输出：正弦波，方波，三角波，锯齿波任意波形,上位机软件可采集可调节。 7.1.8.波形频率可调：范围0-10000HZ，可达三路以上，上位机软件显示控制。 7.1.9.支持485通讯协议。 7.1.10.支持Modbus通讯协议。 7.1.11.投标时提供软件操作界面。 7.2.系统软件： 7.2.1.系统软件完全匹配数据采集卡使用，实时采集实验数据，对数据可进行动态或静态处理和分析及PID转速、温度控制等。 7.2.2.系统软件具有实时显示PID正弦波控制、PID方波控制等各种波形控制功能，必须在2秒内就可稳定将各种PID波形进行精准控制，其控制周期分四挡可选，控制幅度范围分8档可选，三种曲线以不同色彩实时显示。 7.2.3.要求 PID参数及输出值可以随时进行更改，测得数据可实时保存打印，可自动形成EXCEL文档保存；具有工业应用传感器检测，超声波距离检测，电涡流材质判别等功能；上位机软件实时显示判断，所有测得数据均可以根据院系管理工作的自定义需要对学生、学号等信息进行保存打印，且自动形成EXCEL文档保存。 7.2.4.系统软件FPS可三挡修改，可随意更改软件界面图片。 7.2.5.系统软件实验数据库具有数据管理功能，可对记录进行添加、删除、查询、编辑、打印等操作。 7.2.6.系统软件必须采用Python最新教学编程语言，提供WORD版通信协议及编程入门指导，具有WORD版的对应功能的编程示例，编程实例源代码开放且不低于14个编程实例指导，并且都有对应的源代码及WORD版说明。投标时提供软件操作界面； 提供基于python语言为载体的计算机软件著作权登记证书及基于485无线传感网络远程监控系统软件证书复印件。 八、传感器及创新应用模块实训套件 （一）套件技术配置： 套件不少于以下33种，每种模块具有配套单独测试软件；提供上位机独立检测控制界面。 创新应用实训项目： 1.电涡流材质判别模块：独立电路模块，可利用传感器测量出多种材质，上位机可实时变化采集数据曲线。 2.发光二极管测量模块：可通过软件实时控制二极管输出频率亮度，控制范围1-9999HZ，电压1-10V。 3.水平测量模块：通过重力作使水平滚珠倾斜，从而使开关闭合或断开，测量范围1CM，上机实时监测显示过程动态。 4.温度湿度测量模块：其精度湿度+-3%RH， 温度+-1℃，量程湿度20-90%RH， 温度0~60℃,单总线输出，提供上位机独立检测控制界面。 5.RGB测量模块：通过混合不同量的红，绿，蓝，通过驱动R,G,B三根信号线产生不同的彩色光，提供上位机独立检测控制界面。 6.颜色感知传感器模块：不同的颜色而产生相应的信号，可实现与颜色有相关的互动作品，提供上位机独立检测控制界面。 7.刹车灯传感实验模块：发光角度大于120度，上位机提供独立控制界面。 8.磁场感应模块：可以用于对磁性材料的探测，探测范围可达5cm左右(探测范围和磁性强弱有关)提供上位机独立检测控制界面。 9.光度传感器模块：不同照度将输出不同的电压值，亮度越大，电压值越大，上位机实时检测。 10.按键实验模块：8个独立按键控制，上位机提供独立控制界面。 11.接触传感器模块：感应面积：≥15mm * 20mm，工作电流 ：<20mA，上位机提供独立检测控制界面。 12.发射接收实验模块：工作环境：-30~+95℃，波长：940nm，红外发射角：约20度，上位机提供独立控制界面。 13.三轴模拟传感器模块：工作电压+5v，模拟信号输出，上位机实时显示不同坐标轴值。 15.触碰传感器实验模块：外部触碰式接触，响应时间0.1秒，上位机提供独立检测控制界面。 16.振动传感器模块：控制电压2-5V，上位机提供独立检测控制界面。 17.激光传感器模块：波长650nm，上位机控制。 18.声音传感器模块：内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒。声波使话筒内的驻极体薄膜振动，导致电容的变化，而产生与之对应变化的微小电压。这一电压随后被转化成0-5V的电压，经过A/D转换被数据采集器接受，并传送给计算机，提供上位机独立检测界控制面。 19.继电器控制传感模块：采用大电流优质接线端子，提供1路输入与输出，最高可以接220V/10A的交流设备或25V/10A的直流设备，能够用来控制电灯、电机等设备。提供上位机独立检测控制界面。 20.倾斜角度传感器测量模块：检测倾斜面45度至90度。提供上位机独立检测界面。 21.热敏电阻模块：负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低，上位机提供独立检测控制界面。 22.红外避障模块：检测范围3-40CM，上位机提供独立检测控制界面。 23.液位测量模块：工作电流：小于20mA，检测面积：40 mm * 16 mm，上位机实时显示水位值。 24.土壤温度传感器：检测深度：35mm，模拟输出，10%-90%无凝结，上位机提供独立检测控制界面。 25.压电振动传感器：工作电流 ：<2mA，工作温度范围：－10℃～＋70℃，模拟信号输出，上位机实时检测震动值。 26.环境感知传感器：实时感知周围环境光线变化，上位机实时检测数据。 27.寻迹传感器模块：黑白色检测，检测范围大于2cm。提供上位机独立检测软件。 28.有源蜂鸣器:开关量控制，连续发生。上位机提供独立控制界面。 29.热源探测模块：检测一些波长在760纳米～1100纳米范围内的热源，探测角度达60度。上位机提供独立检测控制界面。 30.红绿灯控制模块：红黄绿三色多频率控制，上位机提供独立检测控制界面。 31.LED流水灯模块：13个LED流水灯，上位机提供独立控制界面。 32.直流电压检测模块：实时检测电压值-10V~+10V，上位机提供独立检测控制界面。 33.微弱信号检测模块：能感知微弱的震动信号，它可以任意角度触发。正常使用寿命大于30万次，上位机实时检测数据。 | 件 | 25 |
| 7 | 电脑 | I5-10400/8G/1T/2G独立/无光/WIN1 /21.5显示器 | 台 | 41 |
| 8 | 配套工具 | 主要包含该实训设备电气组装、测试实训过程中所使用的各种工具。 1.螺丝刀工具套装（1套） （1）双色材料专利型三角手柄； （2）一字头至少包含： 2.5, 4.0，5.5和6.5的； （3）十字头至少包含：#0，#1和#2规格的。 2.断线钳（1把） （1）钳体铬钒钢材质，整体热处理； （2）手柄采用塑料浸塑工艺； （3）压线口设计。 3.尖嘴钳（1把） （1）钳体采用镍铁合金，钳头精抛光处理； （2）PVC包胶手柄设计； （3）具有自动复位弹簧。 4.剥线钳（1把） （1）钳体带有锁扣开关； （2）双色包胶手柄设计； （3）钳头发黑处理； （4）剥线孔径：0.9/1.25/2.0/3.5/5.5mm2。 5.压线钳（1把） （1）合金钢钳头； （2）采用棘轮式省力连杆装置； （3）防滑手柄设计； （4）适用范围：0.5～10mm2。 6.圆筒子鼻压线钳（1把） （1）套管式专用钳； （2）适用于：0.25～6mm2 套管式端子； （3）钳头采用合金钢锻造； （4）棘轮式省力连杆装置； （5）防滑手柄设计。 7.斜口钳（1把） （1）刀口感应淬火处理； （2）回弹簧设计； （3）沾塑手柄。 8.数字万用表（1个） （1）测试功能适用多种场合； （2）误差率低至1.5%； （3）最大读数：1999； （4）直流电压：200mv/2v/20v/200v/600v； （5）交流电压： 2v/20v/200v/600v （6）直流电流：200uA/2000uA//20mv/200mv/2A/10A； （7）交流电流：200uA/2000uA//20mv/200mv/2A/10A； （8）温度测试：-20℃～1000℃，-0°F～1800°F； （9）电池测试：1.5v/3v/9v； （10）电阻：200Ω/2kΩ/200 kΩ/2mΩ/20mΩ； （11）二极管：开路电压约1.5V； （12）三极管：PNP&NPN hfe:1～1000。 | 套 | 6 |
| 9 | 货架 | 1.整体优质冷轧钢板制成； 2.单层承重300Kg； 3.货架高度1200mm； 4.表面处理方式：酸洗、磷化、喷塑，防锈耐腐蚀； 5.货架能够容纳所有设备的配套模块，具体放置方式根据现场情况确定。 | 套 | 1 |
| 10 | 教师中控台 | 1.盖门采取翻转方式； 2.配备国标19英寸机架； 3.钢木结合材料一体成型；实木扶手；木质台面；全封闭式结构； 4.液晶显示器采用反转设计，显示器角度随意调节，可使视线和显示器接近垂直，可安装17-22寸显示器，关闭后所有设备都隐藏在讲台内； 5.整体采用分体式结构，上下两部分采用分体组装； 6.键盘采用抽拉式操作，显示器、键盘互不影响独立操作； 7.右侧采用隐藏抽拉式设计，安装视频展示台,无需钥匙开启； 8.桌面预留集成笔记本接口模块（USB两个\VGA一个\网络接口一个\ Audio一个\电源接口一个\话筒接口一个；(另配) 9.桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，可任意调节； 10.讲台尺寸：≥1140*820*1000mm。 | 套 | 1 |
| 11 | 医用静音压缩机 | 1.实训室专用静音空压机； 2.启动压力0.5Mpa,最高0.8Mpa; 3.功率600W; 4.设备有双过载保护，使用更安全； 5.能耗等级1级； 6.供电电压220V。 | 件 | 3 |
| 12 | 凳子 | 1.框架采用优质钢管焊接结构； 2.凳子面板厚度15mm，底部有防滑垫； 3.外形尺寸：340×240×450mm（长×宽×高）。 | 个 | 40 |

注：1.供应商投标报价应含货物费、运输费、技术指导费、税费等相关费用。

2.本项目采购清单中要求提供的证书或其它证明材料未提供者或提供不全者即为未响应采购内容。

第四章  评标办法

资格评审及符合性评审前附表

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资 格 审 查 标 准 | 营业执照 | 具有有效的营业执照 |
| 2 |  | 无商业贿赂和不正当竞争行为 | 供应商须承诺本企业无商业贿赂和不正当竞争行为(格式自拟) |
| 3 |  | 无行贿犯罪记录 | 无行贿犯罪记录的承诺书（承诺书落款时间为谈判公告发出时间之日起） |
| 4 |  | 信用查询 | 供应商须提供企业没有被列入“信用中国”网站的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网站”的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】（提供网站的查询信息截图，查询时间为谈判公告发出时间之日起至响应文件递交截止时间止） |
| 5 |  | “国家企业信用信息公示系统”查询 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供供应商在“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息”。） |
| 6 |  | 联合体 | 本项目不允许联合体投标，实行资格后审（提供非联合体声明函） |
| 7 |  | 第二十二条规定 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（供应商资格声明函） |
| 1 | 符 合 性 审 查 标 准 | 采购内容及技术要求 | 符合第三章“采购清单及要求”规定 |
| 2 |  | 供货期及安装期限 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
| 3 |  | 交货地点 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
| 4 |  | 质量标准 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
| 5 |  | 质保期 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
| 6 |  | 谈判有效期 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
| 7 |  | 供应商名称 | 供应商名称与营业执照等一致； |
| 8 |  | 签字或盖章 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
| 9 |  | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的要求； |
| 10 |  | 谈判报价 | 只有一个有效投标报价，且不超过采购预算价； |
| 11 |  | 投标承诺函 | 符合第六章“响应文件格式”的要求； |

## 1.详细谈判

谈判小组首先对各响应人的响应性文件进行初步审查，任意一项未通过则视为初步审查未能通过，其响应文件无效。初步评审包含资格审查和符合性审查，审查内容详见资格评审及符合性评审前附表。

1.1  谈判小组分别与通过初步审核的供应商集中与单一供应商分别进行谈判。谈判顺序为签到逆顺序，在谈判中，谈判双方可以就谈判项目所涉及的价格、质量、服务等进行实质性谈判，但谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息，不得变动谈判文件中的其他内容。

1.2  谈判小组将允许供应商修改其谈判响应文件中不构成重大偏离的微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商的名次相应排列。为有助于对谈判响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可分别要求供应商对谈判响应文件中含义不清的内容进行澄清。有关澄清的要求和答复均须以书面形式，但谈判的实质性内容不得更改。

1.3  若谈判内容有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

1.4  所有供应商谈判结束后，谈判小组将要求所有符合招标需求的供应商在规定的时间内同时进行报价（二次报价），即最终报价。

【注：1、最终报价不得超出采购人预算金额；2、最终报价明显低于成本价的，供应商需做出合理说明，否则将承担不被接受的风险】。

异常低价需提供以下证明材料：

1.4.1 价格构成要素：

1.4.1.1货物的进货或原料成本；

1.4.1.2加工、仓储和运输成本；

1.4.1.3材料损耗和设备折旧成本；

1.4.1.4安装、调试和维护成本；

1.4.1.5投入项目人员的工资、福利、社保等人工成本；

1.4.1.6企业税负和财务成本；

1.4.1.7风险准备；

1.4.1.8合理利润；

1.4.1.9其他构成因素。

1.4.2 相关业绩证明

2020年以来（以中标通知书或合同签订时间为准）五个及以上相近价格或高于此次采购价格的业绩合同、销售发票及业主出具的合同履行良好证明并加盖业主单位公章（需提供业主相关人员姓名、职务和联系方式）

1.5  谈判小组按照“符合采购人需求，质量和服务相等，报价最低”的原则，将按最终报价由低到高的顺序推荐3名成交候选人。

1.6  原则上进行二轮报价，如遇特殊情况，根据谈判现场情况经谈判小组讨论研究，可进行多轮报价。

1.7  谈判结束后，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据成交原则确定成交供应商，并将结果通知未成交供应商。

1.8 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展招标活动：

（l）投标截止时间止，供应商少于3个的；

（2）经谈判小组评审后否决所有投标的。

（3）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）除《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十七条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

1.9 不再招标

重新招标后供应商仍少于3 个或者所有投标被否决的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 2.谈判过程的保密性

2.1  谈判期间，直到授予成交人合同止，凡是与谈判响应文件审查、澄清、评价、比较以及推荐成交人等方面的情况，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

2.2  在谈判过程中，供应商如向谈判小组成员施加任何影响，都将会导致其谈判被拒绝，政府招标监管部门将记录其不良行为。

## 3.评定标准

3.1  采购人严格按照谈判文件的要求和条件，从谈判小组提出的成交候选人中根据符合招标需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

3.2  在质量、服务不相等情况下不以价格作为成交之唯一条件。

## 4.谈判结果公告

4.1  采购代理机构应当在谈判结束后按照评审报告提出的成交候选人顺序确定成交人，并将谈判结果在《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》和《三门峡市公共资源交易中心网》上进行公告。

## 5.纪律和监督

## 5.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏谈判中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

## 5.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响谈判工作。

## 5.3对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与谈判有关的其他情况。在谈判活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响谈判程序正常进行。

## 5.4对与谈判活动有关的工作人员的纪律要求

与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与谈判有关的其他情况。在谈判活动中，与谈判活动有关的工作人员不得擅离职守，影响谈判程序正常进行。

## 6.投诉

供应商和其他利害关系人认为本次谈判违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 7.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第五章  合同主要条款

（样本，仅供参考）

项目名称：                             项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（成交供应商）

甲、乙双方根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照 （项目编号）的成交结果签订本合同。

1.合同内容

1.1 项目名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

2.合同金额

本合同金额为人民币（大写）：__________元（￥________元）。

3.技术资料

3.1乙方按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

4.知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5.产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6.质量保证金

6.1质保金：无。

6.2在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后10个工作日内该款无息退还。

7.转包或分包

7.1本合同范围的货物，由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

8.交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

9.货款支付：详见供应商须知前附表

10.税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

11.货物包装、发运及运输

11.1 乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

12.质量保证及售后服务

12.1 乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和谈判文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

12.2 乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量标准和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

12.3根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后7日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后7日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

12.4合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起个月，在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5合同项下货物免费保修期为质量保证期满后个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

12.6在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场，   小时内解除故障。

13.调试和验收

13.1乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2货物运抵现场后，甲方依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准在3个工作日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

13.4 对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由乙方负责。

14.索赔

14.1 如果货物的质量、规格、数量等与合同不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

14.2 在根据合同第12条和第13条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，甲方将货物款退还给乙方，乙方按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方方应按合同第12条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

14.2.4 如果在甲方发出索赔通知后日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第14.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

15.违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个日历天内不能交货的，甲方有权选择同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方别行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16.不可抗力事件处理

16.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

16.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

17.合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

17.1 向合同签订地人民法院提起诉讼。

18.违约解除合同

18.1在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。

18.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第15.3的规定可以解除合同的。

18.1.2 乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第7.3的规定可以解除合同的。

18.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

18.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.2 在甲方根据上述笫18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

19.其他约定

19.1 本采购项目的谈判文件、成交供应商的响应文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

19.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

19.3本合同正本一式份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执两份。自采购合同签订之日起7个工作日内，甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

19.4 签定地点：

甲 方：                          乙 方：

单位地址：                       单位地址：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电 话：                          电 话：

签订日期： 年 月 日

第六章   响应文件格式

（项目名称    包）

响 应 文 件

项目编号：三财竞谈采购-2023-5、 SGZ[2023]623-ZC352

供应商：               （公章签章）

法定代表人：           （电子签章）

日期： 年 月 日

目录

1、谈判函及谈判函附录

2、法定代表人身份证明及授权委托书

3、谈判承诺函

4、供应商情况

5、供应商资格声明函

6、供货、安装及售后服务方案

7、其它相关资料

一、谈判函及谈判函附录

（一）谈判函

致 （采购人） ：

根据已收到贵方    （项目名称）  的谈判文件，我单位经研究上述谈判文件的供应商须知、采购需求及要求等其它有关文件后，我方愿以人民币（大写）         （小写：    元）的谈判报价（该报价为“谈判函附录”中各单项单款的价格合计）；承包上述项目的采购工作。

1、 我方已详细审阅全部谈判文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

2、 我方承认谈判函附录是我方谈判函的组成部分。

3、 一旦我方成交，我们将按照谈判文件中规定的各项要求和我们的响应文件中的表述和承诺，按期、按质、按量完成项目。

4、 我方愿在成交后向采购代理机构交纳招标代理费以及相关费用。

5、 我方同意所递交的响应文件在谈判文件规定的谈判有效期        日历天内有效，在此期间我方投标有可能成交，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

供应商：          （公章签章）

法定代表人：          （电子签章）

日 期： 年 月 日

（二）谈判函附录

2.1谈判函附录（一次报价）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商 名称 |  |
| 谈判内容 |  |
| 谈判总报价（元） | 大写： 小写： |
| 供货期及安装期限 |  |
| 交货地点 |  |
| 质量标准 |  |
| 质保期 |  |
| 谈判有效期 | 60日历天 |

注1：上述日期均以日历天为单位，包括法定节假日。

注2：投标报价包含履行本采购合同范围内的相关的服务、配件、人工费、运输、安装、税金及利润等一切费用。

供应商：（公章签章）

法定代表人或其委托代理人（签章） ：

日期：     年   月   日

附件1：报价明细表

供应商：

金额单位：元（人民币）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 （或制造商名称） | 是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价金额合计 |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（公章签章）

法定代表人或其委托代理人（签章） ：

日期：     年   月   日

附表2：技术参数偏离表

| 序号 | 名称 | 谈判文件要求 技术参数 | 实际参数 （应按谈判/货物/服务实际数据填写） | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离 简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商：（公章签章）

法定代表人或其委托代理人（签章） ：

日期：     年   月   日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓 名：       性别：       年龄：       职务：

系 （供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

供应商：          （公章签章）

日 期： 年 月 日

（二）授权委托书

本授权委托书声明：我（法定代表人）（姓名）系（投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托 （单 位 名 称） 的 （姓名） 为我公司签署本项目的响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的  （项目名称）    项目的响应文件的内容。同时授权委托该同志代表我公司参加本项目的投标、开标、合同谈判、处理有关事务等并有权签署有关文件。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法人身份证扫描件

授权人身份证扫描件

供应商：           （公章签章）

法定代表人：           （电子签章）

授权委托日期：   年  月  日

三、谈判承诺函

致：               采购人名称

我方已充分了解了              （项目名称）        （项目编号）的谈判文件，愿意遵照本项目《谈判文件》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定参与竞标，并承诺如下：

1、我方承诺将严格按照“公开、公平、公正和诚实信用原则”参与本项目竞标活动。

2、我方承诺在投标有效期内不撤销响应性文件；

3、我方承诺在响应性文件及对三门峡市公共资源交易供应商诚信库中提供的材料真实有效；

4、我方承诺绝不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的投标；

5、我方承诺绝不以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标；

6、我方承诺绝不采取不正当手段谋取中标；

7、如我方中标，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据谈判文件、我方的谈判响应文件及有关澄清承诺书的要求，与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务.

8、如我方违反此约定，愿意承担对本项目造成的一切经济损失，并同时依法承担相应法律责任。

供应商：（公章签章）

法定代表人：（签章）

日期：     年   月   日

四、供应商情况

（一）基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

供应商：          （公章签章）

法定代表人：          （电子签章）

日      期：

（二）证明供应商资格和能力的资料：

五、供应商资格声明函

致：                （采购人）

本公司愿意参加投标，提供招标内容中规定的采购内容，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

1.供应商基本情况

2.供应商资格证明文件

我方在此声明，我方具备并满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条及实施条例第十七条所规定的供应商的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

法定代表人：          （电子签章）

供应商：          （公章签章）

年  月  日

## 六、供货、安装及售后服务方案

## （格式自拟）

## 七、其它相关资料

（一）中小企业声明函(货物)

本公司(联合体) 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号) 的规定，本公司(联合体)参加 (单位名称) 的 (项目名称) 采购活动。提供的货物全部由符合政策 要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情 况如下：

1、 (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业：制造商为 (企业名称) ，从业人员 人，营业收入为    万元，资产总额为     万元 ，属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；

2、 (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业：制造商为 (企业名称) ，从业人员 人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负 责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假， 将依法承担相应责任。

供应商(企业电子章)：

日期：

注： 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300 号)。

3、供应商应按招标货物清单中所列标的名称逐一列明所属行业。如多个标的名称属于同一个行业且为同一制造商的，可合并到一条中列明， 但必须将可合并的标的名称全部列明，不得进行省略或简写。未按要求填写的将不予认可。

（二）供应商认为应附的其它相关资料