三门峡应用工程学院（筹）机械设计制造及其自动化专业实验室建设项目

竞争性谈判文件

项目编号：三财竞谈采购-2023-7

SGZ[2023]622-ZC351

采购人：三门峡应用工程学院（筹）

采购代理机构：河南友拓工程管理有限公司

二〇二三年十二月

目  录

第一章 竞争性谈判公告	2

第二章 供应商须知	6

第三章 评标标准及办法	20

第四章 合同格式	23

第五章 货物需求及技术要求	28

第六章 响应文件格式	38

第一章  竞争性谈判公告

项目概况

三门峡应用工程学院（筹）机械设计制造及其自动化专业实验室建设项目的潜在供应商应在三门峡市公共资源交易中心网上获取竞争性谈判文件，并于2023年12月19日10时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.采购项目编号：三财竞谈采购-2023-7  SGZ[2023]622-ZC351

2.采购项目名称：三门峡应用工程学院（筹）机械设计制造及其自动化专业实验室建设项目

3.采购方式：竞争性谈判

4.预算金额：8521860.00元

最高限价：7637190.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算 （元） | 包最高限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SGZ[2023]622-ZC351-1 | 三门峡应用工程学院（筹）机械设计制造及其自动化专业实验室建设项目A包 | 1448126.00 | 1448126.00 |
| 2 | SGZ[2023]622-ZC351-2 | 三门峡应用工程学院（筹）机械设计制造及其自动化专业实验室建设项目B包 | 2418564.00 | 2418564.00 |
| 3 | SGZ[2023]622-ZC351-3 | 三门峡应用工程学院（筹）机械设计制造及其自动化专业实验室建设项目C包 | 3770500.00 | 3770500.00 |

5.采购需求(包括目标、标准、数量、规格、服务要求、验收、标准等)：

5.1采购范围：三门峡应用工程学院（筹）机械设计制造及其自动化专业实验室采购及安装、调试、验收、培训、质保期服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务，具体要求详见竞争性谈判文件。

5.2资金来源：财政资金，已落实。

5.3质量要求：符合国家或行业规定的合格标准，满足采购人提出的技术标准及要求。

5.4质 保 期：三年。

5.5交货及安装期：自合同签订之日起25日历天内。

5.6交货地点：采购人指定地点。

6.标包划分：本项目共分三个包。

7.合同履行期限：按合同约定执行。

8.本项目是否接受联合体投标：否

9.是否接受进口产品：否

二、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小微企业采购项目,执行优先采购节能环保、环境标志性产品，促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性企业）发展等政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求

3.1供应商应具有合法有效的营业执照。

3.2供应商出具无行贿犯罪记录在中国裁判文书网自行查询结果或自行承诺（查询/承诺对象：企业、法定代表人）；

3.3须提供本企业无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书；

3.4根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，企业没有被列入“信用中国”网站的“失信被执行人（跳转中国执行信息公开网）”和“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，查询渠道：“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），提供网站的查询结果截图，截图要显示查询时间，查询时间自本公告发布之日起；

三、获取竞争性谈判文件

1.时间：2023年12月14日至2023年12月19日10时00分。

2.地点：三门峡市公共资源交易中心网；

3.方式：供应商凭CA数字证书通过三门峡市公共资源交易中心网（网址：http://gzjy.smx.gov.cn/），点击交易平台选择“市场主体登录”，登陆系统后，点击采购业务-业务管理-招标文件领取菜单-点击领取按钮-领取.smxzf格式的电子竞争性谈判文件。

办理CA证书：

http://gzjy.smx.gov.cn/bzzx/008001/20231102/4defc9b5-408e-47f2-9e9f-1f376a06ee1f.html

4.售价：0元

四、投标截止时间(投标文件递交截止时间)及地点

1.时间：2023年12月19日10时00分

2.地点：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过三门峡市公共资源交易中心电子交易平台加密上传。

五、开标时间及地点

1.时间：2023年12月19日10时00分

2.地点：三门峡市公共资源交易中心五楼开标区

六、发布公告的媒介

本次公告在《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》和《三门峡市公共资源交易中心网》上发布。

七、其他补充事宜

1.本项目为不见面开标项目，开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆（网址为http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。每位供应商的解密时间为开标时间起30分钟内完成。因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

2.本项目为电子化、无纸化交易项目，开标时不再接受任何纸质资料，为保证您能投标成功，请需仔细阅读竞争性谈判文件和三门峡市公共资源交易中心官网业务办理指南。

3.根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购【2019】4号）第6条的规定，谈判保证金不再收取。

4.本项目实行资格后审，审查内容以投标文件为准，其上传资料真实性由供应商自行承担。同时，投标人应在开标前自行完善主体库信息。

5.评标打分部分：评标打分部分仍按照100分制原则进行，涉及到资格审查、企业荣誉、企业业绩等计分部分时，以供应商自行上传到投标文件中的各类相应内容为准。

6.在竞争性谈判文件中要求供应商按照投标文件格式进行投标文件编制，在投标文件编制时，应明确将供应商企业基本情况、资质情况、人员情况、财务情况、业绩情况编入投标文件，便于进行资格审查及评标打分。

八、凡对本次谈判提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人：三门峡应用工程学院（筹）

地    址：三门峡市城乡一体化示范区华阳西路北、临高路东

联 系 人：杨女士

电    话：18790705945

2.采购代理机构：河南友拓工程管理有限公司

地    址：三门峡市湖滨区河堤北路伟业大厦905室

联 系 人：解先生

联系方式：18603988368

3.项目联系方式

联 系 人：解先生

联系方式：18603988368

4.监督名称：三门峡市财政局政府采购监督管理科

联系方式：0398－2608915

      - 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：三门峡应用工程学院（筹） 地 址：三门峡市城乡一体化示范区华阳西路北、临高路东 联 系 人：杨女士 电 话：18790705945 |  |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：河南友拓工程管理有限公司 联系人（电话）：解先生 18603988368 |  |
| 3 | 项目名称 | 三门峡应用工程学院（筹）机械设计制造及其自动化专业实验室建设项目 |  |
| 4 | 资金来源及 落实情况 | 财政资金，已落实； |  |
| 5 | 质量要求 | 符合国家或行业规定的合格标准，满足采购人提出的技术标准及要求。 |  |
| 6 | 采购范围 | 三门峡应用工程学院（筹）机械设计制造及其自动化专业实验室采购及安装、调试、验收、培训、质保期服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务，具体要求详见竞争性谈判文件。 |  |
| 7 | 交货及安装期 | 自合同签订之日起25日历天内； |  |
| 8 | 质保期 | 三年； |  |
| 9 | 交货地点 | 采购人指定的地点； |  |
| 10 | 供应商资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小微企业采购项目,执行优先采购节能环保、环境标志性产品，促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性企业）发展等政府采购政策。 3.本项目的特定资格要求 3.1供应商应具有合法有效的营业执照。 3.2供应商出具无行贿犯罪记录在中国裁判文书网自行查询结果或自行承诺（查询/承诺对象：企业、法定代表人）； 3.3须提供本企业无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书； 3.4根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，企业没有被列入“信用中国”网站的“失信被执行人（跳转中国执行信息公开网）”和“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，查询渠道：“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），提供网站的查询结果截图，截图要显示查询时间，查询时间自本公告发布之日起； 注：供应商可以参与多个包，按包号顺序只能成交1个包，只能取得其中一个包的第一成交候选人的资格。如供应商为A包的第一成交候选人的，可以参与B、C包的评审，但不再推荐其为后续包的第一成交候选人； |  |
| 11 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 |  |
| 12 | 踏勘现场 | ■不组织 |  |
| 13 | 构成竞争性谈判文件的其他材料 | 对竞争性谈判文件所作的澄清（含答疑）、修改，补充构成竞争性谈判文件的组成部分。 |  |
| 14 | 构成响应文件的其他材料 | / |  |
| 15 | 谈判有效期 | 响应文件递交截止之日起60天 |  |
| 16 | 保证金 | 根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购【2019】4号）第6条的规定，谈判保证金不再收取。 |  |
| 17 | 是否允许递交备选供应商案 | ■不允许 |  |
| 18 | 签字和（或）盖章要求 | 谈判文件中要求投标供应商盖章的，以签盖单位章为准；要求法定代表人签章的，以签盖法定代表人签章为准。 |  |
| 19 | 是否退还响应文件 | 否 |  |
| 20 | 响应文件递交截止时间和 地点 | 响应文件递交截止时间及竞争性谈判时间：2023年12月19日10时00分 递交响应文件及竞争性谈判地点：三门峡市公共资源交易中心五楼开标室 |  |
| 21 | 谈判小组的组建 | 谈判小组构成：5人，其中采购人代表 1人，技术、经济等方面专家4人； 谈判小组成员确定方式：从河南省政府采购网评标专家库中随机抽取。 |  |
| 22 | 是否授权谈判小组确定成交供应商 | 否，按顺序推荐的成交候选人数：3名； |  |
| 23. 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 23.1 | 控制价 |  | A包：1448126.00元 B包：2418564.00元 C包：3770500.00元 报价超过本次控制价的为无效投标。 |
| 23.2 | 竞争性谈判文件的解释 |  | 在符合相关法律法规的前题下，竞争性谈判文件的解释权归采购人所有。本竞争性谈判文件中其他部分内容与供应商须知前附表不一致的，以供应商须知前附表为准。 |
| 23.3 | 成交结果公示 |  | 在成交通知书发出前，成交结果分别在《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》和《三门峡市公共资源交易中心网》予以公示，公示期1个工作日。 |
| 23.4 | 监督 |  | 本项目的采购活动及其相关当事人应当接受有管辖权的监督部门依法实施的监督。 |
| 23.5 | 本项目中小企业所属行业 |  | 工业（制造业)。 |
| 23.6 | 注：供应商可以参与多个包，按包号顺序只能成交1个包，只能取得其中一个包的第一成交候选人的资格。如供应商为A包的第一成交候选人的，可以参与B、C包的评审，但不再推荐其为后续包的第一成交候选人； |  |  |
| 24电子化交易注意事项 |  |  |  |
|  | 具体要求：本项目为电子化、无纸化交易项目，投标文件是投标供应商、供应商（以下简称“投标供应商”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。 温馨提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，为保证您能投标成功，请需仔细阅读以下条款。 一、电子化投标 （一）网上谈判保证金的缴纳 根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购【2019】4号）第6条的规定，谈判保证金不再收取。 （二）电子化投标文件的签章 1.投标供应商在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 2.招标文件中要求投标供应商盖章的，以签盖单位章为准；要求法定代表人签章的，以签盖法定代表人签章为准。 （三）电子化投标文件的格式及上传投标 1.投标供应商所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的（投标文件制作工具下载地址：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1506&ZtbSoftType=tballinclusive），经过签章和加密后生成的电子版投标文件。其中包含用于投标文件上传的主文件（后缀为.smxtf）和用于应急补救的投标文件备份文件（后缀为.nsmxtf）。 2.电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。 注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。 新点客服电话:4009980000 （四）电子化项目开标、解密、唱标、评标 1.本项目采用电子化、无纸化进行招标，开标当日，投标供应商无需到开标现场参加开标会议，投标供应商应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆（网址为http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等 2.电子化投标文件采用一次加密方式。开标时，由投标供应商使用CA 证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行解密。每位投标供应商的解密时间为开标时间起30 分钟内，如在规定时间内未完成解密的，其投标文件不予开标、唱标。 3.电子化投标文件解密异常的处理 如出现投标供应商的电子投标文件无法解密等异常情况，投标供应商应及时致电中介服务机构说明。投标文件异常，按以下步骤进行处理： （1）首先由技术人员进行问题排查。 （2）经技术人员排查后，是投标供应商文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。 （3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。 4.待所有投标供应商投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。 投标供应商应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作，投标供应商因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收、唱标。 5.开标时投标供应商可登录到交易系统中在开标解密栏中点击报价一览表查看自己的投标报价。如对自己的唱标内容有异议的，应在投标供应商解密成功后10分钟内向中介服务机构电话质疑。中介服务机构应在监督人员的监督下进行免提通话接受投标供应商的质疑并做好书面记录。投标供应商未在规定时间内提出质疑的，视为认可唱标内容。 6.评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标供应商发起质疑，并在监督人员的监督下，用免提模式致电需要答复的投标供应商对质疑进行回复。投标供应商的回复文件必须以经过投标供应商和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。 7.如评标委员会对需要回复的投标供应商连续三次致电未接通的，视为投标供应商放弃回复，评标委员会将自行对需要回复的内容进行认定。 评标委员会对原件的核验工作按以下条款进行： 评标时，评委先查阅投标文件中是否具有该资料的原件扫描件，其上传资料真实性由供应商自行承担，同时，供应商请完善主体库。 具体操作详见《三门峡市公共资源交易服务平台市场主体信息库操作手册》。链接地址： http://gzjy.smx.gov.cn/fwzn/004003/20200325/b13aa3fa-a543-403f-b537-82cb417132bd.html 投标供应商需应仔细阅读操作手册，保证上传内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。因投标供应商上传原因导致应得分项而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标供应商自行承担责任。 提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，为保证您能投标成功，请需仔细阅读以上条款。 |  |  |

一、总则

1.1供应商应自行承担所有与编写和递交响应文件有关的费用,不论谈判的结果如何, 采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.2采购人不承诺选择最低报价的响应文件。

1.3供应商不得转让竞争性谈判文件。

1.4项目名称：见供应商须知前附表

1.5采购范围：见供应商须知前附表

1.6交货时间和地点：见供应商须知前附表

二、竞争性谈判文件

### 2.1 竞争性谈判文件

供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照竞争性谈判文件要求递交全部资料或者竞争性响应文件没有对竞争性谈判文件做出实质性响应，该响应文件有可能被拒绝，其风险应由供应商自行承担。

### 2.2 竞争性谈判文件的澄清、修改

2.2.1递交响应文件截止之日3个工作日前，采购人可以对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。

### 2.2.2竞争性谈判文件的修改将以书面形式通知所有购买竞争性谈判文件的供应商,并对他们具有约束力。

三、响应文件

### 3.1 响应文件的编制依据

3.1.1 采购人提供的有关资料；

3.1.2 本项目竞争性谈判文件；

3.1.3 相关的法律法规。

### 3.2 响应文件格式

1.法定代表人身份证明书

2.响应函

3.响应函附表

4.承诺函

5.供应商资格审查证明文件

6.中小微企业声明函

7.残疾人福利性单位声明函

8.监狱企业证明文件

9.人员培训、售后服务及优惠承诺

10.供应商基本情况表

11.报价表：

12.供应商认为需要提交的其他资料

3.2.3响应文件技术标部分

投标货物和服务合格的文件：

1）投标设备合格文件

①供应商必须提供有关投标货物符合竞争性谈判文件要求的证明文件，这些文件可以是说明书、样本和资料或有效证件等；

②所投型号设备的主要技术参数、性能说明等资料（设备主要配件需注明标准件或非标件）；

③投标货物的制造、安装和验收标准；

④设备安装和维修时所需的特殊工具、备品备件清单；

⑤随机备件和随机文件资料清单。

2）供应商认为应对其设备的性能特点、优越性等有必要进行补充说明的内容。

3.3 报价

3.3.1谈判总报价为竞争性谈判文件所确定的采购范围内的全部内容的价格体现，应包括竞争性谈判文件及技术规范等规定的实施和完成采购、安装、调试、检测、人员培训、最终验收合格及质保期等全部内容所需的全部费用。供应商只能报出一个不变价格，采购人不接受任何有选择的报价。

3.3.2本次谈判，货物需求及技术要求所列内容为各供应商报价的基础，供应商应根据采购人已提供竞争性谈判文件要求自行计算相关费用，提出报价进行谈判。

在报价表中，供应商所报的费用包括设备采购费、包装费、装卸费、运输费、安装费、调试费、提供技术、培训服务，直至交付使用及维保期内的维保费用及售后服务等相关所有费用。

3.3.3对于在本竞争性谈判文件所述各项要求，在响应文件中应体现出其满足程度，作为竞争条件。

3.3.4设备安装、调试过程中的所有临时电缆，均由供应商自行解决。

3.3.5对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.3.6最低报价不能作为成交的保证。

3.3.7全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

### 3.4 响应文件的有效期

3.4.1 响应文件的有效期自递交响应文件截止之日起60天。

3.4.2 在原定响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理单位可以以书面形式向供应商提出延长有效期的要求。供应商须以书面形式予以答复，同意延长有效期的供应商不允许修改响应文件。

3.5 保证金

根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购【2019】4号）第6条的规定，谈判保证金不再收取。

3.6响应文件的修改

如响应文件出现下列错误，应按以下方式修正并确认：

（1）文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表达的数值为准；

（2）文字表述与图形不一致，以文字表述为准。

四、竞争性谈判及评审

4.1 竞争性谈判时间和地点

4.1.1、采购人在供应商须知前附表规定的时间和地点进行谈判，参加该项目的供应商代表必须是本企业的法定代表人或法人授权委托人；

4.1.2有重大偏离的响应文件将被拒绝。

### 4.1.3谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商不足3家的，不得开标。开标由采购代理机构主持。

### 注：本项目为不见面开标项目，开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在谈判截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆（网址为

### http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）,在线准时参加开标活动并进行响应文件解密等。每位供应商的解密时间为开标时间起30分钟内完成。因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

4.2谈判程序

4.2.1谈判由采购人依法组建的竞争性谈判小组负责，对所有供应商的响应文件进行评审，并按规定的方式推荐出供应商须知前附表中载明数量的成交候选人。谈判小组组建方式：5人，其中采购人代表 1人，技术、经济等方面专家4人，从河南省政府采购网评标专家库中随机抽取。

采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的采购项目的谈判。

谈判小组成员名单在谈判结果公告前应当保密。

### 4.2.2谈判小组将组织审查竞争性谈判响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否已恰当地签署。

### 4.2.3在对竞争性谈判响应文件进行详细评估之前，竞争性谈判小组将依据供应商提供的响应文件审查供应商履约能力。如果确定供应商无资格履行合同，其谈判将被拒绝。

### 4.2.4竞争性谈判小组将确定竞争性谈判响应文件是否对竞争性谈判文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应是指谈判符合竞争性谈判文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到竞争性谈判文件规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它供应商的公平竞争地位。

### 4.2.5竞争性谈判小组判断竞争性谈判响应文件的响应性仅基于竞争性谈判响应文件本身内容而不靠外部证据。

### 4.2.6竞争性谈判小组将拒绝被确定为非实质性响应的谈判，供应商不能通过修正或撤消不符之处而使其谈判成为实质性响应的谈判。

### 4.3谈判

### 4.3.1谈判小组分别与通过初步评审的供应商集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判双方可以就谈判项目所涉及的价格、技术、服务等进行实质性谈判，但谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息，不得变动谈判文件中的其他内容。

### 4.3.2为有助于对谈判响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可分别要求供应商对谈判响应文件中含义不清的内容进行澄清。有关澄清的要求和答复均须以书面形式，但谈判的实质性内容不得更改。
    4.3.3 若谈判内容有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

### 4.3.4 所有供应商谈判结束后，谈判小组将要求所有符合采购需求的供应商在规定的时间内同时进行报价(二次报价)。【注:1、最终报价不得超出控制价；2、最终报价明显低于成本价的，供应商需做出合理且具有实质性说服力的说明，否则将承担不被接受的风险】。

### 4.3.5根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）及《三门峡市财政局关于进一步优化提升政府采购营商环境有关事项通知》（三财购（2021）14号）及《三门峡市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（三财购（2022）9号）的规定，对小型、微型企业产品的价格给予10%～20%的扣除，本项目小型、微型企业按20%扣除。对于中型企业产品的价格不予扣除。

### 4.3.5谈判小组按照“质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最终报价最低的原则确定成交供应商”的原则，将按最终报价由低到高的顺序推荐3名成交候选人。

### 4.3.6原则上进行二轮报价，如遇特殊情况，根据谈判现场情况经谈判小组讨论研究，可进行多轮报价。

### 4.3.7 谈判结束后，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据成交原则确定成交供应商。

4.4.谈判过程的保密性

4.4.1 谈判期间，直到授予成交供应商合同止，凡是与谈判响应文件审查、澄清、评价、比较以及推荐成交供应商等方面的情况，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

4.4.2 在谈判过程中，供应商如向谈判小组成员施加任何影响，都将会导致其谈判被拒绝，政府采购监管部门将记录其不良行为。

4.5谈判和评审

4.5.1 评审由采购人依法组建的竞争性谈判小组负责。竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家组成。竞争性谈判小组成员人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。

4.5.2 竞争性谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

4.6评审原则

4.6.1 评审的依据：竞争性谈判文件和响应文件。

4.6.2 评审原则：评审将严格按照《政府采购法》的有关规定，公平、公正，科学合理的原则进行评审工作。

4.6.3供应商根据谈判小组要求可进行述标（包括主要产品介绍、单位实力、承诺等）。

4.6.4 谈判小组从供应商的报价、质量、交货及安装期及售后服务承诺等方面进行谈判。

4.6.5 在首轮谈判的基础上，谈判小组讨论、分析、综合各种因素后，决定是否与各方再次进行谈判。

4.6.6 参与谈判的供应商报价为一次性录入，原则上供应商每次报价不得高于前一次报价且不能高于控制价。

4.6.7原则上进行二轮报价，如遇特殊情况，根据谈判现场情况经谈判小组讨论研究，可进行多轮报价。

4.6.8评审内容：

（1）报  价；

- 交货及安装期；

（3）供应商资格文件；

（4）安装服务及技术培训计划；

（5）谈判货物和服务合格的文件

（6）供应商的优惠承诺及服务承诺；

（7）供应商认为需要提供的其他资料。

### 4.6.9 综合以上分析比较，谈判小组成员满足采购需求、质量要求和服务且报价最低的原则，确定成交候选人。采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据成交原则确定成交供应商。

## （最终报价超过控制价的不得作为成交供应商）

### 4.7响应文件的澄清

4.7.1 谈判小组有权请供应商就响应文件中的有关问题予以书面说明和澄清。

4.7.2 供应商对要求说明和澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法定代表人授权代表的签字或盖章。

4.7.3 供应商的澄清文件是响应文件的组成部分，并替代响应文件中被澄清的部分。

4.7.4 响应文件的澄清不得超出响应文件的范围或者改变投标的实质内容。

### 4.8其它

供应商在谈判过程中，所进行的力图影响成交结果的不符合谈判规定的活动，可能导致其被取消成交资格。

4.9定标方式

4.9.1谈判小组根据评审记录和评审结果编写评审报告，并向采购人递交书面评审报告。谈判小组应当从质量要求和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序，向采购人推荐成交候选人。

## 4.9.2根据竞争性谈判小组的评审报告，采购人确定最终成交供应商。

## 五、成交通知

5.1 成交供应商确定后，采购人将在网站上公示1个工作日，公示期满后，未发现供应商在招标投标活动中有违法行为，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

5.2 成交通知书生效后，如果已成交的供应商不能按响应文件中承诺和条件履行签约行为，采购人可以选择排名第二的供应商为合同授予人，也可以重新招标。

5.3 成交通知书是合同的一个组成部分。

## 六、保密

向成交供应商授予合同之前，谈判小组的成员不应向递交响应文件的供应商或与这些程序无关的人员泄露与评审和合同授予有关的信息。

## 七、签订合同

7.1采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起 30 天内，根据竞争性谈判文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格。

7.2竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等均为签订合同的依据，均为有法律约束力的合同组成一部分。

7.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目，成交供应商不得向他人转让成交项目。

八、采购人的要求

## 8.1 供应商所投货物须为符合竞争性谈判文件要求的产品，且所投货物的所有部件均应为全新的、未使用过的各项手续证书齐全的合格产品。

8.2 供应商提供的设备所涉及的技术、设备、技术培训和技术服务等均应满足竞争性谈判文件所提出的要求。

8.3 成交供应商对本项目设备供货范围内的采购、保管、运输、安装、调试全面负责；对货物的质量要求、使用性能、技术培训及售后服务全面负责；对提供给采购人的货物设备的交接及验收全面负责。

8.4 成交供应商负责货物的安装。货物在安装调试阶段，货物制造商应派有经验的技术人员到现场进行安装和调试。

8.5 成交供应商应有对成品的保护措施及安全施工保证措施。

8.6供应商在响应文件中提供的产品品牌和类型及部件必须与实际提供给采购人的产品一致，否则采购人有权利追究供应商因此而给采购人造成的损失和相应的责任。

8.7 供应商应具备完善的售后服务保证体系，提供免费维保。在此期间内因设备质量出现问题由供应商负责到现场维修调试。发生的维修费用及不合格部件的更换费用均由供应商承担，造成其他损失的，将由供应商独立承担。

8.8供应商应提供距离现场最近的售后服务地址及技术维修人员名单（技术维修人员应为持证上岗）。维保期内设备出现故障，供应商在接到维修通知后，技术维修人员应于24小时内到达现场，否则因此而造成的后果由供应商负责。

8.9供应商所提供的所有技术文件，包括图纸中的说明，应采用中文书写。文件中所涉及的单位应采用国际单位制，文件中的符号和缩写应符合我国现行的有关标准。由于技术文件中的错误而引起的费用由供应商承担。

8.10产品供货到现场同时，必须提供材料产品的合格证、检验报告等。

8.11成交供应商在施工时须到施工现场进行指导。

8.12如供应商的响应文件未完全响应竞争性谈判文件的要求，谈判小组在评标时又未发现的，供应商成交后在实施中必须按竞争性谈判文件的要求予以更正。

第三章评标标准及办法

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资 格 审 查 标 准 | 营业执照 | 具有合法有效的营业执照 |
| 2 |  | 无行贿犯罪记录 | 供应商出具无行贿犯罪记录在中国裁判文书网自行查询结果或自行承诺（查询/承诺对象：企业、法定代表人）； |
| 3 |  | 本企业无商业贿赂和不正当竞争行为 | 供应商须承诺本企业无商业贿赂和不正当竞争行为。 |
| 4 |  | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，企业没有被列入“信用中国”网站的“失信被执行人（跳转中国执行信息公开网）”和“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，查询渠道： “中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），提供网站的查询结果截图，截图要显示查询时间，查询时间自本公告发布之日起； |
| 1 | 符 合 性 审 查 标 准 | 采购内容 | 详见供应商须知 |
| 2 |  | 交货及安装期 | 详见供应商须知 |
| 3 |  | 质量要求 | 详见供应商须知 |
| 4 |  | 质保期 | 详见供应商须知 |
| 5 |  | 谈判有效期 | 详见供应商须知 |
| 6 |  | 签字和盖章 | 详见供应商须知 |
| 7 |  | 报 价 | 不高于控制价 |
| 6 |  | 其他 | 竞争性谈判文件的其他要求 |

一、总则

一、谈判小组的组成：评审由谈判小组负责，谈判小组由采购人代表1人和评审专家4人共5人组成。

二、评标原则

依据《政府采购法》的有关规定，评标活动应遵循下述原则：

1、公平、公正、科学、择优；

2、质量好、信誉高、价格合理、使用寿命长、技术先进；

3、谈判小组在对实质性响应竞争性谈判文件要求的投标进行评审时，除竞争性谈判文件另有约定外，应当按下述原则进行修正：

(1)如果响应文件正本与副本不一致时，以响应文件正本为准；

(2)如果数字表示的数额与文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

(3)分项价汇总之和与总价不一致的，以单价和分项价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(4)对同一内容，在响应文件的不同位置有不同的描述时，联系前后文字含义，以符合其本来含义的描述为准，如果不能对其本义做出明确判断，则以对采购人有利的描述或采购人认定合理的描述为准；

(5)按前款规定调整后的报价经供应商确认后产生约束力；

(6)响应文件中没有列入的价格和优惠条件在评标时不予考虑。

4、保密及其它注意事项：

(1)评审是谈判工作的重要环节，评审工作在谈判小组内独立进行，谈判小组将遵照采购原则，公正、平等地对待所有供应商。

(2)在谈判、评审期间，供应商不得向谈判小组询问评审情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

(3)为保证评审的公开性，开标后直至授予成交供应商合同，谈判小组成员不得与供应商私下交换意见。在谈判工作结束后，凡与评审结果有接触的任何人不得将评审情况扩散出评审人员之外。

三、响应文件的审查及符合性鉴定

1、在详细评审之前审定每份响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求；

2、实质上响应要求的响应文件，应该与竞争性谈判文件的所有条款、条件和规范相符，无显著差异。

3、响应文件有下列情况之一者，响应文件废标：

（1）响应文件未加盖供应商公章及未经法定代表人或法定代表人授权委托人签字或盖章的；

（2）响应文件载明的完成期限（交货及安装期）超过竞争性谈判文件规定的期限的；

（3）响应文件的关键内容（报价、质量要求等）未填写或填写字迹模糊、无法辩认的；

（4）供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一招标项目有两个报价，且未声明哪一个有效的；

（5）响应文件有明显不符合竞争性谈判文件其它要求和有关法律法规的；

（6）响应文件中附有采购人不能接受的条件的；

（7）在评审过程中，谈判小组发现供应商的报价明显低于其它报价，使得其报价可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供具有说服力的相关证明材料，由谈判小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

四、响应文件的澄清

为了有助于响应文件的审查、评价和比较，根据需要，谈判小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清的要求和供应商的答复均应采取书面形式。供应商的答复必须经法定代表人或授权代理人签字，作为响应文件的组成部分。

五、响应文件的评审

1、谈判小组将仅对被确定为实质上响应竞争性谈判文件要求的响应文件进行评价与比较。

2、评审时，报价是评审的重要依据，但不是唯一依据。

六、评审内容及办法，详见第二章。

谈判小组按照《政府采购法》的规定及结合本项目具体情况, 谈判小组认为有必要时核验供应商响应文件中所附文件的原件。

七、谈判小组分别向采购人推荐3名成交候选人。采购人原则上应按谈判小组依法推荐的成交候选人确定成交供应商。若排名前位成交候选人放弃成交，因不可抗力提出不能履行竞争性谈判文件能完全履行其投标承诺、不再响应竞争性谈判文件或确有重大实质性问题,采购人可以确定排名其后的成交候选人为成交供应商，依次类推。

八、开标以后至授予成交通知书前，任何供应商均不得就与其响应文件有关的问题主动与采购人和采购代理机构发生联系。如果供应商试图对谈判小组的评标施加影响,则将导致该供应商的响应文件被拒绝。

九、谈判小组成员和参与评审工作的有关人员不得透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其它情况。

第四章 合同格式

按《三门峡市财政局关于市本级政府采购合同备案管理工作的通知》（三财购[2021]9号）文要求，集中采购目录以外政府采购项目，原则上自中标通知书发出之日起2个工作日内与中标（成交）供应商按照采购文件确定的事项与供应商签订政府采购合同。

（以下“合同格式及条款”为合同签订时的基本内容，若需修改及未尽事宜，待供应商成交后签订合同时与采购单位协商确定。最终以甲、乙双方签订的合同为准）

项目政府采购合同

合同编号：

项目名称：

合同名称：

项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（成交供应商）

1．总则

甲、乙双方根据年月日       (采购单位)     的项目(以下简称本项目)的采购(或成交)结果，甲方同意接受乙方为本项目采购所做的投标文件(或询价文件)，乙方必须完全按中标(或成交)通知书和本合同条款履行义务。甲、乙双方同意签署本合同。

注:本项目合同由中标单位与需方签订。

2．合同文件

2.1   本合同条款。

2.2   中标通知书(或成交通知书)。

2.3   开标一览表。

2.4   变更补充文件。

2.5   技术规格及要求。

2.6   竞争性谈判文件。

2.7   其它。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容先后顺序为准。

3．货物名称、型号、规格、配置、技术参数、数量及合同价款

| 序号 | 货物名称 | 型号规格配置 及技术参数 | 单价(元) | 数量(台) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 备品备件 |  |  |  |  |  |
|  | 配套工具 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | ---- |
| 合同价款大写： |  |  |  |  |  |  |

（合同价款包括含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用）。

4．合同的范围，交货时间、地点及方式。

4.1   合同的范围：仅指（采购单位）的项目采购。

4.2   交货及安装时间：按需方要求

4.3   交货地点：采购单位指定地点。

4.4   交货方式：乙方免费送至甲方指定地点并安装到位。

5．合同条款及特别条款

5.1   货物验收：

5.1.1 乙方交货前应对产品作出全面检查和产品资料的整理，作为甲方收货验收和使用的技术条件的主要依据。

5.1.2 甲方组织专家按照投标文件清单及承诺内容对产品质量及服务验收，在验收时发现质量问题或是相关技术规格与竞争性谈判文件和响应文件不符的，应及时向采购代理机构反映。

5.1.3 验收:

到场验收:                                    。

5.1.4 货物试运行期间，乙方都要指定专门技术人员全程跟踪服务，及时解决出现的所有问题。

5.1.5 甲方根据上述第5.1.3条规定进行验收，并不能免除乙方根据本合同质量保证条款规定所应承担的质量保证责任。

5.2   质量保证、售后服务及故障处理

5.2.1 乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，按厂家承诺实行“三包”。

5.2.2 乙方提供本货物的质量保证期为自验收合格之日起不少于年，如乙方提供本身质量保证期超过年以上的，要根据乙方提供质保期执行。在质保期内发现因货物本身的质量问题，乙方应负责免费更换或免费修理或更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲方、乙方双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.2.3 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.2.4 乙方须在质保期限满后提供全部货物的终身免费维护，因人为因素出现的故障（或不可抗力引起的故障）不在免费维护范围内。如货物出现故障需维修，乙方只收货物维修的材料费。

5.2.5 乙方应提供产品保修卡按产品规定保修期限及内容以及服务厂家的其它承诺条款实行保修，并提供终身维修服务卡。

5.2.6 乙方应对甲方的货物实行终身维护。

6．违约行为

6.1   乙方有下列行为将作为违约：

⑴逾期交货及延迟竣工，不可抗力除外。

⑵交付货物的规格和技术参数、质量等跟乙方的投标文件中相关承诺存在着

不符，并私自降低货物的规格和技术参数、质量等。

⑶本次采购设备及各种配件、易损件的价格高于市场平均价的。

⑷不履行合同条款或只履行部分合同条款，或拒绝履行合同义务。

⑸不履行售后服务承诺及相关的伴随服务。

⑹没有按本合同提供质量保证期。

⑺违反政府采购法和国家其他的相关法律法规。

6.2   甲方有下列行为将作为违约：

⑴无正当理由拒绝接受乙方交付的货物或逾期延迟验收。

⑵违反政府采购法和国家其他的相关法律法规。

7.    违约责任

7.1   乙方违反本合同条款第6.1条的，将受到以下制裁：

⑴违反本合同条款第6.1条第⑴款时，乙方应按合同款的每日千分之二向甲方支付违约金，直至交货为止。但违约金的最高限额不超过合同款的百分之五。其中违约金由甲方从应付款中扣除。逾期超过约定日期三十个工作日不能交付的，甲方可单方解除本合同，并追加乙方承提因此造成的损失和相关法律责任。

⑵违反本合同条款第6.1条第⑵款时；一是甲方有权要求更换货物。而乙方愿意更换货物但逾期交货而造成交付延期的，则按乙方逾期交付处理；二是乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方承担甲方和采购采购代理机构因此造成的损失及相关法律责任；三是甲方也可以有权拒绝接受货物，甲方有权单方中止合同，并追加乙方承担因此造成的损失和相关法律责任。

⑶违反本合同条款第6.1条第⑶-⑹款时，甲方有权单方中止合同，并追加乙方承担因此造成的损失及相关法律责任。

⑷因乙方的违约行为导致甲方单方解除合同的，乙方应要承担相应的法律责任。而因乙方违约行为此造成的损失超出由乙方继续承担赔偿责任。

7.2甲方违反本合同条款第6.2条的，将受到以下制裁：

⑴违反本合同条款第6.2条时，甲方应按货款的每日千分之二向乙方支付违约金，但违约金的最高限额不超过货款的百分之五。

⑵乙方可有权单方面解除本合同，并追加甲方承担因此造成的损失和相关法律责任。

付款方式：以双方签订合同为准。

9．合同生效

9.1 本合同一式份，甲、乙双方各份，另份报送监督机构和采购代理

机构备案。

9.2 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生。

| 单位名称 类别名称 | 甲方(盖章) | 乙方(盖章) |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |
| 或委托代理人 |  |  |
| 电话 |  |  |
| 传真 |  |  |
| 开户名称 |  |  |
| 开户银行 |  |  |
| 帐号 |  |  |
| 签订地点 |  |  |
| 签订日期 | 年月日 |  |

第五章  货物需求及技术要求

| A包（机械制图综合实验室）控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 |  |  |  |  |  | 计量单位 | 数量 |
| 1 | 通用夹具 | 序号 | 名称 | 规格尺寸（㎜） | 单位 | 数量 | 备注 | 台 | 1 |
|  |  | 1 | 连续夹紧可调铣夹具 | 180×120×150 | 付 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 2 | 成组车床夹具 | φ180×150 | 付 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 3 | 箱式钻模 | 140×110×120 | 付 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 4 | 固定式钻模 | 190×120×150 | 付 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 5 | 回转式钻模 | 180×140×140 | 付 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 6 | 翻转式钻模 | 160×200×150 | 付 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 7 | 手动滑柱式钻模 | 180×190×210 | 付 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 8 | 可卸式钻模板 | 260×120×110 | 付 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 9 | 悬挂式钻模板 | 220×170×140 | 付 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 10 | 立轴回转分度钻床夹具 | φ180×130 | 付 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 11 | 拨叉成组车床夹具 | φ180×270 | 付 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 12 | 带分度装置车床夹具 | φ180×140 | 付 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 13 | 多件装夹铣床夹具 | 20×140×180 | 付 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 14 | 拨叉叉口成组铣床夹具 | 210×170×210 | 付 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 15 | 带辅助支承的铣床夹具 | 210×150×160 | 付 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 16 | 铰链式钻床夹具 | 250×90×130 | 付 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 17 | 多面翻转式钻床夹具 | 140×140×170 | 付 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 18 | 万能夹具结构 | 290×160×210 | 付 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 19 | 通用回转式钻床夹具 | 330×130×170 | 付 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 20 | 孔距检验夹具（带百分表） | 210×120×70 | 付 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 21 | 检验同轴度用夹具（带百分表） | 230×130×180 | 付 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 22 | 检验燕尾导轨平行度夹具（带百分表） | 150×250×150 | 付 | 1 | 铝合金 |  |  |
| 2 | 装配体模型（铝合金） | 序号 | 名称 | 规格尺寸（㎜） | 单位 | 数量 | 备注 | 套 | 2 |
|  |  | 1 | 千斤顶 | 150×80×100 | 件 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 2 | 对开式滑动轴承座 | 180×160×100 | 件 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 3 | 底座 | 92×60×126 | 件 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 4 | 端盖 | Φ90×37 | 件 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 5 | 连杆 | 75×64×144 | 件 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 6 | 连杆类零件 | 140×80×60 | 件 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 7 | 支架零件 | 80×100×60 | 件 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 8 | 承座式零件 | 80×60×120 | 件 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 9 | 整体式轴承座 | 150×100×80 | 件 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 10 | 钻模 | 150×100 | 件 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 11 | 阀门装配体 | 120×90×150 | 件 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 12 | 柱塞泵（卧式） | 180×120×120 | 件 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 13 | 柱塞泵（立式1） | 190×100×100 | 件 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 14 | 箱体 | 108×108×98 | 件 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 15 | 砂轮头架 | 142×92×120 | 件 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 16 | 铣刀头 | 280×220×150 | 件 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 17 | A型齿轮泵 | 150×180×150 | 件 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 18 | B型齿轮泵 | 220×160×180 | 件 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 19 | C型齿轮泵 | 150×160×140 | 件 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 20 | E型齿轮泵 | 190×130×180 | 件 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 21 | K型齿轮泵 | 168×180×146 | 件 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 22 | R型齿轮泵 | 170×110×115 | 件 | 1 | 铝合金 |  |  |
|  |  | 23 | T型齿轮泵 | 210×160×130 | 件 | 1 | 铝合金 |  |  |
| 3 | 投影设备 | 辅助教师上课，主要有投影仪、幕布、音响等。 投影仪： 投影技术：3LCD 标准亮度：≥4700流明（根据ISO21118标准） 中心亮度：≥4700流明 液晶显板尺寸：0.63英寸×3 标准分辨率：1024×768 灯泡：≤240W 标准模式下灯泡寿命≥10000小时（节能模式2下灯泡寿命≥20000小时） 对比度：16000：1 屏幕尺寸：30-300英寸 输入：HDMI输入端口×2；D-SUB15针输入×1；复合视频输入×1；(左/右) RCA 音频×1；3.5mm音频输入×1； 输出： D-SUB15针输出接口x1，3.5mm音频输出X 1； 内置扬声器：16W； 功耗（标准）： ≤293W，待机功耗： ≤0.5W； 重量：≥3.3KG； 1、提供厂家针对本项目的授权售后原件。 2、提供所投产品的3C认证、节能环保认证（复印件加盖厂家公章）。 3、提供所投产品的技术参数证明函或彩页原件（加盖厂家公章）。 4、整机质保三年，灯泡质保三年，提供官网截图加盖厂家公章（不接受售后服务承诺函）; 5、通过全球数字影院牌照DCI认证的投影机生产厂家（提供证明文件加盖生产厂家印章）; 6、所投投影机具有用于冷却电子装置的发热点的设备及其冷却方法，能够使投影机液晶板和偏光板使用寿命倍增，减少风扇噪音。 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 4 | 机械制图教学模型 | 1.140个制图零件模型，型材质:硬塑立体模型 2.画法几何多面投影箱， 外壳有机玻璃 |  |  |  |  |  | 套 | 1 |
| 5 | 教学辅助设备 | 一、音响系统 1.无线扩声系统 1.1 使用频率范围：2400～2483MHz；调制方法：GFSK ； 1.2 开机自动进入对频状态,对频成功后自动开启发射,发射功率：10dbm；与无线音箱的有 效使用 距离≥15 米。 1.3 采用内置式充电式锂电池，配 USB 充电器。连续音频传输时间大于≥8 小时； 1.4 无线麦克风发射器采用镀漆铁网罩，内置 A、B 双向 90 度拾音器设计; 1.5 无线麦克风带两组 3.5mm 音源输入插口，可以通过发射器自身的 3.5MM 接口传送手 机，MP3， 播放的语音信号至主机，可以外接头戴式话筒，自带音量控制调节按键，可调节音量大小。 1.6 具有电子教鞭功能、具有 PPT 上下翻页和一键黑屏功能（选配翻页接收器可实现无线 翻页和黑 屏），为方便老师使用话筒配备专用胸挂式背夹可伸缩式设计； 1.7 无线麦克风发射机有液晶（LCD）显示屏，可显示当前音量、当前 A、B 内置拾音麦克 风、当前 频道、电池容量、充电状态等信息 2.无线音箱： 2.1 功放及主机集成一体化设计，无需再另外配置接收主机及功放，直接壁挂安装。 2.2 最大输出功率≥30W X 2 (8Q)，高音喇叭：3 寸，4 欧，低音喇叭：5.5 寸，4 欧，功 率≥40W； 2.3 接收范围：可直视距离：25 米；接收范围：半径约 12 米; 2.4 具备麦克风音量、音调、混音旋钮 二、投影仪 1.分辨率≥WXGA(1280*800) 2.显示宽高比 16:10 3.灯泡寿命（节能模式/标准模式）15000 小时/10000 小时 4.亮度：≥4500 流明 5.对比度：≥16000:1 6.输入：1 个RGB/组合(D-Sub 15 针）*6，2 个支持 HDCP的A型HDMI（19P，HDMI®终端），1 个视频(RCA),1 个(L/R),RCA音频，1 个立体声微型音频 7.包含安装所需要的所有材料 三、幕布 1.幕布材质：玻珠，画面比例：16:10 2.幕布尺寸： ≥120 寸 3.控制方式：电动遥控 |  |  |  |  |  | 套 | 1 |
| 6 | 机械制图测绘模型实验箱 | 机械制图测绘模型实验箱产品由三套测绘模型箱组成。分别为基础零件测绘装置＆模具锥顶座、平口钳＆凸轮机构测绘装置、千斤顶＆偏心机构测绘装置。 工业铝合金精制，各个零件均需装到铝合金测绘箱内，内置黑色缓冲嵌入式材料格挡；为方便使用，测绘箱子尺寸不大于365×265×120mm |  |  |  |  |  | 台 | 2 |
| 7 | 三级圆柱齿轮减速器铝制 | 500×260×280（mm）；三级圆柱齿轮减速器 材质全铝 |  |  |  |  |  | 台 | 2 |
| 8 | 零件部件拆装测绘实训平台 | 零件部件测绘实训平台 折装台​1.2MM板金拆弯 拆装台外形尺寸：120cm×80cm×110cm 每个实训台桌含凳子 2个 包含拆装工具​1套 螺旋测微器​ ​1把 内径千分尺​25-50MM​1把 15件扳手套装​1套 14件螺丝刀套装​1套 9件内六角套装 1套 木锤 1个 外径千分尺​25-50MM​1把 制图工具包 一套 钢直尺 50cm 1把 套筒 14/13MM 1把 |  |  |  |  |  | 台 | 10 |
| 9 | 制图实训桌（教师） | 绘图桌规格：153*90*80cm 含凳子110*62*73cm 材质：板面为双面三层椴木胶合板； 板面内框架为十字龙骨 120cm丁字尺 制图基本技能挂图（16张） 活动转椅 各种制图工具一套 |  |  |  |  |  | 张 | 1 |
| 10 | 二级齿轮减速器（两级圆柱圆锥齿轮减速器）铝制 | 300×230×180；两级圆柱圆锥齿轮减速器 材质全铝 |  |  |  |  |  | 台 | 5 |
| 11 | 二级齿轮减速器（两级蜗轮蜗杆减速器）铝制 | 300×280×300；两级蜗轮蜗杆减速器 材质全铝 |  |  |  |  |  | 台 | 5 |
| 12 | 制图实训桌（学生） | 1.绘图板： 2.绘图桌规格：900mm（长）×600mm（宽）×20mm（厚）； 含凳子110*62*73cm 材质：板面为双面三层椴木胶合板； 板面内框架为十字龙骨 规格1300*620*730mm； 桌面可调节倾角、桌子侧面折叠板翻开可放置仪器、工具，下面抽屉供放学习资料、工具书等。 |  |  |  |  |  | 张 | 25 |
| 13 | 二级齿轮减速器（展开式两级圆柱斜减速器）铝制 | 285×250×180（mm）；展开式两级圆柱斜减速器 材质全铝 |  |  |  |  |  | 台 | 5 |
| 14 | 制图模型柜 | 1.尺寸：H1800*W900*D450mm； 2.结构：全钢结构，采用1.2mm厚度冷轧钢板，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，柜体内外均采用环氧树脂喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀； 3.外形：四门对开，上玻璃下实门（对开门，带玻璃）； 4.拉手：采用优质304不锈钢拉手，直径9mm，孔距128mm，用不锈钢螺丝坚固在门或者抽屉上； 5.合页：采用优质不锈钢实验室折页，采用304不锈钢制作，厚度2.2mm，高70mm，轴厚6mm，折页旋转角度270度，柜门称重负荷≥90KG，防酸碱，耐腐蚀； 6.层板：4块活动层板，上层2块，下层2块，每块层板配置4个嵌入式层板夹，使层板称重稳固，每层称重50KG； 7.门板：双包门板设计，门板夹层填充蜂窝板； 8.单台储物柜的净重≥100KG； 9.锁具：实现双人双锁管理；非标规格； |  |  |  |  |  | 个 | 5 |
| 15 | 制图模型柜 | 尺寸≥L1000*W400*H1640mm 材质：实木 结构：实木框架结构 1.产品设计采用简约实木框架结构，高度根据中小学学生特点，控制在170CM以下，按五层层板均分，主框架与付框架采用卯榫结构，确保承重安全； 2.主架采用40*60MM方木，横梁架采用40*40MM方木，层板厚度15MM，结构更牢固结实耐用，承重性强，货物存储更放心安全； 3.坯架外侧边缘采用人体工程学设计，对方木边缘进行打磨抛光（无尖角利角），防止磕碰对使用者产生伤害； 4.坯架除层板外，表面喷涂采用天然环保木蜡油擦拭2遍，无油漆和有害成分，减少产品无有害气体释放； 5.坯架主体材质与陶艺桌材质配套一致，保证整体木纹结构清晰美观。 |  |  |  |  |  | 个 | 2 |
| 16 | 专业级3D打印机 | 1、成型工艺：热熔挤压（MEM/FDM） 2、成型尺寸：≥205 x 255 x 205 mm （W x H x D） 3、打印头：单头,模块化易于更换，装卸喷头无须镙丝或卡扣等；使用ABS材料时工作温度不低于270摄氏度，使用PLA材料时工作温度不低于200摄氏度，材料通过RoHs认证；可配备0.2mm、0.4mm、0.6mm不同规格喷嘴； 4、层厚：0.1-0.40 mm（可自主调节） 5、（ABS材料）成型精度：0.2mm/100mm（打印出的模型每100mm误差不超过0.2mm） 6、成型速度：20-120cm³/h 7、支撑结构：自动生成，容易剥除（支撑范围可调） 8、成型材料：ABS（ABS成份不低于95%，不得以其它所谓类ABS）、PLA、TPU（软性材料） 9、打印平台校准：整合式探头，全自动校准（平台水平调整及高度调整均为软件中一键自动调整） 10、打印表面：加热ABS表面 11、脱机打印：可脱机打印，并可脱机一键重复打印 12、平均工作噪音：≤51.7 dB 13、高级功能：空气过滤系统，LED呼吸指示灯，呼吸灯各颜色可代表各种状态； 14、断电续打功能，设备在断电后，重新开机后打开操作软件有提示是否继续打印或者放弃打印； 15、送丝检测，当丝用完后，打印会暂停； 16、 wifi功能，支持计算机、手机、平板电脑设备连接 17、手机APP功能，可以手机实时监控打印机状态 18、配套软件：全功能一体，切片、操作、控制一体； 19、软件功能自主开发无第三方版权纠纷且非开源软件。全中文界面，切片、控制打印、操作一体，操作界面为视窗式界面，载入模型数据后可直观的观看模型。具备一键自动打印布局功能，具有旋转、移动、缩放模型功能，缩放功能支持三轴一起整体缩放，也支持单轴（XYZ中任一轴）的局部缩放。可对模型进行错误自动修复，对两个以上的模型进行合并。具备材料管理功能，能显示剩余材料重量。具有打印预览功能，载入模型后即可一键显示模型打印时间及消耗材料重量。软件具备一键调整工作台与喷嘴高度（即对高）功能，具备一键调整工作台相对喷头的水平（即调平）功能。 20、兼容文件格式：STL、UP3、UPP 21、连接方式：USB、WIFI 22、操作系统：Windows2000-Windows10，Mac OS，iOS 23、电源：110-240VAC，50-60 Hz，180W 24、机身：全封闭式，金属骨架配塑料外壳 25、重量：≤20KG / 44LB 26、尺寸：≤485(W) x 520(H) x 495(D)mm 27、产品通过TVOC、甲醛、乙醛、颗粒物（PM）、FP/UFP（PM2.5）等6个项目的检验并提供“国家办公设备及耗材质量监督检验中心”所出具的检验报告。 28、本设备须提供制造商出具的授权文件及售后服务承诺书，本项为实质性条款，负偏离视为投标产品无效。 |  |  |  |  |  | 台 | 2 |
| 17 | 桌面级3D打印机 | 1.成型尺寸：200*200*250mm(长*宽*高)； 2.机器重量：25kg 3.设备尺寸：360*360*420mm（长*宽*高） 4.喷头数量：单喷头 5.喷头直径：0.4mm、0.5mm可选，装机备用1个喷头； 6.机械定位精度：XY：0.0128mm，Z轴0.0025mm； 7.耗材直径：Φ1.75mm； 8.打印材料：PLA/TPU/PVA等； 9.操作系统：Widows/Mac/Linux； 10.主控板：ARM 11.软件:自主研发软件，同时兼容Cura; 12.设备升级：U盘升级，无需电脑及数据线，轻松完成升级； 13.加热平台:支持0-120°，喷头最高温度:250°； 14.采用钣金一体设计机身，三面观察窗，前门可开启； 15.XY运动结构：采用滑轨设计，近端送料，保证动力； 16.打印层厚： 0.05-0.3mm； 17.最快速度：150mm/s； 18.建议打印速度:40-60mm/s； 19.支持断电续打、中途换料、断料报警、加热异常保护； 20.数据连接方式：支持脱机打印（SD卡、数据线连接电脑，断开数据线可继续正常打印； 21.操作界面：2.8寸触摸屏；全彩480*320分辨率；60Hz刷新率；支持多国语言； 22.支持中文目录读取、中文文件读取，准确计算打印所需实际长度； |  |  |  |  |  | 台 | 20 |
| 18 | 3D打印机配套电脑 | 1)处理器:≥Intel i5-12000，12代Intel (2.1 GHz 基础频率、12个内核、20 条线程) 2)主板: Intel Q670以上主板芯片组 3)内存:≥16GB DDR4-3200,系统最多支持64G及以上 4)显卡:NVIDIA GTX1660S 4GB专业显卡 5)硬盘: ≥512G SSD固态盘, 支持Raid，三年硬盘不返还 6)显示器≥23.8英寸显示器，1920*1080分辨率，VGA+HDMI接口 7)网卡:集成10/100/1000M 千兆以太网卡 8)接口：前置：≥4个 USB ,其中至少1个USB Type-C；后置：≥1个音频接口；≥1 个 RJ-45 ；≥1 个 HDMI，≥1个DP；≥3 个 USB Type-A （USB 3.2 GEN1）,≥2个USB Type-A （USB 2.0） 9)扩展槽：≥1*PCI，≥1*PCIEx16，≥1*PCIEx1，≥2*M.2 10)电源: ≥400W能效电源，效率92%及以上，机箱:≥15L 11)还原卡:出厂自带BIOS版还原卡，支持系统自动还原，同时支持分区,自动修改IP计算机名硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机，支持加密传输，并提供截图证明 |  |  |  |  |  | 台 | 20 |
| 19 | win3D三维扫描系统 | 1.三维扫描仪 (1)技术原理：单工业相机白光光栅扫描技术，工业相机数量：＜2个； (2)光栅类别：独立式数码光栅,非普通投影仪； (3)无需维护低损耗的LED光源技术； (4)工业相机分辨率：≤130万像素； (5)最快单幅扫描速度:≤3秒； (6)最小点云间距：≥0.06mm； (7)单幅精度：≤0.015mm； (8)一体化工业结构的箱体设计，外接插头数量：＜2个； (9)接口线缆：工业级航空插头，全屏蔽线缆，非多接头组合式线缆； (10)测头温度监测及报警功能； (11)扫描数据时原始点云密度可调整； (12)软件性能：支持CPU四核多线程处理，支持GPU并行运算技术； (13)须提供所投品牌生产厂商出具的对本项目的有效授权及售后服务承诺函（加盖原厂公章）； (14)投标人所投产品须符合全国职业院校技能大赛要求的证明文件（加盖原厂公章）； (15)须提供第三方权威机构出具的关于精度的检测报告（加盖原厂公章）； 2.三维扫描系统 (1)点云处理模块：可进行点云噪声处理及修剪；基于曲率的点云精简功能；自动生成三角面； (2)对齐检测模块：特征拟合功能，如平面，圆，圆柱，球等；利用特征的坐标变换功能； (3)数据交互模块：ASC、STL、OBJ等广泛的数据格式,可与CATIA、Geomagic、Imageware等逆向工程软件自由交换数据； (4)接口兼容模块：预留工业创新平台实训教学系统软件接口，实现交互式实训教学的功能，包含比赛案例题库供学生练习使用； (5)须提供扫描软件著作权登记证书及软件产品登记测试报告（加盖原厂公章） 3.工业创新实操教学系统 (1)支持中文Windows7 64bit系统，提供首页系统导航； (2)教学系统中需包括工业设计、逆向工程、创新设计及项目管理等功能模块； (3)功能模块中需包含理论知识、实训教学、案例分析、考核系统等部分组成； (4)应具有扩展功能，可扩容理论知识、软件教学、案例及题库内容； (5)考试系统要求除多种组合的标准试题组件外，可按单元自行调整试题比例并自动计算考试时间的自定义试题组件，标准题库数量不少于1000道； (6)项目管理要求提供不少于两组整车测量方案及数据，包含操作规范、工作流程、进度管理、设备管理、质量控制等项目管理内容； (7)兼容三维数据采集设备进行自动数据交换，须包含配套数据采集系统软件提供数据采集的过程控制，须兼容并配合数据输出设备实现数据采集及模型输出的全流程，预留接口与数据处理软件进行实时数据交换； (8)提供详细创新设计实训教学系统方案，包括专业实训的课程设计与实训考核标准，以满足工业创新教学实训目标； (9)须提供教学软件著作权登记证书及软件产品登记测试报告（加盖原厂公章）(1)扫描数据处理：从所有主要的三维扫描仪、数字化仪和硬测头测量仪中采集点云数据或多边形网格数据、优化扫描数据、自动或手动拼接与合并多个扫描数据集、处理大型三维点云和探测数据集。 (2)点和多边形网格编辑：通过随机点采样、统一点采样和基于曲率的点采样降低数据集的密度、根据点云数据创建准确的多边形网格、修改、编辑和清理多边形模型、一键自动检测并纠正多边形网格中的误差、检测模型中的原始特征（例如，圆柱、平面）并在模型中创建这些特征、自动填充模型中的孔、将多边形模型导出成多种文件格式，包括：STL、OBJ、VRML、DXF、PLY 和 3DS。 (3)精确曲面建模：根据多边形模型一键自动创建NURBS 曲面，通过绘制的曲线创建新的曲面片布局，根据公差自适应拟合曲面，创建模板以便对相似对象进行快速曲面化，使用向导对话框来检测和修复曲面片错误，将模型导出成多种行业标准的三维格式（包括 IGES、STEP、VDA、NEU、SAT），以便在 SolidEdge、NX、Rhino 以及更多 CAD 系统中使用。 (4)须提供所投品牌生产厂商出具的对本项目的有效授权及售后服务承诺函（加盖原厂公章） |  |  |  |  |  | 个 | 2 |
| 20 | 三维扫描仪 | 设备主要技术参数要求: 1、结构形式：扫描仪由2个CCD+4个激光器构成，手持扫描，无须其他机械结构辅助定位，扫描数据实时显示，重量≤1Kg； 2、激光等级：II级（人眼安全）； 3、扫描速度：标准模式650000次测量/秒； 4、激光范围：最大600*550mm； 5、激光源：15束激光线，； 6、扫描功能：共28束蓝色激光线，其中14束交叉红色激光线用于标准范围、大范围快速扫描；1束蓝光单线用于深孔或深凹处加强扫描；具有扫描点云和扫描表面的功能，扫描结束后可以一键直接生成STL三角网格面； 7、激光基准距：常规模式基准距300mm、精细模式基准距150mm； 8、扫描精度：最高可达0.01mm； 9、使用环境及条件：温度-10℃～40℃，湿度10-90%，可在日光灯或自然光等室外环境下工作； 10、专利自定位技术,无须其他硬件辅助定位（方便实时动态扫描）； 11、为了保证大数据量传输的稳定性以及传输数据的高速度，扫描设备与电脑连接的传输线必须为USB3.0接口；扫描设备的数据线与电源线分别接在两个接口，互不干扰，以保证独立性和稳定性； 12、快速完成校准(20秒内完成)，一次校准即可完成，校准软件集成于标配扫描软件内且具有自动优化校准数据的功能； 13、可同时识别3mm、6mm、10mm、12mm、16mm的目标点，可自由选择是否自动填补标志点。后处理完成后可更改扫描数据的分辨率； 14、扫描仪可以在数据采集过程中根据物体外形而进行移动，被扫描物体也可以根据需要自由移动，拆解和反转，并且被扫描物体的尺寸和重量等不受限制； 15、为保证良好的售后服务，投标方必须获得制造厂家的授权书（厂家投标除外）； 16、扫描软件自带智能引导功能，根据被扫描物体表面特性，一键完成扫描参数设置； 17、扫描软件具有切平面功能，可以建立多个切平面，限制区域外数据自动过滤，使扫描不受背景及周围干扰物影响，扫描更加方便易用； 18、保存工程功能：扫描过程中、扫描完成后均可保存工程，可缩短现场操作等待的时间，工程可以拷贝至另一电脑处理，有效减少现场处理数据的时间，提升效率，同时可打开工程调整分辨率及优化参数，提升数据细节，减少数据量； 19、局部分辨率功能：可在扫描暂停、扫描结束后使用，且支持多种（3种以上）分辨率，即同一个网格数据中同时存在多种分辨率数据，既保证了局部细节效果，又兼顾了整体数据量； 20、扫描分辨率随时可调：扫描开始前、扫描过程中，或者扫描结束后，随时可以更改整体分辨率进行处理，生成新的分辨率模型。并支持对保存的数据工程进行整体分辨率更改，生成不同分辨率的模型，用户只需要扫描一次，即可使用扫描工程调整不同的分辨率，根据不同分辨率的效果，选择最优的分辨率模型数据； 21、要求支持64位Windows7或win10操作系统。扫描软件为全语言版本，支持10种操作界面和语言显示； 22、可视化的三维图形实时扫描，并以多种标准数据格式文件（如 .stl等)输出。扫描后，可在扫描仪软件中进行点云噪声处理、去除孤岛、修剪、套索选择、局部平滑、手动补洞等编辑操作；扫描数据兼容多种CAD 软件（Catia V5、UGS、PRO-E、Imageware、Geomagic 等）； 23、采用了全新升级的工业相机与光源系统，扫描速度高达2,100,000次测量/秒，扫描区域最大达到600×550mm，实际建模效率相对7+7线激光扫描仪提升2倍左右； 24、实时网格;扫描过程中，实时生成三角网格模型，所见即所得，斜街显示更加清晰，细腻； 25、自定义自动化接口：该软件支持TCP/IP网络通信协议、PLC数字控制系统两种接口方式，简单便利，可轻松搭配机器人实现客户的自动化方案需求； 26、三维检测模块：可实现基础特征的创建、对齐，特征测量、尺寸测量、3D比对分析、2D尺寸及分析报告，可以结合扫描仪进行扫描检测作业，也可以独立工作，导入的外部数据，进行比对分析；可实现全尺寸及形位公差的检测分析，并自动生产检测报告； 27、内置精度优化功能模块，无需编码片和拍照，只需高精度基准尺放置在扫描场景中，正常扫描到基准尺显示出来，即可完成对整个场景精度的优化。 |  |  |  |  |  | 台 | 3 |
| 21 | 三维扫描仪电脑 | 1)处理器:≥Intel i7-12700，12代Intel (2.1 GHz 基础频率、12个内核、20 条线程) 2)主板: Intel Q670以上主板芯片组 3)内存:≥16GB DDR4-3200,系统最多支持64G及以上 4)显卡:NVIDIA T400 4GB专业显卡 5)硬盘: ≥512G SSD固态盘, 支持Raid，三年硬盘不返还 6)显示器≥23.8英寸显示器，1920*1080分辨率，VGA+HDMI接口 7)网卡:集成10/100/1000M 千兆以太网卡 8)接口：前置：≥4个 USB ,其中至少1个USB Type-C；后置：≥1个音频接口；≥1 个 RJ-45 ；≥1 个 HDMI，≥1个DP；≥3 个 USB Type-A （USB 3.2 GEN1）,≥2个USB Type-A （USB 2.0） 9)扩展槽：≥1*PCI，≥1*PCIEx16，≥1*PCIEx1，≥2*M.2 10)电源: ≥400W能效电源，效率92%及以上，机箱:≥15L 11)还原卡:出厂自带BIOS版还原卡，支持系统自动还原，同时支持分区,自动修改IP计算机名硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机，支持加密传输，并提供截图证明 12)国家电子计算机检验检测中心出具的无故障运行时间不低于105万小时认证。 13)生产厂商出具的针对本项目售后服务承诺函和技术参数承诺函。 |  |  |  |  |  | 台 | 3 |
| 22 | 方形实验桌 | 尺寸≥700*750mm 材质：桌面采用厚度为25mm,E1级三聚氰胺贴面防火板。整体美观大方。 桌面：为E1级多层板或E1级三聚氰胺贴面板，颜色可根据需求定制 尺寸≥340*240*45mm |  |  |  |  |  | 张 | 40 |
| 23 | 实验室凳子 | 凳子： 尺寸≥340*240*45mm 材质：凳腿：采用25*25mm，壁厚为1.0mm的方管，焊接而成。表面经酸洗磷化处理，加工精细，焊接处打磨光滑，无毛刺。 凳面：为E1级多层板或E1级三聚氰胺贴面板，颜色可根据需求定制 |  |  |  |  |  | 台 | 70 |
| 24 | 配套桌椅 | 1、本产品（45个机位）为简约铁艺电脑桌，采用4脚钢架结构，防滑垫固定设计，防止金属材质对地面造成磨损。 2、电脑桌尺寸按照校方要求定制,根据场地合理布置。木质桌面厚度3CM，采用先进封边工艺，采用贴面紧密贴合，无缝连接不易翘边凸起、耐磨抗划伤、防污渍、易清洁。 |  |  |  |  |  | 套 | 1 |
| 25 | 教学辅助设备 | 一、音响系统 1.无线扩声系统 1.1 使用频率范围：2400～2483MHz；调制方法：GFSK ； 1.2 开机自动进入对频状态,对频成功后自动开启发射,发射功率：10dbm；与无线音箱的有 效使用 距离≥15 米。 1.3 采用内置式充电式锂电池，配 USB 充电器。连续音频传输时间大于≥8 小时； 1.4 无线麦克风发射器采用镀漆铁网罩，内置 A、B 双向 90 度拾音器设计; 1.5 无线麦克风带两组 3.5mm 音源输入插口，可以通过发射器自身的 3.5MM 接口传送手 机，MP3， 播放的语音信号至主机，可以外接头戴式话筒，自带音量控制调节按键，可调节音量大小。 1.6 具有电子教鞭功能、具有 PPT 上下翻页和一键黑屏功能（选配翻页接收器可实现无线 翻页和黑 屏），为方便老师使用话筒配备专用胸挂式背夹可伸缩式设计； 1.7 无线麦克风发射机有液晶（LCD）显示屏，可显示当前音量、当前 A、B 内置拾音麦克 风、当前 频道、电池容量、充电状态等信息 2.无线音箱： 2.1 功放及主机集成一体化设计，无需再另外配置接收主机及功放，直接壁挂安装。 2.2 最大输出功率≥30W X 2 (8Q)，高音喇叭：3 寸，4 欧，低音喇叭：5.5 寸，4 欧，功 率≥40W； 2.3 接收范围：可直视距离：25 米；接收范围：半径约 12 米; 2.4 具备麦克风音量、音调、混音旋钮 二、投影仪 1.分辨率≥WXGA(1280*800) 2.显示宽高比 16:10 3.灯泡寿命（节能模式/标准模式）15000 小时/10000 小时 4.亮度：≥4500 流明 5.对比度：≥16000:1 6.输入：1 个RGB/组合(D-Sub 15 针）*6，2 个支持 HDCP的A型HDMI（19P，HDMI®终端），1 个视频(RCA),1 个(L/R),RCA音频，1 个立体声微型音频 7.包含安装所需要的所有材料 三、幕布 1.幕布材质：玻珠，画面比例：16:10 2.幕布尺寸： ≥120 寸 3.控制方式：电动遥控 |  |  |  |  |  | 套 | 1 |
| 26 | 图形工作站 | 1.CPU：≥英特尔酷睿i5-10500处理器，主频3.1GHz，核心数6C； 2.内存：≥8GBDDR43200MHz内存，4插槽，最大128GB； 3.主板：*英特尔W480芯片组及以上； 4.硬盘容量：1TB7200RPMSATA； 5.显卡：≥2GB专业显卡 6.接口：*USB接口不少于11个（前置接口不少于4个USB3.1，一个typeC）；2个DisplayPort端口、1个RJ45网络接口； 7.扩展槽：*≥4个插槽，其中1个PCIe3.0x16插槽，1个PCIe3.0x4插槽，2个PCIe3.0*×1，2个M.2SSD，1M.22230PCIe3x1； 8.网卡：主板集成100/1000M自适应 9.键盘+鼠标：USB防水键盘、鼠标； 10.*电源：≥450瓦能效高达90%电源； 11.机箱：ATX标准立式机箱，硬盘水平放置，内置音箱，免工具型设计 12.显示器：≥同品牌21.5英寸的显示器，分辨率不低于1920*1080。 13.售后服务：三年整机保修，包括键盘、鼠标、显示器等周边设备，下一工作日上门服务，三年7天24小时热线支持服务； 14：*软件：随机附带远程图形协助软件，可以实现远程图形传输，只传输像素，不传输数据，保证数据安全，能够在低带宽条件下，支持4K及多屏幕显示，同时兼容多操作系统，无需额外安装驱动或者应用更新。 15.其他：必须提供制造商针对本项目的专项授权书和售后服务承诺函，并提供原厂彩页盖章。 |  |  |  |  |  | 台 | 45 |
| 27 | 教师控制台 | 1、1.2米钢制全封闭材质中控台；式样根据校方要求制作.采用1.5MM冷轧板制作； 2、便于教师操作。 3、安全设计：讲台边角采用美观的圆弧过渡，具有专业接地保护，防止设备漏电，确保使用安全。 4、安装维护方便性：讲台后面设有专门用于安装和检修用的维修门，并设有理线槽，设备连线均可以在后面完成。 |  |  |  |  |  | 套 | 1 |
| 28 | 教学控制系统 | 1.支持教师机与学生机互换。当教师机故障时，找任一台学生机插入加密狗就可以自动切换为教师机，无需重新安装程序，提高上课效率 2.全体遥控：老师机可同时遥控所有学生机 3.教师可设置自动收取作业，学生提交作业后自动收取，默认将收取上来的作业存放在桌面，该路径可自定义更换 4.支持后联线机器同步进行广播 5.教师将本地视频文件广播给学生，支持添加多个视频文件到播放列表中，支持暂停、播放下一个、播放上一个、停止、清除播放列表操作。后登录的学生机可自动进入影音广播，为提高教学效率，在执行影音广播的同时，学生端的键盘和鼠标被锁定 6.教师可远程关闭指定学生机上正在运行的应用程序 7.教师端可以通过摄像头将教师的影像和语音实时发送到学生端，实现远程实时影像语音教学 8.教师对学生进行电子点名，如果是高校学生可以自定义院系、专业、班级等单位类别，如果是普教学生可以直接选择几年级几班。 9.教师指定的学生暂时代替教师进行教学示范，老师在学生演示过程中可以控制被演示学生的机器 10.教师可选定一个学生操作本机或操作教师机进行教学演示，并将该学生演示的画面转播给每一个学生，被广播的学生将全屏接收演示学生的画面 11.教师机可以将本机的操作过程、讲解录制为一个文件，供教师反复使用，以后通过屏幕回放功能进行回放 12.教师机可以将屏幕录制的文件进行回放，回放的内容可以通过屏幕广播给学生。 13.教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏，并锁定其键盘、鼠标，禁止其进行任何操作 14.教师机可以连续监看所选学生机屏幕。每屏可监视多个学生,可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔 15.教师将本地的语音文件广播给其他学生，学生可在一边收听语音的同时一边操作本机进行学习。 16.自动建立座位模型，并可以保存、供下次调用 17.允许教师远程运行、关闭学生机上的应用软件，可以新建、修改、删除命令 18.教师可以与学生进行互相交谈。每位教师或学生的发言都会记录在远程消息框中。消息框中还会显示学生机的登录、退出以及举手情况 19.针对部分、全部学生端下发批量下发作业文件，可选择指定路径下发。 20.教师可以现场编辑试卷，支持导入纯文本word文档，答题卡支持添加单选题、多选题、判断题、填空题、问答题；设置考试时长，倒计时结束后自动结束考试。阅卷时，单选题、多选题、判断题支持自动评分和统计正确率。支持考试结束后下发正确答案给学生。支持查看考试历史记录。 21.提供原厂授权函和售后服务承诺函 |  |  |  |  |  | 套 | 1 |
| 29 | 同传还原保护 | - 系统由中心服务器、管理端、教师机和终端机四部分组成。支持跨校区、跨楼栋统一管理。分别由环境部署、系统保护、网络安全、行为管理、资产管理、查询统计六大模块组成 - 2、支持对终端电脑和云终端操作系（xp\win7\win8\win10\linux）的立即还原 3、支持服务器操作系统（windows\2003\2008\2013、redhat、ubuntu、CentOS、Fedara）的立即还原和快照瞬间（3秒内）创建和恢复 4、支持多块硬盘的保护和数据同传，并且兼容固态硬盘结合机械硬盘的混合模式。 5、可对500台电脑同时进行数据差异拷贝，只传送差异数据，无增量拷贝增量基准点限制。(提供支持500台的界面截图并加盖原厂公章) 6、支持多系统引导，并可授权不同的管理员管理不同的操作系统。(提供功能界面截图并加盖原厂公章) 7、支持学期课表的编辑，可设置学期开始和结束时间，按学期课表时间自动启动相应的操作系统，支持操作系统拖拽式导入学期课表(提供功能界面截图并加盖原厂公章) 8、支持全局唯一标识磁盘分区表和可扩展固件接口，可支持100个以上分区，每个分区最大支持256T容量 9、支持AD域，可设置域环境是否开启域封装 10、支持自动分配计算机名、IP地址、WINDOWS用户名，可针对不同的系统分配不同网段的IP地址。 11、可根据不同的教学要求，创建多套教学场景，教师可一键式切换场景,也可以学生本地自主选择，教学场景无需重新分区和重复安装操作系统。 12、可在全盘保护的分区中设定文件夹给学生存放作业,可指定文件后缀名（如.DOC等）防止非法文件存入 13、提供性能监控功能，可监控终端机中的CPU、外设、网络、开机使用率等指标的实时数据统计。 14、可保留现有操作系统的情况下，对本地终端硬盘在windows界面进行重新规划和调整，可增加系统分区，也可以合并分区。 15、管理机可自动对实验机房进行资产监控，内置动态数据库,可生成变更记录，资产报表。当资产发生人为的变更时,会进行报警处理，可自定义报警策略（自定义报警类型、报警资产白名单、人性化语音报警） 16、支持对3DMAX、CAD等图形设计、工程设计类软件的统一注册，无需手动逐台激活 17、可根据不同的时间节点自动限定终端机不同的网络上行和下行流量(提供功能界面截图并加盖原厂公章) 18、可制定时间策略，不同的时间段智能控制开启和关闭终端机的USB、物理光驱和虚拟光驱的使用权限 19、中标人在中标公示期限内将中标产品提供给校方进行验证性测试，不符合招标文件要求的，按虚假应标处理。 商务参数 1、需提供加盖原厂公章项目授权书及售后服务承诺书 |  |  |  |  |  | 个 | 45 |

| B包（机械材料综合实验室）控制价 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 计量单位 | 数量 |
| 1 | 数据处理万能测长仪 | 1、用途：万能测长仪是一种用于绝对测量和相对测量的长度计量仪器，应用了阿贝比较原理和采用高精密的测量系统，因而具有较高的测量精度。该仪器主要应用于金属加工工业，特别是在机器制造、轴承制造、量具制造及精密工具制造和仪器制造等企业计量室和各级专业计量部门。它与传统的万能测长仪不同的是：数据处理型万能测长仪采用光栅数显技术，是光、机、电（算）一体化的高技术产品，大大提高了仪器的准确性和工作效率。又增加了多种附件。万能测长仪配有数据处理系统，该系统包括：计算机和数据处理软件、数显硬卡，测量结果可打印机输出。主要测量对象有： 1.1 轴、孔、塞规、环规、卡规、量棒、锥体、光滑圆柱形零件、较低等级的量块、带平行平面的零件等。 1.2 内螺纹、外螺纹、螺纹环规、螺纹塞规的中径。25mm以上千分尺、千分表、百分表、杆扛千分表、杆扛百分表、内径表等。 2、技术规格 2.1 测量范围（mm） a. 外尺寸 绝对测量：0～100 相对测量：0～700 b. 内尺寸 使用小测钩（最大伸入深度12，最大壁厚50）10～400 使用大测钩（最大伸入深度50，最大壁厚85）30～430 2.2 用电测装置测量 a. 用电测测钩：1～60mm b. 用万能测钩：14～112mm 2.3 螺纹测钩 a. 外螺纹中径测量 最大：200mm 螺距：1～6mm b. 内螺纹中径测量 使用小测钩时（螺纹小径从13～30）mm 使用大测钩时 [螺纹小径从31起～（70-壁厚）×2] 螺距：0.5～6mm 测量力（N）：0、1.5、2.5 2.4 读数方式： 数字显示，显示当量0.1μm 2.5 仪器示值变动性 a. 外尺寸测量时 2δ≤0.3μ b. 内尺寸测量时 2δ≤0.5μm 2.6 仪器准确度（20Cº±0.2 Cº时） a. 外尺寸绝对测量时， 仪器准确度≦：0.5μm b. 内尺寸测量时， 仪器准确度≦：1μm 2.7 万能工作台 a. 安装面积约160×160 mm2 b. 高度调节范围 （0～100）mm c. 横向行程 25 mm d. 绕Y轴倾斜 ±3° e. 工作台转动 ±4° f. 允许荷重 10㎏ 2.8 测帽内径配合尺寸：Φ6H7 2.9 测帽杆与测帽内径配合的外径尺寸：Φ6g6 2.10 仪器外形尺寸：长×宽×高：960×390×450（mm） 3、标准配置：万能测长机1台，基座1件，数字式阿贝头1件，内测装置1套，电测装置1套，内螺纹径测量装置1套，外螺纹中径测量装置1套，万能工作台1件，φ2 小平面测帽2件，φ8 中平面测帽2件，φ14 大平面测帽2件，小刃形、中刃形测帽各2件，R20球面测帽2件，光栅信号转换器1件，测试软件及密码狗1套，计算机1套。 | 台 | 1 |
| 2 | 粗糙度仪 | 1、用途：粗糙度仪可对多种零件表面的粗糙度进行测量，该仪器采用先进技术，优化的结构和简易的操作设计，使得该高效率设备得到更易的使用，结合未来焦点技术生产的最新计量设备，它囊括了各大实验室、车间和检测部门所有常用的，基于标准的粗糙度测量。 2、应用范围 2.1 可对平面、斜面、圆柱面、内孔表面、圆弧面、球面等进行高精度的粗糙度分析测量。 2.2 适用多种粗糙度标准（GB/T3505-2000，GB/T6062-2001，GB/T10610-1998等）。 2.3 配备X-Y工作台，显著提高可操作性。 2.4 自动校正功能。 2.5 宽范围、高分辨率的检测器和一个直接驱动元件，提供了在同类产品中更优越的高精度测量。 2.6 配备易于操作的控制箱，可进行开始/停止测量、返回等操作。驱动部的上/下位置和X轴的移动等微调操作。 2.7 仪器带有专用测量软件，配电脑，操作更加直观方便，精度高，稳定性高，并方便报告打印输出和数据保存。 3、技术规格 3.1 测量原理：触针法，差动电感式； 3.2 测量范围： ①位移的量程：±500μm； ②Ra 0.01–100μm； 3.2 示值误差±3%； 3.4 最小分辨率0.001μm； 3.5 取样长度L：0.08mm， 0.25mm， 0.8mm， 2.5mm， 8mm； 3.6 评定长度Ln： 1L， 2L， 3L， 4L， 5L； 3.7 测量参数：Ra， Rq， Rz， Ry， Rz(JIS)， Ry(DIN)， Rc， Rp， Rpmax， Rpi， Rv， Rvmax， Rvi，Rt， Rti， R3z， R3zi， R3y， S， Pc (Ppi)， Sm，HSC，mr， dc， plateau ratio，mrd，Rk等； 3.8 轮廓图形：直接轮廓、滤波轮廓、tp曲线，幅度分布曲线； 3.9 轮廓图形的垂直放大倍率：10，100，200，500，1000，2000，5000，10000，20000，50000，100000，200000； 3.10 轮廓图形的水平放大倍率：2，5，10，20，30，40，50，100，200，500，1000，2000，5000，10000； 3.11 驱动箱滑行长度：100mm； 3.12 驱动箱滑行速度：0–10mm/s；移动速度：0.5 - 2mm/s； 3.13 传感器返回形式：手动或 PC 操作； 3.14 传感器测针：金刚石圆锥，锥角90°，针尖半径2μm； 3.15 立柱结构：电动升降； 3.16 立柱垂直测量高度：350mm； 3.17 计算机工作站：不低于i5CPU/4G内存/1T硬盘/win7系统； 4、标准配件：升降装置，小孔测量针，标准测量针，信号处理器，精密移动工作台，差动传感器，多刻线校准板，粗糙度测试软件及密码狗，合格证、保修卡及说明书。 | 台 | 2 |
| 3 | 智慧黑板 | 一、整体要求 1、整机尺寸：长度≥4000mm、高度≤1250mm、厚度≤95mm，整机由三块拼接而成，具有一体化设计及无缝拼接技术，可实现整块黑板统一屏幕书写。适用于普通教室、专业教室和录播教室等使用。 2、两侧书写面为纯玻璃材质，非采用金属蜂窝板材质（金属面板）。整个黑板平面均支持多种书写方式，包括普通粉笔、无尘粉笔、水笔等。（提供由具有CNAS、CMA、CAL资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 3、中间区域采用86英寸 LED 液晶显示屏，图像分辨率≥3840×2160，显示比例16：9，表面硬度不低于7H。支持HID免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能。 4、中间区域触控屏幕采用电容式全贴合技术，手指轻触式多点（支持在Windows系统≥20点触控，支持在Android系统≥10点触控）互动体验。防眩钢化玻璃与液晶屏之间紧密贴合，杜绝水汽、水雾产生，减少液晶面板和钢化玻璃间的反光，屏幕表面覆盖≥4mm防眩光纳米钢化玻璃，强光条件下仍然保持清晰显示。（提供由具有CNAS、CMA、CAL资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 5、智慧黑板液晶显示模组采用铝镁合金金属材料设计，导热性能佳，热扩散系数≥55mm²/S。（提供由具有CMA、CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 6、智慧黑板具有良好的色彩显示效果，色域覆盖率≥130%，检测依据为《灯与灯系统的光生物安全》。（提供由具有CNAS、CMA、CAL资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 7、为方便老师操作，整机需具有前置实体按键（为减少误操作拒绝采用触摸按键），数量不少于8个，电源按键支持开机、关机、待机等三合一功能。为便于操作，前置按键均须具有清晰简体中文标识，有效避免教学误操作。 8、整机前置接口包括HDMI（非转接）≥1个，USB≥3个，TOUCH≥1个，且所有接口位于黑板屏幕下侧，不占显示面积，提供完整的显示及书写板面。 9、支持前置按键一键启动录屏功能，所有操作过程均可一键录制完成。 10、智慧黑板在任意通道下支持五指熄屏，并同时关闭触摸，避免误触。 11、智慧黑板在任意通道下支持显示画面下移功能，方便不同身高老师操作。 12、支持多种控制方式，至少包括红外遥控控制，物理按键控制，虚拟触控菜单控制等。（提供由具有CNAS、CMA、CAL资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 13、支持虚拟菜单功能，无需实体按键，即可在任意通道下通过手势在屏幕上实现黑板信号源切换、屏幕显示画面下移、音量和亮度调节等功能。 14、支持智慧黑板和智慧黑板之间文件互传，同一局域网内可实现两台智慧黑板电脑文件传输，方便快捷。（提供由具有CNAS、CMA、CAL资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 15、支持手机内音视频文件直接播放，无需等待上传，方便快捷分享音视频，大文件分享更加快捷（传输文件大小≥2GB）（提供由具有CNAS、CMA、CAL资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 二、安全性能 1、采用安全倒角或圆角设计，钢化玻璃无任何边角直接外露，防划、防暴、抗击打；安全美观、防止学生意外碰撞受伤。 2、智慧黑板中间屏幕及两侧均采用高强度防眩光钢化玻璃，具有防飞溅检验报告，具有碎片状态、耐热冲击性能检验报告（提供国家玻璃质量监督检验中心出具的检验合格报告复印件加盖原厂公章，要求委托单位和生产单位一致） 3、触控玻璃符合GB11614-2009《平板玻璃》标准中优等品的技术要求；通过玻璃弯曲度、外观质量、抗冲击、玻璃表面应力、霰弹袋冲击性能检验。（提供国家玻璃质量监督检验中心出具的检验合格报告复印件加盖原厂公章，要求委托单位和生产单位一致） 4、智慧黑板整机通过静电放电抗扰度试验、浪涌抗扰度试验，符合GB/T17626.2-2018、GB/T17626.5-2019国标要求。具有较好的抗快速脉冲群干扰性能，有效防止设备或电网其他设备、雷电带来的电脉冲干扰，检测标准GB/T17626.4-2018。（提供由具有CNAS、CMA、CAL资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 5、智慧黑板具有物理防蓝光功能，视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）＜0.3，依据GB/T 20145-2006国家标准，无蓝光危害。（提供由具有CNAS、CMA、CAL资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 6、智慧黑板机身外壳具有耐盐雾腐蚀性，符合GB/T2423.17-2008国家标准。（提供由具有CMA、CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 三、内置OPS电脑 1、采用标准80针OPS-C模块化电脑方案，抽拉内置式朝下设计，外部无任何连线，方便使用。 2、可快速拆卸电脑模块，方便售后维护。 3、支持有线连接，内置无线网卡。 4、不低于十代Intel I5，内存不低于8GB，硬盘不低于256GB SSD固态。 四、投屏互动教学软件 1、支持多类型设备连接：支持IOS、MAC镜像投屏、安卓移动端（Android6.0及以上）与黑板互投、Windows客户端与黑板端互投。 2、支持多种方式连接：同一局域网内支持扫码连接和智能搜索设备名称连接。（提供由具有CNAS、CMA、CAL资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 3、支持对移动端设备接入锁定功能，防止其他设备中途接入，影响老师使用。 4、支持密码管理，首次连接需要输入密码，获得连接权限。（提供由具有CNAS、CMA、CAL资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 5、具备实物展台功能：可将手机摄像头画面和麦克风声音直播至PC服务端，或将学生作业、试卷、课本等资料拍照上传至智慧黑板端。 6、支持Windows客户端和智慧黑板端一键切换功能。支持Windows客户端桌面同步至智慧黑板端，并且可互相操控。（提供由具有CNAS、CMA、CAL资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 7、支持一键录屏功能，可直接打开录屏软件，录 Windows 桌面；支持一键打开白板功能，关联自有软件，操作方便快捷。（提供由具有CNAS、CMA、CAL资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 五、白板教学软件 1、白板软件具备最小化悬浮菜单，并保留悬浮功能栏，支持批注、擦除、截图、返回白板软件等。 （提供由具有CNAS、CMA、CAL资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 2、支持页面预览，并且可以选择预览模式进行对比讲解，支持二分屏、四分屏对比等。（提供由具有CNAS、CMA、CAL资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 3、支持课件下载功能，通过扫描二维码方式下载完成。（提供由具有CNAS、CMA、CAL资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 4、多媒体工具，可从软件中导入图片然后进行批注；导入PPT时可以进行全屏播放；播放视频时可以进行批注讲解、擦除操作。并且打开文件后再关闭会有缩略图呈现，可再次打开。（提供由具有CNAS、CMA、CAL资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 5、支持复制屏幕和拓展屏幕模式，方便多屏幕观看教学。（提供由具有CNAS、CMA、CAL资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 6、支持数学网络画板资源，具备小学、初中、高中数学网络画板资源。（提供由具有CNAS、CMA、CAL资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 六、集中控制管理软件 1、后台控制端采用B/S架构设计，可在Windows、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可控制在互联网内的智慧黑板设备。 2、使用集中管理控制系统的学校拥有学校账号，该学校设备只需接入互联网，并在受控端使用账号进行设备注册，管理员即可在后台对设备进行远程管理。 3、支持按照设备安装的年级、班级，设置教室受控端的名称，方便管理员对应管理 4、可推送视频、图片、ppt、word等文件到指定黑板，可设置是否下载后自动打开。（提供由具有CNAS、CMA、CAL资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 5、控制端可向智慧黑板发送图片，黑板端将进行轮播展示。（提供由具有CNAS、CMA、CAL资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 6、老师和学校管理员可上传资源到服务器，可在智慧黑板端登录后下载、上传文件。 （提供由具有CNAS、CMA、CAL资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 7、提供生产厂商对于本项目的授权及3年售后服务承诺函。 8、厂家为高新技术企业且智慧黑板整机（非某一部件）具有高新技术产品认定证书。提供证书复印件加盖原厂公章。 9、为保证产品质量、供货进度及将来便利维护，要求智慧黑板具有CCC证书，且CCC证书的申请人、制造商、生产厂为同一企业，非OEM产品。提供CCC证书复印件加盖原厂公章。 10、为保证智慧黑板用电安全，黑板厂家具有智能黑板电能管理系统软件著作权。提供计算机软件著作权登记证书复印件加盖原厂公章。 11、智慧黑板采用结构稳定和热稳定的超薄背光玻璃设计，为师生提供更轻薄硬件结构，同时提供了更优质的透光效率和稳定的色彩表现，对显示素材的色彩进行极高还原，提供国家级权威机构出具的证明材料复印件加盖原厂公章。 | 台 | 1 |
| 4 | 工具显微镜 | 1、用途：工具显微镜能方便地读取千分表头示值，测量工件的孔径、孔距等尺寸以及角度、使用任选的目镜组还能检验螺纹以及齿轮形状等。设计非常紧凑、重量轻、最适合设置在加工现场受到限制的场所。 2、技术规格 (1)显微镜放大率：30X(目镜15X、物镜2X) (2)载物工作台，尺寸：152×152mm，测量范围：50×50mm (3)读数装置：测微头移动量程25mm；格值0.002mm (4)聚焦方式：手动，工件最大高度110mm (5)照明系统：透射，带绿色滤光片，亮度可调，单灯倾斜反射照明亮度可调节，光源24V 2W。 3、标准配置：小型工具显微镜1台，25mm量块2块，工作台玻璃1只，内六角扳手1付，灯泡24V 0.11A 2只，保险0.5A 1只，产品合格证、保修卡、说明书1份。 | 台 | 3 |
| 5 | 数字立式光学计 | 1、用途：用于对五等量块，量棒，钢球，线形及平行平面状精密量具和零件的外形尺寸作精密测量。 2、技术规格 (1)被测件最大长度：200 mm (2)直接测量范围：10mm (3)最小显示值：0.1 μm (4)测量力：(2±0.2) N (5)示值变动性：0.1 μm (6)最大不准确度：±0.25 μm (7)读数方式：数字显示 (8)最大测量误差：±(0.5+L/100)μm ，L是被测长度，以mm计量。 3、标准配件：数显立式光学计主机、可调带筋园台、可调园平台、平面测帽Ф2、平面测帽Ф8、小球面测帽、刃形测帽。 4、立式光学计软件系统：本系统符合JJG77-2006中华人民共和国国家计量技术规范标准；有版权资格，已在国家版权局登记注册；具有国家级计量证书，保证测量系统的精确度和有效度；软件通过232串口连接电脑，将仪器上的个体数据导入到软件中；可以记录样品的个体参数，并可自动生成曲线图；软件有强大的数据处理功能，通过个体参数可以自动换算出平均值、最大值、最小值。免除用户复杂的计算步骤，简便、快捷、准确的得出结果；软件具有对高精度测量的样品有着温度补偿功能，大大减少了因受到温度的变化而影响测量的精度；软件符合JJG 45-1999中华人民共和国国家计量技术规范标准；软件自动生成测试报告，并可以word文档保存以便以后调用。个体参数也可以以word文档和Excel文档保存。 | 台 | 10 |
| 6 | 齿轮齿圈跳动测量仪 | （1）要求可测量直、斜齿圆柱齿轮；圆锥齿轮及蜗轮的齿圈径向跳动和轴台的端面跳动。 （2）被测齿轮参数 模数：1~6mm 齿顶圆直径：≤Φ300mm （3）仪器技术参数 1）两顶尖距：0~420mm 2）中心高：150mm 3）滑板左右移动距离：±140mm 4）测量头转角范围：±90° 5）仪器轮廓尺寸约(长×宽×高)：764×407×580mm 6）仪器净重：120kg | 台 | 6 |
| 7 | 机械比较仪 | 一、功能要求 1. 分度值：0.002mm 2. 示值范围：±0.20mm 3. 示值误差：在±30分度内≤±0.001 在±30分度外≤±0.002 4. 示值变动性：≤0.3分度 5. 测力：≤2N 6. 比较校验台 工作台直径：80mm 工作台有效行程：4mm 微调变化量：0.25mm/转 夹持直径：28mm | 台 | 6 |
| 8 | 38块0精度级量块 | 一、需满足以下要求 量块是横截面为矩形或圆形，一对相互平行的测量面间具有准确尺寸的测量器具。量块的主要特点是：形状简单、量值稳定、耐磨性好、使用方便。除每块可单独作为特定的量值使用外，还可以组合成所需的各种不同尺寸使用。38块0精度级。 | 台 | 10 |
| 9 | 272 精密测量工具 | 1、游标卡尺 2、内径千分尺 3、外径千分尺 4、螺旋测微器 5、千分表百分表 6、磁力表座等工具套装 7、塞尺 1套 | 台 | 10 |
| 10 | 新型偏摆检查仪 | 1、径向回转精度0.001mm 2、侧导规在全长上对两_连线的平行度 0.005mm 3、被测零件_直径250mm 4、被测零件_长度500mm | 台 | 10 |
| 11 | 实训桌 | 一、实训桌要求 实训桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板；左右设有两个大抽屉（带锁），用于放置工具及资料，电脑桌联体设计。 二、尺寸：约1680mm×750mm×800mm。 | 张 | 20 |
| 12 | 工具柜 | 1、尺寸：H1800×W900×D450mm； 2、结构：全钢结构，采用1.2mm厚度冷轧钢板，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，柜体内外均采用环氧树脂喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀； 3、外形：四门对开，上玻璃下实门（对开门，带玻璃）； 4、拉手：采用优质304不锈钢拉手，直径9mm，孔距128mm，用不锈钢螺丝坚固在门或者抽屉上； 5、合页：采用优质不锈钢实验室折页，采用304不锈钢制作，厚度2.2mm，高70mm，轴厚6mm，折页旋转角度270度，柜门称重负荷≥90KG，防酸碱，耐腐蚀； 6、层板：4块活动层板，上层2块，下层2块，每块层板配置4个嵌入式层板夹，使层板称重稳固，每层称重50KG； 7、门板：双包门板设计，门板夹层填充蜂窝板； 8、单台储物柜的净重≥100KG； 9、锁具：实现双人双锁管理；非标规格。 | 个 | 5 |
| 13 | 手持式X荧光合金分析仪 | 性能特点 1、仪器体积更小、重量更轻，方便携带。 2、高速处理芯片，先进的算法和高效的软件相配合使得仪器分析速度更快。 3、选用高性能 X 光射线发射管和超高分辨率探测器，结合数字多道处理技术，使得 V1 手持式 X 荧光光谱仪具有超高分析精度。 4、在测量过程中，V1 左右两侧辐射指示灯自动呼吸闪烁，内置 DoubleBeam™ 技术自动感知仪器前方有无样品，提高射线的安全性和防护等级。 5、工业电阻触摸屏，相比电容屏具有更优异的背光性能，在野外强光下依然清晰可见，同时免除野外特殊环境脱手套操作的危险性。 6、机身采用防滑耐磨流线型设计，十分轻盈，便于携带和运输，同时集成了 YR 最前沿的科研创新，包括：全新高速数字多道技术，全新牌号库鉴定系统，Super-FP 算法，使得 V1 不仅测量速度更快，测量准确性更高，测量一致性更强。 7、用户可自定义创建专业报告：后期可指定包括学校标志、地址、检测结果、光谱谱图及其他样品信息。 8、可将设备联入互联网，可远程对仪器进行设置及检修。 9、V1 内置的全新净强度拟合算法，优化了光谱解析过程，使得 V1 拥有与实验室大型设备相媲美的极低检出限。 10、V1 内置的 Ultrashort™光路设计，在无需充氮情况下，显著提高轻元素 Mg、Al、Si、S、P 激发效果。 技术要求 1、检测元素：可分析 Ti，V，Cr，Mn，Fe，Co，Ni，Cu，Zn，Se，Zr，Nb，Mo，Rh ，Pd，Ag，Cd，Sn，Au，Sb，Hf，Ta，W，Re，Pb，Bi，等 26 多元素或以上。 2、可以储存和显示重金属的种类、含量和测试时间等。储存数据及图谱超过 100000 个。 3、数据传输与处理：蓝牙、USB 数据线，也可外接平板电脑连接仪器进行操作使用，方便简单。 4、安全系统：设备前端设有红外和可见光双探测器，环保性能极佳；硬件保护（非软件感应到X光后再关闭）：测试窗口无样品时，自动关闭X射线，（无需外加防辐射罩，具有散热和防辐射泄露的功能），保障使用安全5、防辐射：不含放射性同位素激励源，环保性能强；X射线辐射剂量≤0.06μSV/h。 6、无需样品前处理，进行非破坏性分析，短时间快速分析，现场直接分析测定。 7、显示屏：屏幕尺寸：≥4.0英寸，高亮度彩色固定电阻屏，野外带手套也可操作，不采用直接嵌入 PDA 和手机的人机交互方式。 8、屏幕与主机一体化固定角度设计（显示屏不可活动旋转），屏幕使用寿命更长，不易损坏，更适合现场应用。操作系统：中文操作界面，专用分析级Android嵌入式实时操作系统，非Windows操作系统，运行速度更快，无病毒侵入隐患，保障数据安全。 9、工作条件：激发源：高性能微型 X 射线管，标配银靶，最大电压≥50kV。 10、探测器： sin-pin 检测器，能量分辨率≤145ev。 11、工作温度：-20℃～+50℃。 12、工作湿度：相对湿度＜95%。 13、仪器具有自动求平均值功能，方便客户现场求平均值。 14、仪器具有声音提示功能和灯光提示功能，工作时有明显灯光提示。 15、散热性：仪器除散热头散热以外，仪器另带专用散热装置提高仪器散热性能，无需频繁等待探测器冷却，提高效率。 指标要求 1、测量时间：≤15s。 2、检出限：ppm 级别。 3、电池一次充电可连续工作 8 小时以上。 4、电池具有剩余电量显示功能，方便现场随时查看电池电量；智能电池、实时监控电池：电池不插入设备可在电池上直接查看电池电量，且插入设备也可在电池上直接查看电池电量。 5、仪器外置标准片，开机免校准。 6、仪器可建立有针对性的校正曲线。 7、全中文集成化软件，便于操作。 8、含电池重量：≤1.65 Kg。 9、激发源：新型一体化微型 X 射线管，6-50KV 管压/0-200uA 管流可自由调节，Ag 靶材（标准）。 10、探测器 ：配置 BOOST 型 Si-pin 探测器分辨率， <145 eV。 11、语言：操作语言包括中文、英语在内的多国语言。 12、系统处理器：ARM Cortex-A8 1GHZ 处理器Android 4.2 操作系统80MHz ADC 数字脉冲处理器4096 MCA 通道，32G 存储器。 13、显示屏：工业电阻触摸屏，屏幕尺寸：4.3"。 14、数据存储：内置 32G 存储器，可存储 300K 个光谱数据及谱图。 15、数据传输：USB， 蓝牙，WIFI，可将设备联入互联网，可远程对仪器进行设置及检修。 16、数据打印：数据可采用 EXCEL，PDF 格式输出，用户可自定义创建专业报告：包括公司标志、公司地址、检测结果、光谱谱图及其他样品信息（如产品描述、产地、批号等） 17、散热性：仪器配有专用的 T 型槽式散热装置，提高仪器散热性能，无需频繁等待探测器冷却。 18、安全性：内置 DoubleBeam ™技术自动感知仪器前方有无样品，提高射线的安全性和防护等级。且自动根据外部环境亮度调节显示器亮度。 19、模式：可分析 Ti，V，Cr，Mn，Fe，Co，Ni，Cu，Zn，Se，Zr，Nb，Mo，Rh ，Pd，Ag，Cd，Sn，Sb，Hf，Ta，W，Re，Pb，Bi，Au 等共 26 种标准元素。 配置清单 1、防水、防尘、防震手提箱。 2、2 个锂离子电池。 3、110/220 VAC 电池充电器/交流适配器。 4、PC 连接电缆（USB）。 5、安全绳。 6、标准样品块。 | 台 | 1 |
| 14 | 材料分析测控系统V5.0 | 一、主要功能 1、评定级别 2、新建报告 3、打开报告 4、图像预处理 5、几何测量 6、查看图库 7、定倍打印 8、图像拼接 9、视频设备 二、专业功能 1、图像共聚焦 2、三维光图 3、图像数据库 4、图像对比 5、金相分析 三、教学功能 1、材料分析测控系统V5.0；1套 2、多媒体教学系统一拖二；1套 3、主机投影共享；1套 4、155个大模块； 5、585个小模块。 | 套 | 1 |
| 15 | 材料分析测控系统V5.0 | 一、主要功能 1、测量分析系统(HMAS)；一套 系统具有硬度测量结果统计评价分析，硬度 SPC 分析，十二种背景色、自动生成硬度分布曲线，压痕深度测量及三维压痕模型生成，自动生成PDF、Word、Excel 等格式的硬度测量分析报告，图像保存，打印等功能。 2、3D压痕：选中该功能后，会出现硬度压痕的三维立体模型图像，在该三维图面中用户可以很形象的看出该压痕的实际尺寸如宽度，长度和深度，同时可以鼠标的操作来旋转压痕的三维立体模型。 3、模拟调焦：模拟调焦是本软件系统的一个特色，软件通过对图像的分析和计算， 运用智能算法，自动对硬度图像进行处理，极大的提高图像的清晰度，其作用类似照相机对焦时远处的景物变得清晰一样，提高了用户的测量精度。 4、误差评价：软件提供了对硬度测量结果进行误差的分析和评价功能，可以使用户更加直观形象的对硬度检测结果进行分析。 5、材料评级：软件提供了对被测材料渗氮层脆性级别评级功能，在测度测量界面中， 单击[材料评级]功能按钮后，会出现材料脆性评级界面。 6、十二种背景色、满足各种有色金属及热后处理零件、锻件、铸铁、铸钢件、铜材、铝材等工件的测试需求。 7、图像定倍打印功能；定倍打印可以一次性打印多张图片。 二、教学功能 1、材料分析测控系统V5.0；1套 | 套 | 1 |
| 16 | 多媒体研究级金相分析教学系统 | 1、目镜：大视野 WF10X(Φ18mm)。 2、物镜：长距平场消色差物镜(无盖玻片)PL5X/0.12。 长距平场消色差物镜(无盖玻片)PL L10X/0.25。 长距平场消色差物镜(无盖玻片)PL L20X/0.40。 长距平场消色差物镜(无盖玻片)PL L40X/0.60。 长距平场消色差物镜(无盖玻片)PL L80X/0.80。 3、放大倍数：50~800X。 4、目镜筒：三目镜，倾斜30度。(内置检偏振片，可进行切换) 5、落射照明系统：6V 20W 卤素灯，亮度可调。 6、落射照明器带视场光栏、孔径光栏、起偏振片，(黄，蓝，绿)滤色片和磨砂玻璃。 7、调焦机构：粗微动同轴调焦， 微动格值：0.7μm，粗动松紧可调，带锁紧和限位装置。 8、转换器：五孔(内向式滚珠内定位)。 9、载物台：三层机械移动式(尺寸：250mm×230mm，移动范围：154mm×154mm)。 10、外形尺寸：445mm×452mm×250mm。 11、配备系统：主机+MMAS 数据处理分析系统 1 套。+MOS 光学系统一套+电脑一套+多媒体教学系统一套（可视面不小于86英寸、分辨率 3840×2156、可视角度 178°、刷新率 120HZ、CPU四核、支持 WIFI、扬声器 4 个发生单元、2 个通道）+E≈2 高清原色、金相教学标样 10 套（50 个/套）。 12、多媒体投影设备：屏幕比例： 16：9、对比度： 1000：1以下、分辨率(dpi)： 1920×1080dpi、支持色彩数目： 1677万色、技术： DLP技术、最佳投放距离： 3米、缩放比： 1.2：1、投放画面大小： 60寸~120寸。幕布要求：100寸幕布、幕布材质： 白玻纤 高清光子 金属、比例： 16：9、幕布类型： 电动幕、增益倍数： 2.5倍。 软件功能 1、 MMAS 金相显微测量分析系统的核心功能是根据金相图像进行级别评定。目前以具备 400 多个按国家及行业标准制作的专业功能模块。 2、 MMAS 金相显微测量分析系统具备数十种图像处理功能、同时具备报告处理、几何测量、定倍打印、图像拼接等多种辅助功能。 3、MMAS 金相显微测量分析系统还可以定制图像共聚焦、三维光图等专业功能。 4、MMAS金相显微测量分析系统是为从事金相检验的单位或个人专门开发的一套计算机软件系统，它的基本原理是：用视频采集卡或数码相机等硬件设备，采集到金相显微镜中的金相图片，再对该图片进行处理和分析，得到相关检验结果。 主要功能 1、自动评级：本软件以检验标准为依据，开发出了近百余个类别两百余种软件功能模块，用户可根据需要，选择检验项目，在本软件的帮助下，完成检验工作。 2.新建报告：可按用户需求制作报告文档的录入界面、软件可自动生成电子报告文档，并提供报告的保存和打印功能。 3.打开报告：打开并浏览已经保存的报告文件。 4.几何测量：本软件提供了“直线”、“矩形”、“圆”、“多边形”、“角度”等多种测量工具及测量方法，可完成长度、面积、角度等测量工作。 5.查看图库：用户可选择查看本软件收录的所有金相图谱，本软件金相图谱由用户提供原始资料，由我方录入。 6.定倍打印：可一次装入多副图片，并可对其进行图像处理，设置说明文字和打印版面，进而生成一份适合各种行业特殊要求的报告文件。 7.图像共聚焦：该功能模块的作用是：将拍摄对象相同、但焦距不同的几张照片，重合成一张清晰的照片。界面及重合效果。 8、三维光图：本模块通过对图像组织亮度的分析，构建二维图像的三维模型，该软件模块可检查被观测试样是否平整。 配置清单 1、主机一套，包括：有限远光路，内置偏光装置，黄，蓝，绿和磨砂滤色片，220V ，电器部件上光源 6V20W卤素灯，6 寸移动平台（移动范围 152×152 MM），5 孔转换器。 2、1 个三目头 100%通光。 3、物镜：有限远长工作距离物镜：5X，10X， 20X，40X，80X；各 1 个。 4、目镜：1 对，大视野目镜 10X( Ф 18MM) 。 5、台板玻璃：1 个。 6、备用保险丝管 0.5A：1 只。 7、1 倍 CCD 接口：1 个。 8、电源线：1 条。 9、说明书，合格证：各 1 本。 10、防尘罩：1 个。 11、MMAS 金相分析系统：一套。 12、多媒体教学系统：一套（含：品牌86 英寸显示器）。 13、多媒体投影设备：三套（含：幕布）。 14、金相教学标样 10 套（50 个/套）。 15、专用品牌电脑：一套。 16、打印机：一套，彩色打印分辨率1200×1200dpi彩色模式最佳打印分辨率4800×1200dpi、有扫描功能。 17、高清 CCD600 万真彩：一套。 18、使用说明书：一份。 | 台 | 1 |
| 17 | 材料分析测控系统V5.0 | 一、主要功能 1、评定级别 2、新建报告 3、打开报告 4、图像预处理 5、几何测量 6、查看图库 7、定倍打印 8、视频设备 二、专业功能 1、金相分析 三、教学功能 1、材料分析测控系统V5.0；1套 2、155个大模块 3、585个小模块 | 套 | 12 |
| 18 | 智能高温真空气氛炉 | 1、加热区炉镗尺寸：300mm×200mm×200mm。 2、最高温度：1400℃。 3、常用使用温度：1350℃。 4、加热元件：硅碳棒。 5、加热方式：两面加热。 6、热电偶：S 型。 7、控温精确度：±1℃。 8、功率：9kw。 9、工作电压：220V。 10、外形尺寸：610×870×690 mm。 11、炉膛结构：一体化紧凑设计，台阶式拼接结构，符合力学定律，加热时受力均匀，热能不易散失。 12、炉膛材质：优质高氧化铝多晶体陶瓷纤维（氧化铝＞92%），耐急冷急热，保温效果优良。 13、温度控制：采用国内最先进的智能控温仪表，壳设定 30 段智能可编程 PID 自整定，一键操作，自动升温，自动降温，无需守值，操作简单方便。 控温精度±1℃。 14、显示模式：彩色 LED 显示。 15、升温速率：0--20℃/min 任意设定，建议≦10℃/min。 16、安全保护：具有偏温保护、超温保护、断偶保护、超流保护、超压保护等保护功能。 17、可通气体：氧气、一氧化碳、氮气、氩气、水蒸气等各种惰性气体。 18、最高真空度：-0.1mpa。 配置清单 坩埚钳 1 把，防高温手套 1 双，使用说明书 1 份，合格证，保修卡。 | 台 | 1 |
| 19 | 万能显微硬度测量分析系统 | 显微硬度测量分析系统是结合光学、机械、电器、软件和硬件等多方面技术，自主设计、研发、并制造的新一代高新技术产品。采用5.6寸真彩色触摸屏、源于奥迪多媒体操控原理设计而成，操作更加直观方便。本产品采用精密的机械结构，提高了机器本身的机械稳定性能。并在光学系统与光源上采用了优质的设计、精密的设计组合，使压痕的成像效果更加的清晰。另采用先进的软件技术，配备公司自主设计、开发的硬度分析软件。 经过硬度测量软件进行图形图像处理技术，对硬度的测量和分析更加方便快捷。使机器进一步进入了自动化控制领域，更广泛的适应于各种材料的硬度检测，碳化层和淬火硬化层的深度及梯度的硬度测试，是科研机构、企业及质检部门进行研究和检测的理想的硬度测试仪器。 1、测量分析系统：HMAS-D 测量分析系统。 2、转塔方式：自动转塔。 3、变荷装置构造：齿轮结构。 4、升降丝杆：丝杆。 5、试验力：(8 级) N：0.098N、0.245N、0.490N、0.981N、1.961N、2.942N、4.903N、9.807N(8 级) gf： 10gf、25gf、50gf、100gf、200gf、300gf、500gf、1000gf(8 级) 。 6、标尺：HV0.01、HV0.025、HV0.05、HV0.1、HV0.2、HV0.3、HV0.5、HV1。 7、试验力加载：施加试验力速度：0.05mm/s，自动(加卸/保持/卸载)。 8、符合标准(精度)：GB/T4340 国标。 9、X-Y 移动平台：试台尺寸：100X100mm，试台移动范围 25X25mm， 机械读数 0.01mm。 10、硬度测量范围 ：0.001-16000HV。 11、硬度值显示方式 ：主机触摸屏、电脑图像分析测量。 12、目镜 ：10X(数显目镜) 物镜倍率：10X（观察）、40X（测量）。 13、总放大倍数：100X(观察时)、400X(测量时) 光学放大倍数：1000X、4000X。 14、主机最小检测单位：0.125μm。 15、测微目镜移动方式：编码器。 16、测量数据采集方式：自动采集。 17、测量数据计算方式：自动计算。 18、换算标尺：布氏、洛氏、表面洛氏、肖氏、抗拉强度。 19、试验力选择：外置式选力旋钮（自动转换）。 20、试验力保荷时间 ：0～60 秒，最小变动量 1 秒。 21、试件最大高度 ：88mm。 22、压头中心到内壁距离：110 mm。 23、测试储存次数 ：0～99 次。 24、试验力选择：外置式选力旋钮（自动转换）。 25、内置打印机：主机内置微型打印机、电脑打印输出。 26、光亮度调节：0-100%可调，步进 4%。 HMAS分析系统 硬度测量分析系统(HMAS)，是针对硬度计开发的一套具有图像识别、测量和分析技术的硬度测量分析软件，实现了硬度图像的全自动高速测量。该软件系统界面友好、操作方便、功能强大，能够实时显示硬度压痕图像，采用了自主开发的数码调焦技术使看到的图像更加清晰，解决了传统需要通过硬度计目镜进行观察的不便之处；具有自动跟踪压痕图像、自动检测计算压痕大小，实时显示硬度计算结果；能够对压痕图像进行无级的放大缩小测量，对压痕图像很小的薄膜类材料也能精确测量；同时本软件系统具有硬度测量结果统计评价分析，硬度SPC 分析，自动生成硬度分布曲线，压痕深度测量及三维压痕模型生成，自动生成PDF、Word、Excel等格式的硬度测量分析报告，图像保存，打印等功能。 配置清单 1、主机：1 台 2、ＨＭＡＳ分析系统：1 套 3、成像系统（适配镜、130WＣＣＤ）：1 套 4、砝码：7 只 5、十字平台（手动）：1 只 6、标准夹具：1 只 7、10Ｘ数显测微目镜：1 只 8、10 倍，40 倍物镜：各一只、共 2 只 9、显微维氏硬度块：2 块 10、显微维氏压头：1 只 11、水平泡：1 只 12、电源线：1 根 13、产品使用说明书：1 份 14、产品合格证：1 份 15、产品质保卡：1 份 16、螺丝批：2 把 17、水平调节螺钉：4 只 18、品牌计算机：1 台 19、仪器罩：1 个 20、测微尺：1 只 21、品牌电脑+打印机：1 套 | 台 | 1 |
| 20 | 金相显微镜分析系统 | 1、目镜：大视野 WF10X(Φ22mm) 2、物镜：无限远平场消色差物镜 PLL10X/0.25，工作距离：5mm 无限远平场消色差物镜 PLL20X/0.4，工作距离：8.8mm 无限远平场消色差物镜 PLL50X/0.7，工作距离：3.68mm 无限远平场消色差物镜 PL L100X/0.85，工作距离：0.4mm 3、放大倍数 100~1000X 4、目镜筒：倾斜 45 度，瞳距调节范围 53-75mm 5、照明系统：6V30W 卤素灯，亮度可调 6、内置视场光栏、孔径光栏、拉板式起偏器，配置黄绿蓝滤色片及磨砂玻璃 7、调焦机构：粗微动同轴调焦， 微动格值：2μm，粗动松紧可调，带锁紧和限位装置 8、转换器：五孔(内向式滚珠内定位) 9、载物台：双层机械移动式(尺寸：242mm×200mm，移动范围：30mm×30mm 10、圆形可旋转载物台板尺寸：最大外径Ф130mm，最小通光口径小于Ф20mm 11、外形尺寸：455mm×545mm×280mm 12、配备系统：主机+MMAS 数据处理系统 1 套+MOS光学系统一套+电脑一套 软件功能 1、MMAS 金相显微测量分析系统的核心功能是根据金相图像进行级别评定。目前以具备 400 多个按国家及行业标准制作的专业功能模块。 2、MMAS 金相显微测量分析系统具备数十种图像处理功能、同时具备报告处理、几何测量、定倍打印、图像拼接等多种辅助功能。 3、MMAS 金相显微测量分析系统还可以定制图像共聚焦、三维光图等专业功能。 4、MMAS 金相显微测量分析系统是为从事金相检验的单位或个人专门开发的一套计算机软件系统，它的基本原理是：用视频采集卡或数码相机等硬件设备，采集到金相显微镜中的金相图片，再对该图片进行处理和分析，得到相关检验结果。 主要功能 1、自动评级：本软件以检验标准为依据，开发出了近百余个类别两百余种软件功能模块，用户可根据需要，选择检验项目，在本软件的帮助下，完成检验工作。 2、新建报告：可按用户需求制作报告文档的录入界面、软件可自动生成电子报告文档，并提供报告的保存和打印功能。 3、打开报告：打开并浏览已经保存的报告文件。 4、几何测量：本软件提供了“直线”、“矩形”、“圆”、“多边形”、“角度”等多种测量工具及测量方法，可完成长度、面积、角度等测量工作。 5、查看图库：用户可选择查看本软件收录的所有金相图谱，本软件金相图谱由用户提供原始资料，由我方录入。 6、定倍打印：可一次装入多副图片，并可对其进行图像处理，设置说明文字和打印版面，进而生成一份适合各种行业特殊要求的报告文件。 7、图像拼接：将采集到的不同视场图像拼接成一幅完整的图像。 配置清单 1、主机：1 台 2、10×平场目镜（10×-18）：2 个 3、10×平场十字分划目镜：1 个 4、10×平场物镜：1 个 5、20×平场物镜：1 个 6、40×平场物镜：1 个 7、4×半平场物镜：1 个 8、5×摄影目镜：1个在主机内（选购） 9、载物台：1 台 10、灯箱组：1 个 11、双目组：1 个 12、载物片座组：1 个 13、载物片（一）、（二）、（三）：各 1 个 14、左右托手板：1 套一只扳手四只螺钉 15、起偏镜组：1 只 16、检偏镜组：1 只 17、试样压片组：2 件 18、摄影接筒：1 件 19、电源线：1 根 20、附件箱：1 只 21、香柏油：1 瓶 22、卤钨灯：2 只 23、保险丝管：2 只 24、防潮剂：1 袋 25、说明书、装箱单、合格证：各一份 26、MMAS 金相分析系统：1 套，含加密狗一只 27、CCD130W：1 套 28、电脑：1 台。商用办公台式机电脑主机(十代i3-10100 8G 1T蓝牙 )21.5英寸显示器 | 台 | 12 |
| 21 | 材料分析测控系统V4.0 | 1、测量功能：力值选择10级试验力12种测量方法、选择标尺时根据提示安装相应压头。 2、标尺：HB值转换为其他硬度值，共计14种转换标尺。 3、数据统计：查看测量后硬度测量结果。 4、合格判定：设定硬度超差范围。 5、D值：清除D1\D2中数值。 6、照明度：可以改变样品图像的背景灯亮度。 | 套 | 5 |
| 22 | 智能自动金相试样切割机 | 1、主轴转速：100-3000r/min（无极调速） 2、平台 X 移动：自动 50mm 3、X 轴速度：0-110mm（无极调速） 4、平台 Y 行程：自动/手动（280mm） 5、平台 Y 速度：0-60mm（无极调速） 6、控制系统：彩色触摸屏、PLC 控制系统 7、切割室：封闭式最大切割尺寸：380mm×150mm×110mm 8、切割方式：手动/智能自动 9、送给方式：三进一退式 （进退比任意设定） 10、有效进刀距离：230mm 完成量追踪：液晶数显 （时时显示）、十字激光定位功能 11、切割台尺寸：310mm×310mm 12、切割片规格：（300-350mm）×（2.0mm）×32mm 13、加持台规格：分体式双层可移动平台 14、切割速度：1-25mm/分钟（极限速度 60mm/分钟） 15、在线调速：任意调整（1-25mm/分钟） 16、进刀距离：任意设定（0-300mm） 17、复位方式：自动复位 18、冷却系统：自动（水冷 3 通道） 19、水箱容量：90L 20、电机功率：4.0KW 21、机台形式：立地一体式 22、电源：380V 23、重量：320KG 配置清单 1、主机： 一台 2、冷却系统 ：一套 3、Y 向移动平台：一套（主机上） 4、X/Y 双向定位平台： 一套（主机上） 5、推进夹具：两付、垂直夹具：两付 6、随机工具： 一套 7、精切片： 两块 8、技术文件： 说明书一份、合格证一份、保修卡一份 9、刚玉多组合磨料（300mm×2mm×32mm）：伍拾片 10、金相专用切削液：10L 11、十字激光定位装置：一套 12、多类型教学金属原材：10 类（每类不小于 2KG） | 台 | 1 |
| 23 | 触摸屏数显布氏硬度计 | 产品特点 1、触摸数显屏控制系统。 2、自动采集目镜装置，自动计算硬度结果，高精密数字信号输出，确保力值精确性、示值稳定性。 3、自动转换标尺可同时转换成洛氏、表面洛氏、维氏等硬度值。 4、本机配备微型打印机，可打印出硬度测试结果。 技术参数 1、操作方式：触摸数显布氏 2、布氏标尺 12 个：HBW2.5/62.5、HBW5/62.5、HBW10/100、HBW5/125、HBW2.5/187.5、HBW5/250、HBW10/250、HBW10/500、HBW5/750、HBW10/1000、HBW10/1500、HBW10/3000 3、试验力加载：全自动(加卸/保持/卸载) 4、符合标准(精度)：GB/T231.2国家标准、JJG150检定规程 5、测微目镜：数显测微目镜20X 6、最小检测单位：0.5um 7、测量数据采集方式：自动采集 8、测量数据计算方式：自动计算 9、硬度值显示方式：数显触摸屏 10、压头规格：直径 2.5mm，5mm，10mm 11、转换标尺：HRA，HRB，HRC，HRD，HEF，HK，HV，HR15N，HR30N，HR45N，HR15T，HR30T，HR45T，HBW 12、内置打印机：有（热敏纸微型打印机） 13、测试储存组数：0-30 组 14、硬度测量范围：8-650HBW 15、试验力保荷时间：0-60 秒(s)（每 1 秒为一单位） 16、光源亮度调节：10 级可调 17、试件最大高度：235mm 18、压头中心到内壁距离：135mm（从中心算起） 19、大平台直径：Ф200mm，厚度20mm 20、中平台直径：Ф69mm，厚度 27mm 21、V 型台尺寸：Ф69mm，开口 65mm 22、外形尺寸：500mm×230mm×750mm 23、重量：130Kg 24、电源：AC220V/50Hz 配置清单 1、20×测微目镜：1 只 2、φ2.5mm 球压头：1只 3、φ5mm 球压头：1 只 4、φ10mm 球压头：1只 5、小平面试台：1 只 6、大平面试台：1 只 7、V 型试台：1 只 标准布氏硬度块 8、HBW/3000/10：1 块 9、HBW/1000/10：1 块 10、HBW/187.5/2.5：1 块 11、保险丝 2A：2 只 12、电源线：1 根 13、打印纸： 1 盒（每盒10卷） 14、合格证、保修卡：各 1 份 15、产品使用说明书：1 本 | 台 | 5 |
| 24 | 高温箱式电阻炉 | 1、显示方式：LCD 液晶字显示 2、电源电压：AC380V 50HZ 3、控温范围：室温+50～1200℃ 4、温度分辨率 ：1℃ 5、波动度 ：±2℃ 6、工作环境温度：5℃～40℃ 7、输入功率：≥4000W 8、内胆尺寸：（W×D×H）250mm×400mm×160 mm 9、外形尺寸：（W×D×H）580mm×720mm×610 mm 10、定时范围：1～9999 min 11、开门方式：手动开门 12、容积：16L | 台 | 3 |
| 25 | 中温箱式电阻炉 | 1、显示方式 ： LCD 液晶字显示 2、电源电压：AC220V 50HZ 3、控温范围： 室温+50～1000℃ 4、温度分辨率 ：1℃ 5、波动度：±2℃ 6、工作环境温度：5℃～40℃ 7、输入功率：4000W 8、内胆尺寸：（W×D×H）200mm×300mm×120mm 9、外形尺寸：（W×D×H）460mm×630mm×500mm 10、定时范围 ：1～9999 min 11、开门方式：手动开门 12、容积：7.2L | 台 | 2 |
| 26 | 不锈钢砂带磨样机 | 1、滚筒中心距：330mm 2、砂带宽度：100mm、长度：920mm 3、转速：1400r/min 、480 米/分钟 4、电 动 机：Y801-4，0.55KW，380V，50Hz 5、外形尺寸：470mm×480mm×230mm 配置清单 1、 主机：一台 2、控制手柄：一个 3、砂带 P80：十条 4、说明书：一份 5、电源线：一根 | 台 | 2 |
| 27 | 材料分析测控系统V3.0 | 1、PLC程序控制：速度设定1-25mm之间 2、行程：250mm 3、温度：控温精度±1℃ 4、30段程序控温 5、时间1～9999 min | 套 | 6 |
| 28 | 金相试样磨抛机 | 1、机体形式：台式双盘 2、控制方式：双盘双控 3、磨盘转速本机具备(定速+无极变速)功能：高低定速(低速 600 和高速 1200 可根据客户要求出厂设定速度)+无级变速(100-1500 转/分钟速度可调) 4、转速方式：正反转任意调节 5、主机功率：750WX2、电机规格：Y82-4 0.75KW(B5) 6、磨盘直径：φ230mm φ200mm、φ250mm、φ300mm 配置清单 1、金相专用砂纸 240#、600#、1200#、2000#：各 200张 2、金相专用砂纸 4000#：100 张 3、带胶抛光平绒：30 片 4、高效金刚石喷雾抛光剂 W1：二瓶 5、纳米抛光液 W0.02：二瓶 6、进出水管：各一根 7、说明书：一份 | 台 | 5 |
| 29 | 实验室专用双位实验台 | 尺寸：900 mm×750 mm×700 mm | 台 | 30 |
| 30 | 洛氏硬度计 | 1、操作方式 ：手动 2、洛氏标尺：HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK 3、初试验力：98.07N (10kgf) 4、总试验力：588N(60kgf)，980N(100kgf)，1471N(150kgf) 5、读数方式：金属表盘 6、硬度分辨率：0.5HR 7、试件最大高度：170mm 8、压头中心距离：135mm 9、硬度测量范围：HRA：20～88 ，HRB：20～100 ，HRC：20～70 10、执行国家标准：GB/T230.2 国家标准，JJG112 检定规程 11、壳体工艺及：铸造壳体 配置清单 1、主机： 一台 2、砝码：3 只（一套） 3、金刚石洛氏压头：一只 4、硬质合金球压头直径 1.5875mm：一只 5、大平试台：一只 6、中平试台：一只 7、V 型试台：一只 8、硬度块：高、中、低各一块 9、合格证、保修卡：一套 10、使用说明书：一本 | 台 | 10 |
| 31 | 实验室专用单位实验台 | 尺寸：750 mm×550 mm×700 mm。 | 台 | 25 |
| 32 | 钢制实验室专用柜 | 尺寸：1800 mm×850 mm×390mm。 | 个 | 1 |
| 33 | 钢制实验室专用柜 | 尺寸：1800 mm×850 mm×390mm。 | 个 | 1 |
| 34 | 升降实验椅 | 升降高度：44-56cm。 | 把 | 100 |
| C包(机械原理综合实验室）控制价 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 计量单位 | 数量 |
| 1 | 多功能机械系统创新组合搭接综合实训装置 | - 配置性能要求 主要由实训台、零件挂架、动力源、电源控制箱、机械零部件、传感器、测试分析软件、实训工、卡、量具等部分组成。 1.实训台要求： (1)实训台采用铁质双层亚光密纹喷塑结构，台面为带“T”形槽的铝合金型材操作面板，两边设有四个柜子（双层结构），便于存放实训工具和资料 (2)输入电源：单相三线～220V±10% 50Hz 2.零件挂架 铁质双层亚光密纹喷塑结构，正反两面均可摆放实训零件。 3.动力源 (1)交流调速电机1台：电源 AC220V，功率200W，转速范围0～1400 r/min (2)交流减速电机1台：电源 AC220V，功率90W，转速范围0～260 r/min 4.电源控制箱1个 4.1调速器2个：提供交流电机调速电源 4.2智能型转速显示仪1套：供电电源：AC/DC 100-250V；输入信号频率：0Hz-50kHz（占空比1:1时）；输入信号：L≦2V、H≧4V、脉冲宽度≧20uS（50kCPS）；输出相应时间：计数到达与继电器输出之间的时间≦6mS；通讯接口标准串口RS-232/485双向接口。 4.3智能型角度显示仪1套：采用LCD液晶显示屏，2排数字显示；供电电源：AC/DC 100-250V；输入信号频率：0Hz-50kHz（占空比1:1时）；输入信号：L≦2V、H≧4V、脉冲宽度≧20uS（50kCPS）；输出相应时间：计数到达与继电器输出之间的时间≦6mS；通讯接口标准串口RS-232/485双向接口。 4.4智能直线位移仪显示仪1套：输入方式：mV信号、标准变送信号或频率信号；测量精度：0.1%；采样速度有慢速和快速两种形式；通讯接口标准串口RS-232/485双向接口、多机地址范围0-99；电源220VAC或24DC可选。 4.5提供4.2至4.4参数要求的功能截图。 - 4.6数据采集接口：主要包括角度、位移、转速等传感器接口及通讯接口4.7设有电流型漏电保护，I△n ≤30mA，动作时间≤0.1s，容量10A 5.传感器 (1)旋转编码器2个：铝合金材质，分度2500脉冲/转；(2)直线位移传感器1个：铝合金外壳，量程 200mm，独立线性度 0.1% 6.计算机测试分析软件：界面清晰、功能强大，具有机构的运动演示与参数设置、数据采集、测试分析、保存并打印实训数据等功能。可测量机构运动六项参数（位移、速度、加速度、角位移、角速度、角加速度）的实时变化曲线，各曲线坐标值可任意设置，并可做出以上参数的仿真曲线进行分析、比较。 7.机械零部件：主要由轴、轴承座、轴承、键、槽轮机构、机械传动机构、联轴器、超越离合器、电磁离合器、曲柄摇杆机构、凸轮机构、多级传动变速箱等部分组成。 按实训项目的要求需提供零部件的基本配置清单（零部件不少于130种） 8.实训工、量具 1）游标卡尺 测量范围 0～150mm 1把；2）外径千分尺 测量范围 0～25mm 1把 3） 塞尺 测量范围 0.01～1.0mm，10种规格 1把；4）铝合金水平尺 1把 5） 拉马 6号 1个；6）钢尺 测量范围0～300mm 1把 7）百分表 测量范围0～10mm 1个 8）带型规 1套9）活动扳手 小号、中号 各1把；10） 尖嘴钳 1把；11）半圆锉刀 中纹 1把；12）老虎钳 1把；13）组合角度尺 0-180° 1把；14）接触式转速表 5位液晶显示，量程0.5～19999r/min 1只；15）管式测力计 测量范围 0～50N 1只；16）数字噪音计 测量范围35～130dBC，精度±1.5dB 1只；17）内六角扳手 九件套 1套；18）一字螺丝刀 中号 1把；19）十字螺丝刀 中号 1把；20）磁性表座 CZ-6A 1台；21）机油壶 1个；22）卡簧钳 1套；23）黄油枪 1个；24）物料盘 6个；25）修整锉 十件套 1套。9.要求实验指导书和实验报告纸电子版各1套 10.机械机构虚拟仿真教学软件要求 软件需采用Flash与3D虚拟仿真技术相结合的方式，界面生动美观、易学易用，可以提高教师教学和学生学习的兴趣，加深学生对机械基础知识的理解和运用。软件需通过三维动画演示、模拟、理论知识讲解等方式，生动地展示了机械基础方面的相关知识。可实现以下功能：（1）机械基础的基本知识；（2）典型平面机构的三维动画仿真、演示及应用；（3）典型空间机构的三维动画仿真、演示及应用；（4）典型机械传动的三维动画仿真、演示及应用；（5）典型轮系的三维动画仿真、演示及应用，能在windows系统上安装应用，投标截止时间前以U盘形式密封提交至开标地点，预期不予以接收，提供该功能的演示视频，视频包含技术参数描述所有功能，根据符合情况评分，不演示者不得分。投标文件内放此软件的截图不少于5张。 11.电源控制系统（共配1套）：本套控制系统采用ARM-Cortex-M架构核心芯片，高速稳定，具有不少于10路开关状态输入检测（其中8路采用光电隔离，保证系统可靠与稳定性），10路可控大功率输出，并配合10路状态输入与10路控制输出联动；系统配备具有极佳音质的语音输入输出功能，可根据客户需求定制语音，采用TF卡存储模式，更换语音极为方便；系统另外配备智能学习型无线遥控接收功能，配备高功率高质量遥控器，可在开阔区域实现1千米以内遥控。系统电源输入采用交直流双供电，可任选一种模式供电，供电电源范围广,可实现交直流9~24V宽电源供电；并配有可通过手机控制输入电源的开合。 - 二、实验台需包含的实验模块 模块一：机械传动系统绪论 模块二：键联接的安装与测量 模块三、动力传输系统的安装 模块四、联轴器与离合器 模块五、V带传动 模块六、链传动模块七、直齿圆柱齿轮传动 模块八、多轴传动系统 模块九、齿轮加工精度等级对啮合性能的影响对比分析实验 模块十、有轴向力传动零件的搭接与运转分析 模块十一：带传动与齿轮传动组合 模块十二、齿轮传动与链传动组合 模块十三、带与链传动组合模块十四、联轴器和直齿齿轮传动组合 模块十五、联轴器和斜齿齿轮传动组合 模块十六、联轴器和锥齿轮传动组合 模块十七、V带传动、联轴器和直齿齿轮传动组合 模块十八：V带传动、联轴器和斜齿齿轮传动组合 模块十九：V带传动、联轴器和锥齿轮传动组合 模块二十：链传动、联轴器和直齿齿轮传动组合 模块二十一：链传动、联轴器和斜齿齿轮传动组合 模块二十二：链传动、联轴器和锥齿轮传动组合 模块二十三：直齿齿轮传动、联轴器和斜齿齿轮传动组合 模块二十四：锥齿轮传动、联轴器和直齿齿轮传动组合 模块二十五：锥齿轮传动、联轴器和斜齿齿轮传动组合 模块二十六：离合器和直齿齿轮传动组合 模块二十七、离合器和斜齿齿轮传动组合 模块二十八：离合器和锥齿轮传动组合 模块二十九：V带传动、离合器和直齿齿轮传动组合 模块三十:V带传动、离合器和斜齿齿轮传动组合 模块三十一:V带传动、离合器和锥齿轮传动组合 模块三十二：链传动、离合器和直齿齿轮传动组合 模块三十三：链传动、离合器和斜齿齿轮传动组合 模块三十四：链传动、离合器和锥齿轮传动组合 模块三十五：联轴器、直齿齿轮传动和曲柄摇杆机构块 模块三十六：联轴器、斜齿齿轮传动和曲柄摇杆机构 模块三十七：联轴器、锥齿轮传动和曲柄摇杆机构 模块三十八：联轴器、直齿齿轮传动和曲柄滑块机构 模块三十九：联轴器、斜齿齿轮传动和曲柄滑块机构模块四十：联轴器、锥齿轮传动和曲柄滑块机构 模块四十一：直齿齿轮传动、离合器和曲柄摇杆机构 模块四十二：斜齿齿轮传动、离合器和曲柄摇杆机构 模块四十三：锥齿轮传动、离合器和曲柄摇杆机构 模块四十四：直齿齿轮传动、离合器、和曲柄滑块机构 模块四十五：斜齿齿轮传动、离合器和曲柄滑块机构 模块四十六：锥齿轮传动、离合器和曲柄滑块机构 模块四十七：V带传动、联轴器和链传动组合 模块四十八：V带传动、离合器和链传动组合 模块四十九：V带传动、联轴器和曲柄摇杆机构 模块五十：V带传动、联轴器和曲柄滑块机构 模块五十一：V带传动、离合器和曲柄摇杆机构 模块五十二：V带传动、离合器和曲柄滑块机构 模块五十三：链传动、联轴器和曲柄摇杆机构 模块五十四：链传动、联轴器和曲柄滑块机构 模块五十五：链传动、离合器和曲柄摇杆机构 模块五十六：链传动、离合器和曲柄滑块机构 模块五十七：锥齿轮传动、离合器和斜齿齿轮传动组合 模块五十八：其他组合模块 | 套 | 2 |
| 2 | 自动化机构创新设计实训装置 | 一、配置及技术性能要求 1.实训台 由台架、电机、皮带、带轮、电源控制箱以及各种机构零件等组成，可组成多种自动机构机构的组合运动模式 2.交流带减速器电机（带调速器）：减速比1：150，电机转速90～1350rpm，功率90W，电源AC220V ,输出转速0～10rpm，调速器 US33 带数字显示，可显示电机转速或输出转速 3.电源控制箱1台：为实训装置提供电源，可以控制交流减速电机的转速 (1)智能型转速显示仪1套：供电电源：AC/DC 100-250V；输入信号频率：0Hz-50kHz（占空比1:1时）；输入信号：L≦2V、H≧4V、脉冲宽度≧20uS（50kCPS）；输出相应时间：计数到达与继电器输出之间的时间≦6mS；通讯接口标准串口RS-232/485双向接口。 (2)智能型角度显示仪1套：采用LCD液晶显示屏，2排数字显示；供电电源：AC/DC 100-250V；输入信号频率：0Hz-50kHz（占空比1:1时）；输入信号：L≦2V、H≧4V、脉冲宽度≧20uS（50kCPS）；输出相应时间：计数到达与继电器输出之间的时间≦6mS；通讯接口标准串口RS-232/485双向接口。 (3)智能直线位移仪显示仪1套：输入方式：mV信号、标准变送信号或频率信号；测量精度：0.1%；采样速度有慢速和快速两种形式；通讯接口标准串口RS-232/485双向接口、多机地址范围0-99；电源220VAC或24DC可选。 (4)数据采集接口：主要包括角度、位移、转速等传感器接口及通讯接口 (5)设有电流型漏电保护，I△n ≤30mA，动作时间≤0.1s，容量10A 4.传感器 (1)旋转编码器2个：铝合金材质，分度2500脉冲/转 (2)直线位移传感器1个：铝合金外壳，量程 200mm，独立线性度 0.1% 5.计算机测试分析软件：界面清晰、功能强大，具有机构的运动演示与参数设置、数据采集、测试分析、保存并打印实训数据等功能。可测量机构运动六项参数（位移、速度、加速度、角位移、角速度、角加速度）的实时变化曲线，各曲线坐标值可任意设置，并可做出以上参数的仿真曲线进行分析、比较。 6.工具一套：提供内六角扳手1把、小活动扳手1把、卷尺1把、小十字螺丝刀1把等工具 7 .零件存放盒1套：存放各种机械零部件，便于学生实验操作和教师对实验设备的管理 8.供应商必须保证实训效果，确保设备操作稳定性，要求供应商提供在职工员工有参与全国职业院校技能大赛机械装配赛项裁判、专家的相关证书。扫描件加盖生产厂商公章 9.实验指导书和实验报告电子版各1套 10.培训及素材要求 （1）需提供备授课一体化软件服务，每个老师有自己单独的备课软件账号，教师在备课过程中可随时一键切换到授课模式，并自动唤醒和控制学生端，帮助教师提高备课和授课的效率。 （2）用户可以维护本校的校本库资源 （3）软件需要提供由省级及以上软件测试中心出具的软件测试报告或由国家版权局出具的软件著作权证书（投标文件附测试报告或软件著作权证书复印件加盖公章）。 （4）云端教育资源与教材目录相匹配，教师备课时直接进入目录，无需搜索，云端教育资源库自动提供与当前课程相匹配的所有课件、视频、图片、动画、音频和习题等教学素材。 （5）提供多媒体教学资源及3D教学资源，总量不少于1000个。 （6）支持教师创建新题目，可编辑多种题型，并可对编辑好的试题进行预览和试做，提供的题目类型不少于35种，如常见客观题、常见主观题及编辑有较强互动性的题型。 11.教学扩展模块系统 1）教学扩展模块系统 （1）主要组成有底座、侧板、飞轮、曲柄、活塞机构、定位机构等。 （2）通过提供气源能实现装置的高速旋转运动变往复运动； （3）要求提供语音视频功能演示，投标文件需提供教学扩展模块系统配套的整套CAD图纸。 2）教学扩展模块系统 （1）主要组成需含底座、侧板、进出气装置、叶轮片、陶瓷轴承、飞轮、曲柄、活塞机构、定位机构等；材料组成要求钢、铝、青铜等。 （2）通过提供气源能实现装置的高速旋转运动；并通过旋转编码器和转速显示仪准确的显示出装置的实时转速（转速不低于4000r/min）。 （3）要求提供语音视频功能截图。 二、实训项目 1.自动化机构原理的设计；2.自动化机构的创新与设计 3.利用本实训装置可组装出以下28种自动化机构:（投标文件内提供机构的CAD装配总图） （1）直线运动机构： 1）盘形凸轮直线运动机构；2）曲柄和杠杆上下运动机构 3）齿轮、齿条上下运动机构；4）同步压紧机构 5）气缸上下运动机构；6）链条直线运动机构 7）可调速的直线运动机构 8）肘节直线运动机构 9）齿条、齿轮和棘轮间歇直线运动机构 10）端面凸轮任意变速直线运动机构 11）十字轮和链条间歇传动机构 12）过载打滑等速直线运动机构 （2）摆动机构： （2）通过提供气源能实现装置的高速旋转运动；并通过旋转编码器和转速显示仪准确的显示出装置的实时转速（转速不低于4000r/min）。 1）曲柄连续摆动机构 2）槽形凸轮摆动运动机构 3）连动齿轮摆动运动机构 4）气缸和连杆摆动运动机构 5）蜗轮付摆动运动机构 6）扩大摆动角的摆动运动机构 （3）回转运动机构： 1）棘轮间歇回转运动机构 2）齿条、齿轮卧式分度机构 3）齿条、齿轮立式分度机构 4）两个行星轮高减速机构（4）复合运动机构： 1）前后、左右和上下运动组合机构 2）先作直线运动后作回转运动的机构 3）上下运动和水平运动的抓取和装入机构 4）组合直线运动的抓取和装入机构 （5）振动机构： 1）偏心轴和杠杆振动机构 2）偏心轴振动机构 | 套 | 2 |
| 3 | 机械动态参数测试实验台 | 一、配置及技术性能要求： 1.动力源、机械机构、传动部件、被测元件均采用模块化结构；适用于本科院校机械系统创新设计、拼装、检测分析及课程设计实验； 2.可完成多种组合机械传动，能测试各种传动的速比、转矩、效率，并且能进行数据采集和分析处理 3.具有装置的CAD装配总图（投标文件中须提供CAD装配总图，并标注页码）； 4.配套实验指导书和实验报告（纸质版和电子版各1套） 5.输入电源：单相三线 AC220V±10% 50Hz；工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度≤85%（25℃） 海拔＜4000m 6.装置容量：＜1.5kVA 7.安全保护：具有电流型漏电保护，安全符合国家标准 8.实验台要求采用铁质双层亚光密纹喷塑结构，平板台面（台面带有“T”形槽），铝质面板。且实验桌设有带锁柜子，可放置配件及资料等。设有四个带刹车万向轮。平板外形尺寸：≤1000mm×720mm×20mm。 9.交流变频电机：功率0.35kW，同步转速1500r/min 10.磁粉制动器1台：额定转矩50N·m 11.恒流源1路：输出电流0～0.8A，为磁粉制动器提供工作电流 12.智能型转速显示仪2套：供电电源：AC/DC 100-250V；输入信号频率：0Hz-50kHz（占空比1:1时）；输入信号：L≦2V、H≧4V、脉冲宽度≧20uS（50kCPS）；输出相应时间：计数到达与继电器输出之间的时间≦6mS；通讯接口标准串口RS-232/485双向接口。投标文件要求提供智能显示仪的使用说明书。 13.智能压力显示仪1套：输入方式：mV信号、标准变送信号或频率信号；测量精度：0.1%；采样速度有慢速和快速两种形式；通讯接口标准串口RS-232/485双向接口、多机地址范围0-99；电源220VAC或24DC可选。投标截止时间前以U盘形式密封提交至开标地点，预期不予以接收，提供该功能的演示视频，视频包含技术参数描述所有功能，投标文件要求提供智能显示仪的使用说明书。 14.调速范围：0～800r/min；系统最高转速600r/min 15.角位移传感器2个：电压/脉冲数5V/2500P 16.称重传感器2个：额定载荷分别为5kg和50kg，灵敏度1.0mV/V 17.机械传动系统和机械机构：包括链轮、链条、带轮、带、轴承座、齿轮、轴承、电磁离合器、联轴器、减速器等。 二、测试分析软件要求： 1.具有数据采集、测试分析、曲线拟合、保存并打印实验结果等功能。 2.可测量转矩、转速、功率等参数的实时数据，并拟合绘制出相关参数的曲线，曲线拟合算法有贝塞尔曲线法、最小二乘法、高次多项式法等，各曲线坐标可任意设置。 3.培训及素材要求 （1）需提供备授课一体化软件服务，每个老师有自己单独的备课软件账号，教师在备课过程中可随时一键切换到授课模式，并自动唤醒和控制学生端，帮助教师提高备课和授课的效率。 （2）用户可以维护本校的校本库资源 （3）软件需要提供由省级及以上软件测试中心出具的软件测试报告或由国家版权局出具的软件著作权证书（投标文件附测试报告或软件著作权证书复印件加盖公章）。 （4）云端教育资源与教材目录相匹配，教师备课时直接进入目录，无需搜索，云端教育资源库自动提供与当前课程相匹配的所有课件、视频、图片、动画、音频和习题等教学素材。 （5）提供多媒体教学资源及3D教学资源，总量不少于1000个。 （6）支持教师创建新题目，可编辑多种题型，并可对编辑好的试题进行预览和试做，提供的题目类型不少于35种，如常见客观题、常见主观题及编辑有较强互动性的题型。 4.教学扩展模块系统 4.1教学扩展模块系统1 （1）主要组成有底座、侧板、飞轮、曲柄、活塞机构、定位机构等。 （2）通过提供气源能实现装置的高速旋转运动变往复运动； （3）投标文件需提供教学扩展模块系统配套的整套CAD图纸，并标注页码。 4.2教学扩展模块系统2 （1）主要组成需含底座、侧板、进出气装置、叶轮片、陶瓷轴承、飞轮、曲柄、活塞机构、定位机构等；材料组成要求钢、铝、青铜等。 （2）通过提供气源能实现装置的高速旋转运动；并通过旋转编码器和转速显示仪准确的显示出装置的实时转速（转速不低于4000r/min）。 （3）投标文件需提供教学扩展模块系统配套的整套CAD图纸。 5.产品认证：投标文件中要求提供产品厂商通过国家标准合格产品认证、全国售后服务先进单位、政府采购优秀供应商认证、质量服务诚信单位认证证书。 三、实验项目要求： 实验项目：电机→联轴器→传动轴→带传动（同步带）→传动轴→电磁离合器→联轴器→制动器（负载）；电机→联轴器→传动轴→带传动（V型带）→传动轴→电磁离合器→联轴器→制动器（负载）；电机→联轴器→传动轴→链传动→传动轴→电磁离合器→联轴器→制动器（负载）；电机→联轴器→传动轴→带传动（同步带）→传动轴→联轴器→制动器（负载）；电机→联轴器→传动轴→带传动（V型带）→传动轴→联轴器→制动器（负载）；电机→联轴器→传动轴→链传动→传动轴→联轴器→制动器（负载）；电机→联轴器→减速器→带传动（同步带）→联轴器→制动器（负载）；电机→联轴器→减速器→带传动（V型带）→联轴器→制动器（负载）；电机→联轴器→减速器→链传动→联轴器→制动器（负载）；电机→联轴器→传动轴→带传动（同步带）→模拟负载→联轴器→制动器（负载）；电机→联轴器→传动轴→带传动（V型带）→模拟负载→联轴器→制动器（负载）；电机→联轴器→传动轴→链传动→模拟负载→联轴器→制动器（负载）；学生自主设计传动路线（相对位置更换） 四、控制系统要求： 1.主板：Intel 360芯片组及以上； 2. 内存：≥8G DDR4内存，不少于2个DIMM插槽； 3. 显示器：≥21.5寸液晶显示器，分辨率1920*1080，具有低蓝光护眼功能 五、桌子要求： 1.要求规格：≥60x56×105，其中桌面高75cm，护板高30cm。桌面25㎜实木颗粒板四边用1.5㎜PVC全自动封边，结实耐用不开边；钢架采用40㎜镀锌方管经除油除锈二保焊后静喷塑而成。桌面上有30cm高的钢网护板，保护显示器安全，桌面下有抽拉键盘托，四个桌腿设有带刹车的优质万句轮，移动方便。 | 台 | 2 |
| 4 | 平面及空间机构创意组合及测试分析实验台 | 一、配置及技术性能要求： 1.实验台要求： 主要由台架、电机、皮带、带轮、齿轮、凸轮、槽轮、拨盘、构件及各种高副、低副、回转副、移动副等组成，可组成多种机构运动模式。集平面机构设计、拼装、测试及性能分析于一体，培养学生综合设计、创新、工程实践、分析问题和解决问题的能力。 2.输入电源：单相三线 AC220V±10% 50Hz。 3.交流减速电机3台：功率90W，减速比1:120，转速范围0～15r/min。 4.直线式齿轮减速电机1台：功率90W，工作行程 L=500，输出速度10mm/s。 5.带测试功能的电源控制箱1个：内置交流减速电机调速器、智能仪表、数据传输功能，给电机提供可调电源和仪表显示及数据处理传输等。 (1)智能型转速显示仪1套：供电电源：AC/DC 100-250V；输入信号频率：0Hz-50kHz（占空比1:1时）；输入信号：L≦2V、H≧4V、脉冲宽度≧20uS（50kCPS）；输出相应时间：计数到达与继电器输出之间的时间≦6mS；通讯接口标准串口RS-232/485双向接口。投标文件要求提供智能显示仪的使用说明书。 (2)智能型角度显示仪1套：采用LCD液晶显示屏，2排数字显示；供电电源：AC/DC 100-250V；输入信号频率：0Hz-50kHz（占空比1:1时）；输入信号：L≦2V、H≧4V、脉冲宽度≧20uS（50kCPS）；输出相应时间：计数到达与继电器输出之间的时间≦6mS；通讯接口标准串口RS-232/485双向接口。投标文件要求提供智能显示仪的使用说明书。 （3)智能直线位移仪显示仪1套：输入方式：mV信号、标准变送信号或频率信号；测量精度：0.1%；采样速度有慢速和快速两种形式；通讯接口标准串口RS-232/485双向接口、多机地址范围0-99；电源220VAC或24DC可选。投标文件要求提供智能显示仪的使用说明书。 6.电源控制箱2个：内置交流减速电机调速器，给电机提供可调电源。 7.直线电机控制箱1个：给直线式齿轮减速电机提供工作电源，控制直线电机的往复运动。 8.测试传感器 (1)光电编码器：脉冲数2500脉冲/转 2个； (2)直线位移传感器：输出电压0～5V；行程200mm，1个。 9.皮带传动：皮带轮 4个；皮带 O型 2根。 10.工作台架：采用单面4台/套结构设计，结构紧凑、美观大方。 11.实验构件 部分构件长度及滑块偏心距可进行调节，分析该参数改变对机构运动特性的影响。 12.计算机测试分析软件 界面清晰、功能强大，具有机构的运动演示与参数设置、数据采集、测试分析、保存并打印实验数据等功能。可测量机构运动六项参数（位移、速度、加速度、角位移、角速度、角加速度）的实时变化曲线，各曲线坐标值可任意设置，并可做出以上参数的仿真曲线进行分析、比较。 13.配件1套：主要包含内六角扳手、小活动扳手、卷尺、小十字螺丝刀、皮带、实验指导书等。 14.零件存放盒1套：分类存放各种机械零部件；做实验时，将零件存放盒放置在实验桌上，根据实验要求选择对应的零件；实验完毕后，可以将零件存放盒放入实验桌的柜子内；便于学生实验操作和教师对实验设备的管理。 二、实验项目要求： 1.典型平面机构搭接实训 (1)摆动从动杆凸轮机构 (2)四槽槽轮机构 (3)八槽槽轮机构 (4)齿轮-对心曲柄滑块机构 (5)齿轮-偏置曲柄滑块机构 (6)齿轮-曲柄摇杆机构 (7)齿轮-连杆组合机构(一) (8)齿轮-连杆组合机构(二) (9)曲柄摆块机构 (10)曲柄摆动导杆滑块机构 (11)曲柄滑块机构应用 (12)曲柄增力机构 (13)凸轮组合机构(一) (14)凸轮组合机构(二) (15)自动车床送料机构 (16)实现给定几何曲线四杆机构 (17)正切机构 (18)转动导杆机构 (19)双曲柄机构 (20)摆动导杆-双摇杆机构 (21)筛料机构 (22)曲柄摆杆机构 (23)曲柄滑块机构 (24)摇筛机构 (25)曲柄摆块-齿轮齿条机构 (26)摆动导杆-对心滑块机构 (27)摆动导杆-偏置滑块机构 (28)正弦机构 (29)等加速-等减速运动凸轮机构 (30)简谐运动凸轮机构 (31)齿轮-齿轮齿条机构 2.典型空间机构搭接实训 (1)圆锥齿轮传动 (2)螺旋齿轮传动 (3)链传动 (4)圆锥齿轮-槽轮机构 (5)球面槽轮机构 (6)萨勒特（SARRUT）机构 (7)RSSR空间曲柄摇杆机构 (8)RCCR联轴器 (9)RCRC揉面机构 (10)叠加机构 三、控制系统要求： 1.主板：Intel 360芯片组及以上； 2. 内存：≥8G DDR4内存，不少于2个DIMM插槽； 3. 显示器：≥21.5寸液晶显示器，分辨率1920*1080，具有低蓝光护眼功能。 四、桌子要求： 1.要求规格：≥60x56×105，其中桌面高75cm，护板高30cm。桌面25㎜实木颗粒板四边用1.5㎜PVC全自动封边，结实耐用不开边；钢架采用40㎜镀锌方管经除油除锈二保焊后静喷塑而成。桌面上有30cm高的钢网护板，保护显示器安全，桌面下有抽拉键盘托，四个桌腿设有带刹车的优质万句轮，移动方便。 | 台 | 1 |
| 5 | 创意组合模型 | 一、机器人技术组合包： 1、功能要求：可拼装智能控制平台和可移动智能小车模型，其中可移动小车分为轮式和履带式两大类，可根据拼装手册搭建出标准模型，并结合ROBO TXT控制器，多种类电子元件和ROBO Pro软件，实现模型的智能化控制。能够提升动手实践能力，学习基本的机器人智能控制方法，还能了解一些机器人实际工程应用的知识。提供实物图片。 2、实验方向：机器人技术。包装要求：三号零件盒一个，包装尺寸≥420×150×310（mm），除拼接构件外，内含彩色印刷的标准模型拼接手册或光盘。 3、构件数量：≥660个。构件种类：≥90种。4、电器元件技术参数要求： 4.1、 微动开关：≥2个，按钮式，双投型，适用负载最大电流50mA（DC3V~DC32V），最大触发行程≥3.3mm，触发动作行程≥1.6mm，恢复行程≥0.7mm，重复精度≥0.1mm，重复动作次数不少于一万次； 4.2、光敏晶体管：≥1个，与透镜灯配合作为光幕使用，最大通过电压35V； 4.3、 NTC电阻（负温度系数电阻）：≥2个，用于测量环境温度，室温下条件下阻值R为≥1.5kOhm，功率为≥450mW； 4.4、光敏电阻：≥1个，用于测量环境光亮度，完全黑暗下阻值R为≥1.2kOhm； 4.5、超声波距离传感器：≥1个，用于测量与被测物体间距离，额定电压≥9VDC，测量范围3cm – 3m，精度为≥1cm； 4.6、红外轨迹传感器：≥1个，用于检测白色图纸上的黑线，黑线宽度范围为5–30mm，包含两路发射与检测端口， 输出信号为≥9VDC，额定电压≥9VDC，作为数字量电压信号使用，输出大于5VDC时对应白色（浅色，光洁）表面，输出为0时对应黑色（深色，粗糙）表面，信号端最大输出电流1mA； 4.7、光学颜色传感器：≥1个，用于检测物体表面颜色，内含红色光源和光敏晶体管，额定电压≥9VDC，输出信号范围为0 – 9V，对应颜色由浅入深，实际不同颜色数值受外部光线影响，信号端最大输出电流1mA；4.8、XS电机： ≥1个，额定电压≥9VDC，最大输出功率≥955mW，在此条件下，转速≥5995n/min，扭矩≥1.52mNm，电流≥265mA；4.9、带编码器电机：≥ 2个，额定电压≥9VDC，最大输出功率≥1096W，在此条件下，转速≥1735n/min，扭矩≥60.29mNm，电流≥465mA，其中编码器额定电压≥9VDC，信号端未NPN开路集电极输出，最大电流≥2mA，电机输出轴每转编码器提供≥63个脉冲信号； 4.10、可拼接标准模型：≥17个，如电梯，割草机器人，叉车，探索者 4.11、构件特性：优质尼龙塑胶及ABS材料，可完成耐弯折180°无损、无痕试验；所有构件拼接不需要螺钉，不需要工具。二、气动机械组合包要求：1、功能要求：学习气泵，阀，气缸等气动元器件产品的工作原理，对气动系统有更全面深入的了解。组合包还需可拼装农业机械，以拖拉机为主体，配有几套不同的可更换配件，例如割草机，双向梨等，结合气动元器件可以搭配出更多中不同的组合。与其他电动组合包和控制器配合使用可以实现机械的电气自动化，生成万千变化。2、实验方向：气动机械，农业机械。包装要求：三号零件盒一个，包装尺寸不低于420×150×310（mm），除拼接构件外，内含彩色印刷的标准模型拼接手册或光盘。3、构件数量：≥550个。构件种类：≥140种。4、主要元件技术参数：4.1、气泵 ≥1个，工作电压≥DC 9V，气源压力≥0.7 bar，气源流量≥2 L/min，工作电流≤200 mA；4.2、可拼接标准模型：≥14个，比如双滑动门，弹射器，挖掘机，拖拉机，割草机等4.3、构件特性：优质尼龙塑胶及ABS材料，可完成耐弯折180°无损、无痕试验；所有构件的拼接不需要螺钉，不需要工具。 三、重型工程机械组合包要求： 1、功能要求：可以搭建并展现KRUPP斗轮挖掘机的主要特性,例如：铲斗挖掘出的物料直接放置在处理传送带上，挖掘臂可以高低调节变换，挖掘机底盘是一个装有三个可行进履带轮回转平台等等。此外，还可搭建一个类似架构的起重机模型，这两个模型都通过XS马达来驱动，可以选配“声光组件”和“遥控组件”，使模型更显智能化和机动性。提供实物图片。 2、实验方向：机械原理、工程技术。包装要求：三号零件盒一个，包装尺寸不低于420×150×310（mm），除拼接构件外，内含彩色印刷的标准模型拼接手册或光盘。3、构件数量：≥1500个。构件种类：≥110种。4、电器元件技术参数要求：4.1、XS马达：≥1个，工作电压：≥DC9V，最大转速：≤5995 rpm，最大功率：≤955 mW最大扭矩：≥1.52 mNm,，最大电流≤265mA。4.2、可拼接标准模型：≥2个，斗轮式挖掘机，履带式吊车。4.3、构件特性：优质尼龙塑胶及ABS材料，可完成耐弯折180°无损、无痕试验；所有构件的拼接不需要螺钉，不需要工具。 四、智能家居组合包要求：1、功能要求：家居智能化是最新的发展趋势，可以通过使用最新的智能家居组合包进行体验。固定式的传感器站带有移动摄像头、新型环境传感器和其他传感器。可以测量空气温度、湿度、气压、空 气质量、音量和亮度。相机可对房间进行监控并触发警报，例如当房间内发生物体位移时，它可以创建快照。还可以使用编程软件和控制器对模型进行编程和控制，并将从传感器收集的数据绘制在图表上。此外，该套装还可以连接到WiFi网络，因此也可以从远处控制相机。除此之外，TXT控制器还可以连接到云服务器，在云服务器中存储传感器的数据，并且可以从世界上任何地方检索。因此，通过用户界面，可以永久地监视各种传感器数据，并且可以控制相机的移动。2、构件数量≥220个。构件种类≥60种。3、该套装功能包括：气压计（测量气压），潮湿监测器（测量湿度和气温），环境健康传感器（测量空气质量， 温度，湿度）和LED显示器，噪声传感器（测量音量）和霜冻监测器（测试温度与冰点的关系）。当超过预设 的极限值时，例如，由于空气质量低于下限值，房间需要通风，系统将通过LED显示器或警报音提醒用户。 随附教学手册提供了更多应用信息。 五、创意散件添加组要求： 1、此组合包包含≥700个常用结构件，用于搭建自主创意模型时的零件补充。本组合包不提供标准模型，不包含电子、电气元件。2、构件数量：≥700个 | 套 | 1 |
| 6 | 便携式机械系统创意组合设计实训台 | - 技术要求 1.输入电源：单相三线～220V±10% 50Hz；2.外形尺寸：实训台架650mm×500mm×400mm，电源控制箱250mm×165mm×155mm；3.交流减速电机1台：额定功率 90W，调速范围 0～50r/min；4.电源控制箱1个：内置交流减速电机调速器，给电机提供可调电源。 二、系统组成与功能要求 1、本实训台主要由实训台架、交流减速电机、电源控制箱、各种机械零部件（多级变速箱、蜗轮蜗杆传动装置、槽轮机构、带传动、链传动、齿轮传动、联轴器等）、配件等组成。2、要求投标书提供实验指导书和实验报告纸质版和电子版各1套 3、教学资源（共配1套）：1）实训室设备安全操作仿真软件：该软件应能够展示各类机械设备的安全操作方法，安全注意事项，机械伤害和易发生的机械事故，常见事故的发生原因、防止措施以及各种安全标志、安全色及标牌等。能够对学生进行机械设备方面的各种安全教育，提高学生的安全意识，使学生掌握一些安全基本知识和自我保护常识，熟悉各种事故产生的原因和处理事故的措施，让学生在遇到危险时能采取一定的安全措施，预防或减少事故的发生。该软件必须有理论知识、动画演示、答题互动等环节。以图文并茂、动画演示、游戏闯关、案例分析等生动活波的展现形式，大大提高了学生的学习兴趣！供应商需提供由省级及以上软件测试中心出具的软件测试报告或由国家版权局出具的软件著作权证书（投标文件附测试报告或软件著作权证书复印件加盖公章）。要求投标文件提供内放此软件的截图不少于5张 2）电气安全操作仿真软件：本软件以Flash动画与3D虚拟仿真相结合，能够使学生掌握电气类实训室各种安全操作规程、用电安全、人身的触电方式及触电急救方法、过电压及防火防爆、火灾的预防、各种灭火器的使用和火灾逃生的方法等。需软件主要分为四个模块：（1）电气安全：包含安全用电的意义、预防人体触电、电气防火防爆、防雷保护、安全标志等。（2）消防减灾：包含电气火灾的扑救常识、火灾逃生与救护、灭火器的使用、烫伤的简单处理、消防讲解、火灾逃生等。（3）紧急救护： 医疗急救小常识、触电急救动画讲解等。（4）答题互动：包含电磁大冒险、用电知识问答、安全标志连连看等。投标文件内放此软件的截图不少于5张 3）机械机构虚拟仿真教学软件 本软件采用Flash与3D虚拟仿真技术相结合的方式，界面生动美观、易学易用，可以提高教师教学和学生学习的兴趣，加深学生对机械基础知识的理解和运用。软件通过三维动画演示、模拟、理论知识讲解等方式，生动地展示了机械基础方面的相关知识。可实现以下功能：机械基础的基本知识、.典型平面机构的三维动画仿真、演示及应用、典型空间机构的三维动画仿真、演示及应用、典型机械传动的三维动画仿真、演示及应用、典型轮系的三维动画仿真、演示及应用，投标文件内放此软件的截图不少于5张。 三、系统配置要求 1.装置基本要求 1） 实训台架 采用铝合金型材结构 1台 2） 交流减速电机 功率：90W；调速范围：0～50r/min 1台 3） 调速器 适用电机：6～90W；4）调速范围：90～1400r/min 1个 5） 带传动机构 主要配置有：三角带1根、带轮2只、键、轴、轴承、轴承座、交流减速电机等 1套 6） 链传动机构 主要配置有：单排链1个、链轮2个、键、轴、轴承、轴承座等 1套 7） 齿轮传动机构 主要配置有：直齿圆柱齿轮、直齿圆锥齿轮、键、轴、轴承、轴承座等 1套 8） 蜗轮蜗杆传动机构 主要配置有：蜗轮、蜗杆、轴承（30203圆锥滚子轴承4个）、轴、轴承座等 1套 9） 槽轮机构 主要配置有：四槽槽轮、四槽锁止弧、八槽槽轮、八槽锁止弧、拨销、轴、轴承座、轴承等 1套 10） 多级变速箱 主要配置有：箱体（顶部为有机玻璃，既可起到防护作用，又可直接观察箱体内的结构及运行情况）、齿轮（直齿圆柱齿轮6个、滑移齿轮2组）、轴承（7203AC角接触轴承6个、6203-2RZ深沟球轴承5个）、花键轴、间隔套、键、卡簧、端盖、手动换档机构等 1套 提供CAD电子档装配总图 11） 配件 使用说明书、备用螺丝、调节手柄、防锈油、零件盒及清洗油槽等 1套 2.工具、量具配置要求：1）游标卡尺 0-150 1把； 2) 百分表 0－3.mm,0.01 mm 1把 ；3）小磁性表座 1个 ；4）大磁性表座 1个 ；5) 塞尺 0.02～1.00mm 1把 ；6） 内六角扳手 9件套内六角扳手 1套；7）小十字螺丝刀 1把； 8）紫铜棒 一头Φ18一头Φ14×250mm 1根；9）外卡簧钳 直嘴7寸 1把 ；10）外卡簧钳 弯嘴7寸 1把 ；11）拉马 1个 ；12）截链器 1把 ；13）橡皮锤 1把 14）圆螺母扳手 M16、M27 各1把 15）塞尺 测量范围：0.02～1.00mm 1把 四、实训项目要求:1. 单级传动：(1)V带传动(2)链传动(3)圆柱齿轮传动(4)圆锥齿轮传动(5)蜗轮蜗杆传动(6)槽轮传动(7)十字万向节2.多级组合传动：(1)电机—V带—槽轮机构组合传动(2)电机—V带—蜗轮蜗杆—链—槽轮机构组合传动(3)电机—V带—槽轮机构—链传动组合传动(4)电机—V带—十字万向节—蜗轮蜗杆—槽轮机构组合传动(5)电机—V带—圆锥齿轮—九级变速器—联轴器—链—槽轮机构组合传动(6)电机—V带—蜗轮蜗杆—链—联轴器—槽轮机构组合传动(7)手轮—联轴器—链—槽轮机构组合传动(8)手轮—圆锥齿轮—槽轮机构—链—蜗轮蜗杆传动组合传动(9)手轮—V带—圆锥齿轮—链—槽轮机构组合传动(10)手轮—圆锥齿轮—V带—九级变速器—十字万向节—链—槽轮机构组合传动(11)手轮—圆锥齿轮—V带—蜗轮蜗杆—链—槽轮机构组合传动 3.学生自行设计组合传动方案 4.工业自动化设计与分析系统 （1）要求本软件既可以用于工业生产同时也适用于教学，基于机电一体化、电气自动化、机械设计等学科专业设计开发，专注于机械部件、传感器、驱动器和运动的设计与分析，项目前期可快速构建仿真分析可行性，中期可直接导出工程图进行加工，编写程序可进行虚拟调试，调试完成可直接与实物同步，后期可进行设备的优化与改进。在职业教育中可提供学生的综合能力，在工业生产中可缩短产品生产周期，降低生产成本。 （2）将多个学科知识融入一个开发环境，可由多个人同时协作一个项目。 （3）移动端软件：用电状态界面实时显示当前电压、电流、有无功功率、电能、设备温度、漏电电流值等；用电数据界面能智能查找近2年用电数据，设置界面能设置限定电能值、负载值、设备超温值、过欠压值、过欠压恢复时间值等。后台查看报警日志、操作日志、故障日志等。 （4）通过本软件建立三维模型，仿真基于游戏物理场引擎，可以基于简化数学模型将实际物理行为引入虚拟环境。可以通过鼠标指针施加作用力或移动对象，软件内包含丰富的运动副和装配指令，然后将建立的三维模型进行运动仿真，仿真可进行抓拍和录制、仿真刷新时间可更改，且仿真支持前进一步、后退一步操作，可通过仿真分析改进结构的缺陷，节约生产成本，缩短生产周期；改正以后可直接出工程图，方便加工。至少支持文件格式有DXF、DWG、NODEL、CATPART、TXT、SLDPRT、SLDASM、SAT、MDEF、PRT、SIM、ASM、PWD、IGS、STP、JT、XPK等，且能够满足对文件的打开、另存为、导入、导出、编辑、保存等操作。 - （5）通过本软件选择并定位传感器、驱动器、气缸、电磁阀、气源等元器件的选型以及布线；软件内置距离传感器、碰撞传感器、位置传感器、测斜仪、速度传感器、加速计、限位开关、通用传感器等；提供位置控制、速度控制、力矩控制、扭矩控制、液压缸、液压阀、气缸、气动阀、传输面、电机等 （6)服务过程跟踪管理，系统自动发送的服务短信内容包括服务人员姓名、联系方式、工单进度链接，客户可以通过链接了解服务进度； （7）通过本软件根据操作顺序和机械机构的基本动作能以标准格式导出，用于可编程逻辑控制器开发环境中，进一步提高编程效率，在通过本软件可进行虚拟调试，调试改写程序的不足，避免在实物上调试造成不必要的损失。 （8）可将整个项目模块化存入库中，在以后的项目中如果有用到相关模块可直接调用模块，从而节约设计时间避免不必要的错误，随着资源库的不断丰富可将不标产品做成标准化。 | 台 | 4 |
| 7 | 刚性转子动平衡实验台 | 一、整体要求： 1.要求采用直流调速电路和光电测速电路，对测试件进行转速控制，在控制面板上显示其转速，以便观察转速对动平衡的影响 2.要求采用补偿质径积的方法求解转子的动平衡；利用振幅大小，观察动平衡；利用差动机构求解不平衡质量相对相位角 3.转子直径：Φ180mm；被测转子与补偿距离：340mm；补偿盘直径：Φ120mm 4.百分表量上程：0～10mm 5.直流电机功率：375W 6.支点到补偿盘距离：340mm；调速范围：300～600r/min 7.支点到被测试转子距离：180mm 8.光电测速传感器：0～1420r/min 9.具有装置的CAD装配总图（投标文件中须提供CAD装配总图，并标注页码） 10.要求配套实验指导书和实验报告（纸质版和电子版各1套） 二、实验台要求： 1.实验桌要求采用铁质双层亚光密纹喷塑结构，平板台面，铝质面板。设有带锁储存柜，可放置配件及资料等。设有四个带刹车万向轮。平板外形尺寸：≤750mm×420mm×40mm 2.输入电源：单相三线～220V±10% 50Hz；工作环境：温度 -10℃～＜+40℃ 相对湿度＜85%（25℃） 海拨＜4000m 3.电流型漏电保护，I△n ≤30mA，动作时间≤0.1s，容量10A 4.直流调速器1个：采用PWM脉宽调制技术，输出电压 0～220VDC，输出电流 4ADC 5.智能型转速显示仪1套：供电电源：AC/DC 100-250V；输入信号频率：0Hz-50kHz（占空比1:1时）；输入信号：L≦2V、H≧4V、脉冲宽度≧20uS（50kCPS）；输出相应时间：计数到达与继电器输出之间的时间≦6mS；通讯接口标准串口RS-232/485双向接口。 三、实验项目要求： 运动平衡机的工作原理及转子动平衡的基本方法；用动平衡机测定回转件动平衡的实验方法；不平衡质量对动平衡的影响；不平衡质量的位置对动平衡的影响；计算达到动平衡被测转子上不平衡质量与补偿盘上补偿质量质径积的大小的方法。 | 台 | 5 |
| 8 | 机构运动简图的测绘及分析实验模型（2） | 一、系统特点要求： 1.模型均为铝合金材质，重量轻，既可供学生做机构简图测绘实验，也可携带至教室作为授课教具 2.运动构件经机械精加工而成，装配精度高，机构运动灵活 3.各模型底板、支架统一烤漆，运动部分进行分色处理，美观大方 二、系统配置要求： 1. 抛光机 2. 装订机机构 3. 牛头刨床 4. 颚式破碎机 5. 步进输机 6. 假支膝关节机构 7. 机械手腕部机构 8. 简易冲床 9. 铆钉机构 10.制动机构 | 台 | 1 |
| 9 | 机构运动简图的测绘及分析实验模型（1） | 一、系统特点要求： 1.模型均为铝合金材质，重量轻，既可供学生做机构简图测绘实验，也可携带至教室作为授课教具 2.运动构件经机械精加工而成，装配精度高，机构运动灵活 3.各模型底板、支架统一烤漆，运动部分进行分色处理，美观大方 二、系统配置要求： 1. 曲柄滑块泵 2. 曲柄摇块泵 3.曲杆摇杆泵 4.转动导杆泵 5.摆动导杆泵 6.剪床机构 7.差动轮系结构 8.浮动盘联轴节 9.齿轮直线结构 10.齿轮摆杆结构 | 台 | 1 |
| 10 | 创意组合式铝制轴系结构设计实验箱 | 一、配置及技术性能要求： 1.实验箱 1个: (1)需采用铁质双层亚光密纹喷塑结构;(2)外形尺寸：不小于580mm×350mm×160mm;2.实验箱需配有基本零件68种125件、标准件7类166件，可以组合出各种典型的轴系结构方案;3.模型材料除标准件外全部采用铝合金精加工制成。 4.提供装配方案图例七种，便于拓宽学生视野（投标文件中提供安装示意图） 5.提供各种常用拆装工具（卡簧钳、呆扳手、一字螺丝刀等）、实验指导书等配件,投标文件内提供使用指导书电子版 6.投标文件内需提供设备整体图片及主要部分清晰图片 7.轴系组合式铝制轴系设计实验箱虚拟仿真软件：本软件采用Flash与3D虚拟仿真技术相结合的方式，界面生动美观、易学易用，可以提高学生学习的兴趣，加深学生对知识的理解和运用。软件通过三维拆卸动画、三维装配动画等方式，生动地展示了轴系中轴、轴的安装形式、轴承的组合形式、密封圈、轴承端盖等零部件的拆卸和装配过程。可实现以下功能：1）轴系的使用基本知识及介绍；2）多种轴系结构的虚拟拆装、三维动画演示；。投标文件内放此软件的截图不少于5张。 8.为确保实训效果优良，要求提供有工程师及以上资格证书和参与全国院校技能大赛的裁判专家的相关证书，并提供该裁判专家在本产品制造商缴纳半年以上的社保证明。 9.机械设计虚拟仿真教学软件要求。1)要求软件专门用于分析、设计。2)提供大量元器件的SPICE模型，提供多种强大的模型，可以利用软件本身提供的元件库，通过增加文本和图形元素等来绘制原理图，然后对绘制的原理图进行仿真，可以看机械的放大倍数、频率响应曲线、相位响应曲线、频带宽度、直流工作点、AC小信号响应、机械零件参数扫描等。 3)要求原理图可以进行2D/3D视图功能切换。 4)具有强大的分析工具，通过多种不同的分析模式和多种虚拟仪器分析电路或在电路运行时编译电路，开发、运行、调试和测试VHDL和MCU应用。 5)不仅可以对机械进行时域分析，还可以进行频域分析。 6)由绘制的机械原理图把机械网络和零件封装加载到PCB版图中，绘制PCB版图，一次性完成机械从原理图到PCB板的设计全过程。在PCB设计之前，可以检查设计当中每个元件和验证封装，完成封装和形状检查，可以使用2D/3D视图来查看 | 套 | 4 |
| 11 | 渐开线齿轮参数测定实验箱 | 一、配置及技术性能要求： 1. 实验箱箱体1个：要求彩用铝合金材质，外形尺寸：≥500mm×250mm×100mm 2.待测齿轮：8个；齿数：12～31；模数：5mm；变位系数：+0.35～-0.6；可组成标准齿轮传动、高度变位传动（零变位传动）、角度变位传动（正变位传动、负变位传动） 3.齿轮加工精度：8-8-7GK和8-8-7EJ 4.量具：0-200mm普通游标卡尺和M1-26型齿厚游标卡尺各1把 二、实验项目 渐开线标准、变位直齿圆柱齿轮参数的测量和计算 | 台 | 5 |
| 12 | 投影机 | 1、显示技术： 3LCD 2、标称光亮度：4000流明 3、标准分辨率： 1920X1080 4、投影机对比度： 16000：1 5、长焦投影仪 6、梯形矫正：四向矫正 7、幕布白板尺寸：120英寸 8、电动幕布，比例16:9 | 台 | 2 |
| 13 | 电脑 | 处理器:≥Intel Core I5-13400，10 核 主板:≥intel B760（不接受H系列消费级主板） 内存:≥8G DDR4 3200MHz NECC 内存，至少4根内存插槽 硬盘:≥512G M.2 SSD高速硬盘（支持Nvme协议）；至少3个M.2接口 网卡:千兆网卡 声卡:≥5个音频插口（前2后3），最高支持7.1声道 显卡:≥高性能集成显卡 键鼠:≥原厂USB有线抗菌防水键盘，抗菌鼠标。 前置接口:≥7个的原生USB接口 （至少含一个Type-C接口） 后置接口:≥1 个串口，≥1 个 RJ45，≥4 个 USB 2.0 接口、主板集成 VGA+HDMI +2*DP四个视频输出接口（非转接） 插槽:≥1 个 PCIe Gen3.0x16 读卡器:≥十五合一读卡器 电源:≥300W 电源 ，更具备扩展支持高级别专业显卡 机箱:标准 MATX 立式机箱，顶置提手，采用蜂窝结构，散热更为有效 显示器:≥23.8 寸，1920*1080，屏幕比例 16:9，支持壁挂，自带HDMI高清线缆 安全特性:USB 屏蔽技术，可设置为仅识别 USB 键盘、鼠标，无法识别 USB 读取设备，有效防止数据泄露 整机认证和性能要求:提供投标产品 3C 认证； 服务：提供制造厂商针对本项目的售后服务承诺函（原件附投标文件中）及所有售后分支机构联系地址、联系方式，提供制造厂商大客户专属 VIP 7*24 小时 400 或 800 售后服务专线；2 小时响应、三年免费第二自然日上门服务。 | 台 | 50 |
| 14 | 车刀量角仪 | 一、基本配置要求： 1.主要仪器由盘形工作台、旋转工作台、扇形刻度盘、底座、立柱等组成。 2.外形尺寸：≤250mm×170mm×230mm 3.要求车刀配置：75º外圆车刀、90º外圆车刀、45º外圆车刀、切断刀各一把。 4.要求材质：45#钢。 5.要求测量范围：（1）前角；（2）后角；（3）倾角；（4）主（副）偏角。 6.（投标文件中须提供CAD装配总图，并标注页码） 二、实训项目要求： 1.刀具正交平面参考系的建立 2.车刀几何角度的测量及标注 | 台 | 5 |
| 15 | 齿轮范成测试仪 | 一、基本配置及技术性能要求： 1.外形尺寸：≤340mm×35mm×380mm 2.齿条形插齿刀模型3把，模数m1=8mm，m2=10mm，m3=20mm 3.具有装置的CAD装配总图（投标文件中须提供CAD装配总图，并标注页码） 4.教学资源（要求整个实训室共配1套）： 4.1实训室设备安全操作仿真软件要求：该软件应能够展示各类机械设备的安全操作方法，安全注意事项，机械伤害和易发生的机械事故，常见事故的发生原因、防止措施以及各种安全标志、安全色及标牌等。能够对学生进行机械设备方面的各种安全教育，提高学生的安全意识，使学生掌握一些安全基本知识和自我保护常识，熟悉各种事故产生的原因和处理事故的措施，让学生在遇到危险时能采取一定的安全措施，预防或减少事故的发生。该软件必须有理论知识、动画演示、答题互动等环节。以图文并茂、动画演示、游戏闯关、案例分析等生动活波的展现形式，大大提高了学生的学习兴趣！要求实训室设备安全操作仿真软件软件与投标产品为同一生产厂商，为保护软件知识产权和后期维护升级，提供软件著作权证书扫描件并加盖生产商公章。并要求投标文件提供内放此软件的截图不少于5张。 4.2电气安全操作仿真软件要求：本软件以Flash动画与3D虚拟仿真相结合，能够使学生掌握电气类实训室各种安全操作规程、用电安全、人身的触电方式及触电急救方法、过电压及防火防爆、火灾的预防、各种灭火器的使用和火灾逃生的方法等。需软件主要分为四个模块：（1）电气安全：包含安全用电的意义、预防人体触电、电气防火防爆、防雷保护、安全标志等。（2）消防减灾：包含电气火灾的扑救常识、火灾逃生与救护、灭火器的使用、烫伤的简单处理、消防讲解、火灾逃生等。（3）紧急救护： 医疗急救小常识、触电急救动画讲解等。（4）答题互动：包含电磁大冒险、用电知识问答、安全标志连连看等。本软件能在windows系统上安装应用，要求投标文件内放此软件的截图不少于5张。 4.3机械机构虚拟仿真教学软件：本软件采用Flash与3D虚拟仿真技术相结合的方式，界面生动美观、易学易用，可以提高教师教学和学生学习的兴趣，加深学生对机械基础知识的理解和运用。软件通过三维动画演示、模拟、理论知识讲解等方式，生动地展示了机械基础方面的相关知识。可实现以下功能：机械基础的基本知识、典型平面机构的三维动画仿真、演示及应用、典型空间机构的三维动画仿真、演示及应用、典型机械传动的三维动画仿真、演示及应用、典型轮系的三维动画仿真、演示及应用，要求投标文件内放此软件的截图不少于5张 4.4教学3D动画 （1）要求提供常见齿轮传动3D演示动画软件包含蜗杆涡轮、斜齿圆柱齿轮、直齿圆柱齿轮、圆锥齿轮 （2）要求提供梅花形联轴器3D拆分动画与原理软件 （3）要求提供蜗杆传动运动3D演示动画，包含锥蜗杆传动、环面蜗杆传动、圆柱蜗杆传动软件 （4）要求提供链传动和带传动运动3D动画软件，可标注对应机构，并独立显示 （5）要求提供花键的拆分3D动画软件 （6）要求提供螺栓连接组装3D动画软件 （7）要求提供阶梯轴零件加工演示3D动画软件 （8）要求提供CA6140车床3D整体机构及运动原理演示软件 （9）要求提供千分尺的3D机构软件 （10）要求提供量规形式3D结构软件，包含全形塞规、不全形塞规、片状塞规、球端杆规、环规、卡规 （11）要求提供提供齿轮齿圈径向圆跳动测量案列动画演示 （12）要求平面公差3D动画演示软件 （13）要求提供机械基础、钳工、铣工工艺、制图、极限配合、模具拆装试题库资源，每项科目不低于200道题 （14）编程教学资源包：包含CAM自动编程基础、NX CAM基础、创建基础对象、操作导航器应用、型腔铣操作、刀轨设置的供应选项、等高加工、平面铣、固定轴曲面轮廓铣、钻孔加工 （15）建模教学资源包：了解三维建模、三维建模基础知识、软件操作、草图、草图绘图实例、实体建模、通怒剑魔、曲线建模、装配功能及实例、工程制图 三、实训项目 1.用范成法切制渐开线齿轮，观察齿轮轮廓曲线形成过程 2.分析渐开线齿轮产生根切现象原因和避免根切方法 3.比较标准齿轮和变位齿轮异同点 | 台 | 10 |
| 16 | 教师桌 | 一、教师桌要求： 1.外观要求：操作面为平面流线型设计，带有留有两个外置USB接口、水杯位、粉笔盒位、防笔滑落槽。桌面并排一个塑钢键盘抽屉，一个塑钢抽储物抽屉。讲桌正前方“树叉形”设计，并带有“树叶形”散热孔。 2.尺寸要求：讲桌关闭时，长度≥1100mm，宽度≥690mm，高度≥1000mm； 3.防潮、防水、防锈要求：为防止桌面水杯的水或清洁桌面的水，以及潮湿天气对讲桌底脚板的腐蚀。 | 张 | 2 |
| 17 | 工具柜 | 二、工具柜主要要求： 1.规格要求：≥长：850*深4OO*高185Omm 2.基材要求：选用优质冷轧钢钢板，表面颜色为灰白色。 3.要求：耐压，强度大，抗冲击不易形。 4.表层要求：静电粉末喷塑,环保无毒害,无气味; 5.厚度要求：≥铁皮厚度0.6mm。 | 个 | 2 |
| 18 | 实训桌 | 1.以上材质：镀锌管除油后静电喷塑，烤制而成，不易生锈；桌面25㎜实木颗粒板为基材，四边全自动pvc封边，坚固，光滑。 2、尺寸：约120×60x75 | 张 | 16 |
| 19 | 方凳 | 凳面采用18㎜三聚氰胺板经一次成型注塑封边，防磕碰；凳架用25㎜方管壁厚1.2㎜镀锌管二保焊接，结实耐用。 | 个 | 50 |
| 20 | 数控铣床 | 一、技术参数 1.工作台规格（长×宽）≥1000×500mm 2.工作台T型槽（槽数×槽宽×槽距）≥5×18×100mm 3.工作台最大载重≥600kg 4.工件范围（长×宽×高）≥1000×500×500mm 5.X/Y/Z坐标行程≥860/510/560mm 6.主轴中心线到立柱正面距离≥607mm 7.主轴端面至工作台上平面距离≥145～705mm 8.主轴最高转速 ≥12000r/min 9.主轴传动形式≥直联主轴（标配） 10.X、Y、Z切削速度≥0～10m/min 11.X、Y、Z快速进给速度≥36/36/30m/min 12.定位精度X/Y/Z≤0.008mm（全行程） 13.重复定位精度X/Y/Z≤0.005（全行程）mm 14.导轨X/Y/Z≥35/45/45mm 15.X/Y/Z轴丝杠（直径×导程）≥40×12 / 40×12 / 40×10mm 16.机床重量≥5600kg 二、主要标准配置 1.FANUC 0i-MF PLUS（5） 数控系统 2.12000rpm直联主轴 3.主轴油冷装置 4.整体式护罩 5.螺旋排屑器及蓄屑车 6.自动润滑系统 7.工 具 箱 8.工具及工具箱 9.机内工作照明灯 10.机床三色警示灯 11.电气箱热交换器 12.主轴气幕防尘系统 13.主轴锥孔吹气装置 14.刚性攻丝 15.工件冷却系统 16.USB接口及DNC功能 17.嵌入式以太网（RJ45）接口 18.开门保护装置（防护门） 19.便携式手持单元 20.手提吹屑空气枪 21.简易油水分离器 22.地基安装附件 23.随机技术资料 24.须提供加盖制造商公章的针对本项目出具专项售后服务承诺书原件和技术支持资料（技术支持资料为：技术文件（技术协议）原件或原厂出厂配置原件或原厂中文使用说明书原件或原厂印制的产品彩页图片原件或检测机构出具的加盖制造厂商公章的检测报告复印件）。 | 台 | 3 |
| 21 | 数控车床 | 1.床身最大回转直径≥Φ500mm 2.刀架最大回转直径≥Φ280mm 3.最大工件长度≥1000mm 4.最大加工长度≥930mm 5.主轴中心高≥250mm 6.床身导轨宽度≥400mm 7.工件极限重量（只使用夹盘）≥400kg 8.伺服电机驱动：手动三档，档内自动无级变速 9.主电动机（伺服电机）≥7.5/11kw 10.主轴转速范围≥7～2200(低档7～135、中档30～550、高档110～2200） 11.主轴前轴承内径≥Φ120mm 12.主轴通孔直径≥Φ82mm 13.主轴头形式：D8 14.主轴孔锥度：前端Ф90 1:20 15.快速进给速度 ≥X轴:4 Z轴;8m/min 16.滚珠丝杠直径X螺距≥X轴φ20×4mm Z轴φ40×6mm 17.刀架最大行程 ≥X轴280mm Z轴935mm 18.定位精度≤（X）0.018mm（Z）0.024mm 19.重复定位精度≤（X）0.006mm（Z）0.011mm 20.刀柄尺寸≥25×25mm 21.刀柄尺寸重复定位精度≤0.008mm 22.尾座套筒直径≥Φ75mm 23.尾座套筒行程≥150mm 24.主轴电机≥7.5/11 kW 25.数控系统≥FANUC 0i-TF Plus(5) 26.机床净重≥2600kg 27.附件：三爪卡盘K11-250C/D8、垫铁 28.须提供加盖制造商公章的针对本项目出具专项售后服务承诺书原件和技术支持资料（技术支持资料为：技术文件（技术协议）原件或原厂出厂配置原件或原厂中文使用说明书原件或原厂印制的产品彩页图片原件或检测机构出具的加盖制造厂商公章的检测报告复印件）。 | 台 | 3 |
| 22 | 微机控制电子万能试验机 | 1.最大试验力：100KN 2.准确度等级: 0.5级 3.结构形式：门式框架结构 4.试验力示值允许误差极限：示值的±0.5%以内 5.负荷测量范围：满量程的1%～100%FS 6.力分辨率：最大试验力的1/300000 7.位移示值极限误差：示值的±1%以内 8.位移最小分辨率：0.01mm 9.横梁速度调节范围：0.05～500mm/min 10.横梁速度相对误差：设定值的±1%以内 11.有效拉伸空间：700mm 12.有效试验宽度：400mm 13.主机外形尺寸：795×550×2050mm 14.主机重量：500kg 15.供电电源：2100V，50Hz，1.5KW 16.软件及用户界面：WINDOWS操作环境下的软件和交互式人机对话操作界面 17.试验过程及测量、显示、分析、控制等均由微机完成 18.试样破坏后，移动横梁自动停止移动（或自动返回初始位置） 19.具有程控和机械两级限位保护 20.当负荷超过额定值3～5%时，自动停机 标准配置； 1、试验机主机； 1台 含： (a)、 交流伺服驱动器和电机 ； 1套 (b)、高精度负荷传感器100KN； 1只 (c)、精密珠丝杠副 ；1套 (d)、同步带减速； 1套 2、光电编码器1000P/R ；1只 3、计算机； 1台 4、打印机 ； 1台 5、PC机测量控制专用软件； 1套 6、夹具形式：楔形夹具体： 平钳口0-7mm 圆钳口Ø9-Ø14mm 7、压缩附具：φ100 mm 8、引伸计；1个 9、板材拉伸试样50个、棒料50个、弯压试样50个 10、防护罩；一套 | 台 | 1 |
| 23 | 微机控制电子万能试验机 | 1.最大试验力：50KN 2.准确度等级: 0.5级 3.结构形式：门式框架结构， 4.试验力示值允许误差极限：示值的±1%以内 5.负荷测量范围：满量程的1%～100%FS 6.力分辨率：最大试验力的1/300000 7.位移示值极限误差：示值的±1%以内 8.位移最小分辨率：0.01mm 9.横梁速度调节范围：0.05～500mm/min 10.横梁速度相对误差：设定值的±1%以内 11.有效拉伸空间：700mm 12.有效试验宽度：400mm 13.主机外形尺寸：795×550×1730mm 14.主机重量：380kg 15.供电电源：250V，50Hz，1.5KW 16.软件及用户界面：WINDOWS操作环境下的软件和交互式人机对话操作界面 17.试验过程及测量、显示、分析、控制等均由微机完成 18.试样破坏后，移动横梁自动停止移动（或自动返回初始位置） 19.具有程控和机械两级限位保护 20.当负荷超过额定值3～5%时，自动停机 标准配置； 1、试验机主机； 1台 含： (a)、 交流伺服驱动器和电机 ； 1套 (b)、高精度负荷传感器50KN； 1只 (c)、精密珠丝杠副 ；1套 (d)、同步带减速； 1套 2、光电编码器1000P/R ；1只 3、计算机； 1台 4、打印机 ； 1台 5、PC机测量控制专用软件； 1套 6、夹具形式：楔形夹具体： 平钳口0-7mm 圆钳口Ø4-Ø9mm 7、压缩附具：φ100 mm 8、引伸计；1个 9、板材拉伸试样50个、棒料50个、弯压试样50个 10、防护罩；一套 | 台 | 1 |
| 24 | 智能齿轮效率测试实验系统 | 一、系统整体要求 1.工作电源：单相三线 AC220V±10% 50Hz；2.具有电流型漏电保护，I△n ≤30mA，动作时间≤0.1s，容量10A；3.实验台要求采用优质钢材做骨架，经过机械加工成型，外表面喷涂彩色环氧聚塑，厚度不小于1.2mm；采用铸件平板台面，尺寸不小于750mm×420mm×40mm；下部存储柜设有对开门可用于放置配件及资料等；设有四个轮子，便于实验室的布局。4.实验台要求配置齿轮减速器，直流调速电机和磁粉制动器要采用悬浮式结构，通过称重传感器测量输入、输出转矩的大小，使学生掌握齿轮传动主要性能参数的测试方法。5.测试系统面板要求采用铝质面板，文字符号用现代彩色喷描写真技术处理，面板标识、图线分明清晰且经久耐用。 二、配置功能及主要参数要求:1.直流可调电源：0～220V/4A可调；直流固定电源220V一路，可扩展输出。2.数显恒流源1路：输出电流0～800mA连续可调，调节精度1‰，负载稳定度≤5×10-4，额定变化率≤5×10-4，带三位半数显表头指示输出，为磁粉制动器提供工作电流。3.采用数显转速表显示主动电机的转速。4.齿轮减速器 1台：中心高80，速比1:5。5.直流调速电机1台：额定功率 280W，调速范围 0～1500r/min。6.磁粉制动器1台：额定转矩50N•m。7.称重传感器2个：额定载荷5kg，灵敏度1.0mV/V；额定载荷50kg，灵敏度1.0mV/V。8.光电传感器1个：可精确的测量电机的转速。9.数据采集测试分析系统包括光电传感器、两个压力传感器，采用高性能可编程微处理器，1个网络接口，具有多路模拟量和数字量输入通道。铝质面板工艺，具有RS-485计算机通信接口，具备测量精准、稳定性高、抗干扰强的性能。采用AC220V/50Hz（±10％）电源供电，采用标准通信协议，方便维修更换。10. 计算机测试分析软件：要求具有数据采集、测试分析、曲线拟合、保存并打印实验结果等功能。可测量转矩、转速、效率等参数的实时数据，并拟合绘制出效率曲线等，各曲线坐标可任意设置。11. 配件1套：主要包含内六角扳手、活动扳手、呆扳手、三爪拉马、小十字螺丝刀、光盘、通信线、实验指导书等。12.三维仿真软件：软件要求采用Flash与3D虚拟仿真技术相结合的方式，提高学生学习的兴趣，加深学生对知识的理解和运用。要求能通过三维拆卸动画、三维装配动画等方式，生动展示多级变速箱、二维工作台、齿轮减速器、间歇回转工作台、冲床机构等机械对象的拆卸和装配过程。软件要求提供拆装工具、拆装步骤等内容，还要能够利用画笔进行标注等功能。13.互联网+实验报告管理系统：（1）实验实训报告管理系统采用主软辅硬结合方式，包含数据采集系统和AI智能云平台管理软件。实验实训报告的无纸化、高效化、智能化（智能识别报告信息处理等）、结构化（结构化管理实验报告，方便查找、阅览、分享等）提供了有效保障，也为学校的数字信息化建设与发展提供一部分支持。（2）数据采集系统进行实验报告的图像采集；通过高清拍照摄像、图像识别及处理、后台数据库、WEB等技术进行融合，实现文档扫描、传送功能、保存等功能，实现将学生数字化实验实训报告。（3）AI智能云平台管理软件处理部分通过人工智能深度学习算法进行图像的处理，识别出提交报告信息数据，并自动填入学生姓名、学号、班级、科目等信息，无需人工输入。服务器系统可提供局域网或广域网（外网）布设。用户界面采用统一WEB界面，电脑、平板、手机等智能设备都可访问，实现了多设备跨平台应用。在线查看阅览学生上传报告信息内容、批注等，学生信息根据班级、学号、年级等信息排列显示，也可单独通过搜索关键字阅览，可增加优秀报告标记或分享他人等功能。要求互联网+实验报告管理系统与投标产品为同一生产厂商，为保护软件知识产权和后期维护升级，提供软件著作权证书扫描件并加盖生产商公章。14、机械创意机构教学仿真软件：提供不少于50种的运动机构真软件，包含但不限于如下内容：摆动导杆、插床机构、齿轮齿条、单圆销槽轮机构、电影放映中的卷胶片机构、定块机构、对心曲柄滑块、颚式破碎机、翻台机构、飞轮、缝纫机、干涉、滑块机构、棘齿条、棘轮机构、棘轮拉式、夹具机构、搅拌机、搅拌机.、空间槽轮、轮系、内不完全齿轮、内棘轮机构、内摩擦式棘轮、内啮合槽轮、内啮合棘轮、牛头刨机构、偏置滑块机构、平行机构1、平行机构2、汽缸夹紧机构、曲柄滑块机构、曲柄压力机、曲柄摇杆、双动式棘轮、双滑块机构、双曲柄、双向式棘轮1、双向式棘轮2、双摇杆、凸轮机构、凸轮式间歇机构、椭圆规、外不完全齿轮、外啮合棘轮机构、蜗杆凸轮间歇机构、摇块机构、正弦机构、转动导杆、齿轮泵等。整个实训室配一套。要求机械创意机构教学仿真软件与投标产品为同一生产厂商，为保护软件知识产权和后期维护升级，提供软件著作权证书扫描件并加盖生产商公章。（1）实验实训报告管理系统采用主软辅硬结合方式，包含数据采集系统和AI智能云平台管理软件。实验实训报告的无纸化、高效化、智能化（智能识别报告信息处理等）、结构化（结构化管理实验报告，方便查找、阅览、分享等）提供了有效保障，也为学校的数字信息化建设与发展提供一部分支持。（2）数据采集系统进行实验报告的图像采集；通过高清拍照摄像、图像识别及处理、后台数据库、WEB等技术进行融合，实现文档扫描、传送功能、保存等功能，实现将学生数字化实验实训报告。（3）AI智能云平台管理软件处理部分通过人工智能深度学习算法进行图像的处理，识别出提交报告信息数据，并自动填入学生姓名、学号、班级、科目等信息，无需人工输入。服务器系统可提供局域网或广域网（外网）布设。用户界面采用统一WEB界面，电脑、平板、手机等智能设备都可访问，实现了多设备跨平台应用。在线查看阅览学生上传报告信息内容、批注等，学生信息根据班级、学号、年级等信息排列显示，也可单独通过搜索关键字阅览，可增加优秀报告标记或分享他人等功能。 | 台 | 8 |
| 25 | 智能滑动轴承实验系统 | 一、系统整体要求 1.系统电源：单相三线 AC220V±10% 50Hz 2.工作环境：温度 -10℃～＜+40℃ 相对湿度＜85%（25℃） 海拨＜4000m 3.具有电流型漏电保护，I△n ≤30mA，动作时间≤0.1s，容量10A 4.实验台要求采用优质钢材做骨架，经过机械加工成型，外表面喷涂彩色环氧聚塑，厚度不小于1.2mm；采用铸件平板尺寸要求为不小于650mm×350mm×40mm，下部存储柜设有对开门可用于放置配件及资料等；设有四个万向轮子，便于实验室的布局。 5.实验台要求采用直流调速电路和光电测速电路，对电机进行转速控制，在控制面板上显示其转速，以便观察主轴转速的大小。 6.实验台要求能够观察滑动轴承的结构，测定其径向油膜压力分布，轴向油膜压力分布和摩擦特性曲线。 7.测试系统面板要求采用铝质面板，文字符号用现代彩色喷描写真技术处理，面板标识、图线分明清晰且经久耐用。 8.整体外形尺寸不小于1000mm×550mm×1250mm。 二、配置功能及主要参数要求 1.直流可调电压源：0～220V/4A可调；直流固定电源220V一路，可扩展输出。 2.数显转速表1个：显示滑动主轴的转速 3.数显压力表1只：显示加载压力值 4.数显摩擦力表1只：显示摩擦力测量值 5.数显油膜压力表1只：通过按键切换，可以分别显示8路油膜压力值 6.试验轴瓦：内径d=60mm，长度Ｌ≥124mm 7.摩擦力传感器1个：量程50N，用于测量摩擦力大小 8.油膜压力传感器 8个：测量范围0～0.6MPa；精度0.5%；其中7个测量滑动轴承油膜的径向压力，1个测量轴向压力 9.光电传感器1个：测量滑动主轴转速 10.加载传感器1个：量程2000N 11.主轴转速范围：0～450rpm，测速精度：±1转/分 12.实验台配有透明防护罩 13.数据测试分析系统要求采用高性能可编程微处理器，具有不少于10路AD输入，输入电压为5至12V；10路DC输出，输出电压12V；4路AI输入，2路AO输出，RS-232通信接口，能够实时显示测量数据。 14.计算机测试分析软件：要求具有油膜压力、转速、负载大小等数据的实时显示，自动绘制测试和仿真径向油膜压力曲线、轴向油膜压力曲线、承载曲线、摩擦特性曲线等，并进行分析、比较、保存、打印实验曲线和实验报告等功能。实验数据也可由人工记录、手工绘制实验数据曲线。 15.提供内六角扳手、呆扳手、十字螺丝刀、实验指导书（含电子档）等。 16.互联网+设备运维系统 （1）该平台是一个全流程客户服务管理平台，通过端到端的管理和数字化运营，打破了传统的电话报修、电话跟踪和电话回访等耗时繁琐的工作流程，该平台操作和使用简单、方便、快捷，让服务更加高效、过程更加透明、客户更加满意。 （2）服务端分为PC机和手机APP两个版本，使用更加多元化、灵活化，管理人员使用PC版，更加高效快速，服务人员主要使用手机APP，更加灵活高效。 （3）设备信息包括产品型号、名称、出厂日期、过保日期、出厂报告、厂商联系方式、设备装箱单、实训指导书等等，并且根据老师需求来添加需要显示的项目； （4）手机扫描后就可以快速提交服务需求，能够通过文字、现场照片和视频精准描述设备故障，并且能自动显示设备所在位置，让保修更加精准； （5）客户端发送服务情况后，服务端就会收到提醒信息，并且生成服务工单，工单指派给相应服务人员后，系统将自动发送服务短信给保修客户，让客户及时了解服务人员信息和预计到达时间； （6）服务过程跟踪管理，系统自动发送的服务短信内容包括服务人员姓名、联系方式、工单进度链接，客户可以通过链接了解服务进度； （7）服务完成后，客户可以在服务人员手机上签字确认本次服务，同时系统自动发送服务短信给客户，告知客户本次服务已经完成，还可以通过回访短信的方式对本次服务进行评价留言，也可以通过链接对本次服务进行评价留言，可以通过链接查服务报告，服务报告可以存储到网盘、微信、邮箱等能够存取信息的应用当中，方便客户保存和后期查阅，改变了传统的纸质确认和存放，让我们的信息永不丢失； （8）该平台采用阿里云存储，设备信息和客户每次的服务需求都将永久存储，只需要用手机扫描就可以快速便捷的查看。 （9）要求互联网+设备运维系统与投标产品为同一生产厂商，为保护软件知识产权和后期维护升级，提供软件著作权证书扫描件并加盖生产商公章。 17.互联网+教学资源管理平台 教学资源管理平台采用JavaScript+Mysql+Bootstrap核心技术，采用跨平台的B/S框架，各个模块采用模块化方式进行开发和设计，各个子模块支持分布式部署和云部署，系统能够同时满足手机、平板和计算机等访问，并且提供WEB、微信小程序、ANDROID、IOS多终端设备学习途径，打造多元素一体化教学平台，提供一站式学习资源，将资源细分为系列，系列内再分不同层次和知识点，资源内容提供多种标签，可通过检索课程、讲师和关键字查找课程资源。 （1）教学资源管理平台具有多种类型的课程，包含视频、图文、音频、直播等，图文内容有设备相关实训指导书、技术手册以及相关应用软件资源。 （2）完善的产品系列包含液压与气压传动系列、工业机器人系列、机电一体化系列、数控机床系列、楼宇系列、电工电子系列、德国双元制系列等，能够满足不同学习群体、不同品牌工业机器人、不同层次技能人员的学习。课程内容包含课程封面、课程名称、课程简介、内容形式、主讲老师、课程资费模式以及用户课程评价。 （3）具有功能丰富的个人账户管理功能，能够对头像和名称修改、意见反馈、购买的课程、关注的讲师等。 （4）用户注册支持微信和手机号注册，首页设有轮播幻灯片和新闻资讯，视频课程、直播课程、图文课程、音频课程均支持免费、密码和收费三种资费模式， （5）直播课堂由管理员进行分配讲师，讲师登录后，首页设有我的班课以及帮助中心，在我的班课中查看和处理直播任务，在帮助中心里可以查看官方课程资料。 （6）工业机器人类：1.工业机器人认知；2.工业机器人的拆包与安装；3.工业机器人的注意事项和RS的安装及虚拟工作站的建立；4.工业机器人基础操作1（语言及时间设置和三种运动方式）；5.工业机器人基础操作2(示教器度快捷键及快捷菜单)；6.工业机器人基础操作3(计数器更新)；7.工业机器人通讯配置1(D652)；8.工业机器人通讯配置2(DSQC688)；9.工业机器人常用程序数据；10.工业机器人工具数据的设定；11.工业机器人工件及载荷数据的设定；12.工业机器人程序的认知及管理；13.工业机器人四个常用运动控制指令；14.工业机器人常用指令；15.工业机器人编写一个基本PAID程序项目（建立）；16.工业机器人编写一个基本PAID程序项目（调试）相应的视频课程和配套PPT课件。 （7）机器人拆装类：包含三种机器人常用减速机（谐波减速机、RV减速机、星型减速机等）的高清讲解视频。 （8）机械类视频教材：要求提供机械原理、机械设计等课程的教学视频不少于45讲；（9）机械类拆装视频教程：要求提供单级圆柱齿轮减速器、蜗轮蜗杆减速器、圆锥圆柱减速器、二级减速器等不同种类减速器的三维拆卸视频和装配视频，减速器种类不少于8种； （10）以上功能必须为一套系统功能。要求“互联网+教学资源管理平台”与投标产品为同一生产厂商，为保护软件知识产权和后期维护升级，提供软件著作权证书扫描件并加盖生产商公章。 19.三维虚拟仿真软件：要求采用3D虚拟仿真技术，包含多种机械原理机构的动画仿真，能够通过三维运行动画，展示各机械机构原理的运行轨迹，要求至少包括曲柄摆杆机构、双曲柄机构、曲柄滑块机构、双摇杆机构、鄂式碎石机、牛头刨床、摆动从动杆凸轮机构、盘形凸轮机构、圆锥齿轮机构、直齿轮机构、槽轮机构、棘轮机构、间歇运动机构、周转轮系、定轴轮系、空间连杆机构、分路传动机构等三维动画运行、拆卸、装配演示等功能。要求鼠标滚轮可以对零件放大、缩小，鼠标右键可以对零件进行旋转观看，鼠标左键可以为按钮点击功能。要求能够满足Windows 7、Windows 8、Windows 10系统下运行。 三、实验项目 1.观察滑动轴承的结构，测定滑动轴承油膜的径向和轴向压力分布特性曲线 2.测定滑动轴承摩擦特性曲线 四、数字化立体教材软件平台 （1）软件平台基于云端的开放性平台，采用HTML 5网页技术开发，支持离线在线访问，可与学校数字化校园网互联互通，可无缝进行数据互传，可开放连接校园网网络接口，通过账号及密码可访问该资源，后台资源实时更新，支持手机端扫码访问。 （2）平台发布资源具有3D效果，支持文档搜索、复制、放大、缩小、打印、文档处理等功能；资源至少集成文档、视频、动画仿真、教学资源等四项文件。 （3）平台集成设备服务系统，可完成查看设备信息包含技术配置、使用说明，质检报告等，可完成设备远程保修及技术支持，通过文字描述、图片等寻求厂家技术服务；支持查看服务进度，支持评价及投诉。 （4）资源应集成设备实验指导书，应具有3D翻书效果，并有搜索、复制、放大、缩小、打印等功能； （5）资源应集成《机械设计基础》国家级规划教材，应具有3D翻书效果，并有搜索、复制、放大、缩小、打印等功能； （6）资源应集成机械原理、机械设计基础教学课件等； （7）资源集成万用表应用训练仿真软件、安全教育仿真软件、机械机构仿真软件； （8）资源要求可访问调用“变速箱装配工艺微课”，围绕变速箱装配与拆卸工艺设计制作6-10分钟微课，包含变速箱的组成、装配工艺、装配过程和拆卸过程三维动画等； （9）资源要求可访问调用“二维工作台装配工艺微课”，围绕十字工作台装配与拆卸工艺设计制作6-10分钟微课，包含十字工作台的组成、装配工艺、装配过程和拆卸过程三维动画等； | 台 | 8 |
| 26 | 智能带传动效率测试实验系统 | - 系统整体要求 1.系统电源：单相三线 AC220V±10% 50Hz。2.工作环境：温度 -10℃～＜+40℃ 相对湿度＜85%（25℃） 海拨＜4000m 3.具有电流型漏电保护，I△n ≤30mA，动作时间≤0.1s，容量10A 4.实验台要求采用优质钢材做骨架，经过机械加工成型，外表面喷涂彩色环氧聚塑，厚度不小于1.2mm；采用铸件平板尺寸要求为不小于650mm×350mm×40mm，下部存储柜设有对开门可用于放置配件及资料等；设有四个万向轮子，便于实验室的布局。 5.实验台要能够测定V带传动、圆带传动和平带传动的传动效率，以及传动效率、滑差率和张紧力之间的关系。 6.主动电机要求为浮动结构，可通过螺旋装置调节电机的位置，改变带的张紧力。电机通过两轴承座架空，使电机定子可自由旋转，电机旋转时可通过压力传感器测量电机定子的反力矩。电机轴上设有栅格盘及光电传感器，可精确的测量电机的转速。7.测试系统面板要求采用铝质面板，文字符号用现代彩色喷描写真技术处理，面板标识、图线分明清晰且经久耐用。8.整体外形尺寸不小于1000mm×550mm×1200mm。9.实验室设备安全保护系统：要求整个实验室配有一套互联网+安全监测管理软件，能够监控实验室用电安全。具体功能要求如下：（1）系统具有过温、短路、过流、过压、欠压、失压、功率限定7大保护功能；电源具有一键锁定功能，处理故障时，防止漏电保护器合闸，造成触电危险；电源具有故障锁定功能，发生故障导致跳闸时，不能人为上电，只能通过远程清除故障后，才能上电成功；能通过无线WIFI和有线以太网与手机APP（支持安卓和苹果）和PC端云平台通讯。（2）进线柜以32位ARM为核心，采用不小于7寸彩色触摸屏为人机交互界面，实时监控设备运行情况，提供WIFI、485等多种通信模式，具备语音播报功能。能实时监测三相电压、电流、功率，功率因数、频率、电能等参数，液晶触摸屏监测数值。能监控实验室电源的故障类型和故障次数；设备时间管理包含年月日时间的显示。（3）移动端软件：用电状态界面实时显示当前电压、电流、有无功功率、电能、设备温度、漏电电流值等；用电数据界面能智能查找近2年用电数据，设置界面能设置限定电能值、负载值、设备超温值、过欠压值、过欠压恢复时间值等。后台查看报警日志、操作日志、故障日志等。（4）PC端软件：具有多个子界面，具有故障分析，用电能效分析、集中管理、个人中心资料管理、用户报警定位跟踪与信息统计、一键全屏投影等功能；具有管理员信息修改与权限管理等功能。要求互联网+安全监测管理软件与投标产品为同一生产厂商，为保护软件知识产权和后期维护升级，提供软件著作权证书扫描件并加盖生产商公章。二、配置功能及主要参数要求 1.直流可调电源：0～220V/4A可调；直流固定电源220V一路，可扩展输出。 2.采用数显转速表和转矩表分别显示主、从动电机的转速和转矩。 3.实验台内部要求采用8级加载装置，智能控制加载，负载采用大功率精密电阻，安全可靠，禁止采用灯泡负载，避免安全隐患。 4.直流电机2个：功率不小于 260W；主动电机调速范围 0～1500r/min。 5.实验带轮：平带轮2个，d1=d2=100mm；配套平带规格 900×16；V带轮2个，d1=d2=100mm；配套V带规格 Z-900；圆带轮2个，d1=d2=100mm；配套圆带规格 8×900。 6.数据测试分析系统至少包括两个光电传感器、两个100N压力传感器，要求采用高性能可编程微处理器，硬件除法和单周期乘法，快速可嵌套中断，6～12个时钟周期，72MHz运行频率，1.25DMIPS/MHz，具有MPU保护设定访问规则，64k～256kB Flash，高达64kB的SRAM，1个RJ45网络接口，支持10M/100M自适应网络。留有程序下载接口和通信接口。铝质面板工艺，具有RS-485计算机通信接口，具备测量精准、稳定性高、抗干扰强的性能。采用AC220V/50Hz（±10％）电源供电，采用标准通信协议，方便维修更换。 7.测试控制分析软件应能够利用计算机完成数据采集、测试分析、保存数据和打印实验结果，可测量转矩、转速、效率等参数的实时数据，并拟合绘制出效率和弹性滑动曲线等。 8.仿真教学软件：软件要求采用动画与虚拟仿真技术，综合项目有43个。主要教学内容有基本常识与操作、识图、电机控制、多种仪器仪表介绍和使用、低压电器原理和使用，并配有高清易懂的动画原理视频。在全软的环境中，通过系统自带的各种功能部件，为学校教育提供一套完美、开放式的教学平台，并向用户完全开放，可无限制使用。 （1）提供实物器材说明、实物仿真电路图、高清动画模拟演示视频、实物布局界面、原理图闪烁提醒方式来进行实物的连线、实物仿真运行效果的模拟演示、独有的实训排故仿真界面。 （2）提供安全用电、常用连接工艺等详细介绍和说明界面。 （3）提供仪表模块覆盖最全仪表的介绍和使用说明。 （4）覆盖最全类型电机，提供电机的外形、结构、装配、维修动画仿真界面和动画原理视频。 （5）低压电器仿真模块，提供外形、结构、组装、检测动画仿真界面和动画原理视频。 （6）识图界面提供各种电路中的符号和绘制原理图、接线图的遵循原则。 （7）要求软件无节点限制，向用户完全开放，可无限制使用。 - 数字化立体教材软件平台 （1）软件平台基于云端的开放性平台，采用HTML 5网页技术开发，支持离线在线访问，可与学校数字化校园网互联互通，可无缝进行数据互传，可开放连接校园网网络接口，通过账号及密码可访问该资源，后台资源实时更新，支持手机端扫码访问。 （2）平台发布资源具有3D效果，支持文档搜索、复制、放大、缩小、打印、文档处理等功能；资源至少集成文档、视频、动画仿真、教学资源等四项文件。 （3）平台集成设备服务系统，可完成查看设备信息包含技术配置、使用说明，质检报告等，可完成设备远程保修及技术支持，通过文字描述、图片等寻求厂家技术服务；支持查看服务进度，支持评价及投诉。 （4）资源应集成设备实验指导书，应具有3D翻书效果，并有搜索、复制、放大、缩小、打印等功能； （5）资源应集成《机械设计基础》国家级规划教材，应具有3D翻书效果，并有搜索、复制、放大、缩小、打印等功能； （6）资源应集成机械原理、机械设计基础教学课件等； （7）资源集成万用表应用训练仿真软件、安全教育仿真软件、机械机构仿真软件； （8）资源要求可访问调用“变速箱装配工艺微课”，围绕变速箱装配与拆卸工艺设计制作6-10分钟微课，包含变速箱的组成、装配工艺、装配过程和拆卸过程三维动画等； （9）资源要求可访问调用“二维工作台装配工艺微课”，围绕十字工作台装配与拆卸工艺设计制作6-10分钟微课，包含十字工作台的组成、装配工艺、装配过程和拆卸过程三维动画等； （10）资源要求可由一个统一的目录链接访问，方便管理。 （11）投标人需提供数字化立体教材软件平台功能演示视频，存放在U盘当中，单独递交，演示结果需满足以上功能要求，不演示者不得分。 （12）要求数字化立体教材软件平台与投标产品为同一生产厂商，为保护软件知识产权和后期维护升级，提供软件著作权证书扫描件并加盖生产商公章。 9.提供完整的实验指导书（含电子档）以及通信线、测试软件等1批。 - 10.教学课程资源要求 - （1）要求提供正规出版社出版的国家级规划教材。 - （2）要求教材涉及机械传动装配与调试教学模块不少于10个，教学课题不少于35个，要求投标文件提供佐证材料（教材封面截图、内容截图等）。 - （3）要求提供正规出版社出版“十四五”职业教育省级规划教材，需有企业人员参编，要求投标文件提供佐证材料（教材封面截图、ISBN页截图、内容截图等）。 - 三、实验项目 1.了解带传动效率的测试方法 2.观察带传动中的弹性滑动和打滑现象 3.测定传动效率、滑差率、张紧力之间的关系 4.测定滑动率和传动效率，绘制滑动曲线及效率曲线 | 台 | 8 |
| 27 | 档案柜 | 主要参数： 1.规格要求：≥长：850*深4OO*高185Omm 2.基材要求：选用优质冷轧钢钢板，表面颜色为灰白色。 3.要求：耐压，强度大，抗冲击不易形。 4.表层要求：静电粉末喷塑,环保无毒害,无气味; 5.厚度要求：≥铁皮厚度0.6mm。 | 个 | 3 |
| 28 | 电脑桌 | 60×56×105，其中桌面高75cm，护板高30cm。桌面25㎜实木颗粒板四边用1.5㎜PVC全自动封边，结实耐用不开边；钢架采用40㎜镀锌方管经除油除锈二保焊后静喷塑而成。桌面上有30cm高的钢网护板，桌面下有抽拉键盘托，四个桌腿设有带刹车的万句轮。 | 张 | 50 |
| 29 | 实验桌 | 1.以上材质：镀锌管除油后静电喷塑，烤制而成，不易生锈；桌面25㎜实木颗粒板为基材，四边全自动pvc封边，坚固，光滑。 2、尺寸：约120×60x75 | 张 | 20 |
| 30 | 方凳 | 凳面采用18㎜三聚氰胺板经一次成型注塑封边，防磕碰；凳架用25㎜方管壁厚1.2㎜镀锌管二保焊接，结实耐用。 | 个 | 50 |

第六章   响应文件格式

（项目名称、项目编号）

包号：

响应文件

供应商人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

电子化响应文件目录

1.法定代表人身份证明书

2.响应函

3.响应函附表

4.承诺函

5.供应商资格审查证明文件

6.中小微企业声明函

7.残疾人福利性单位声明函

8.监狱企业证明文件

9.人员培训、售后服务及优惠承诺

10.供应商基本情况表

11.报价表

12.供应商认为需要提交的其他资料

1.法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：   年    月    日

经营期限：

姓    名：		 性别：		年龄：		   职务：

系          （供应商单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

供应商(盖章)：

日期： 年  月 日

（后附法定代表人身份证正反面扫描件）

2．响 应 函

致（采购人）：

根据已收到贵方的        （项目名称）        （项目编号）       （包号）的竞争性谈判文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，我单位经研究上述竞争性谈判文件的投标须知、合同条款、技术参数及其它有关文件后，我方愿以人民币（大写）：            （小写：      元）的报价；交货及安装期：自合同签订之日起    日历天内, 质保期    ,承包上述项目的采购及安装、调试、验收、培训、质保期服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务。

1、我方已详细审核全部竞争性谈判文件，包括修改文件（如有）及有关附件，已充分理解并掌握了本项目的全部有关情况，认为竞争性谈判文件符合法律、法规的要求，充分体现了公开、公平、公正和诚实信用原则，我方对竞争性谈判文件没有任何异议。同意接受竞争性谈判文件的全部内容和条件。

2、我方承认响应函附表是我方响应函的组成部分。

3、我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性谈判文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求，与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

4、我方同意自本项目竞争性谈判文件中规定的谈判有效期内有效，并承诺在谈判有效期内不修改、撤销响应文件。

5、我方完全理解贵方不一定接受报价最低的供应商为成交供应商的行为。

6、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商(盖章)：

法定代表人 (签字或盖章)：

日期：  年   月   日

3．响应函附表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 包号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 报 价 | 人民币（大写）： （小写）： |
| 质量要求 |  |
| 交货及安装期 | 自合同签订之日起 日历天内 |
| 质 保 期 |  |
| 谈判有效期 |  |
| 联系人及联系电话 |  |
| 备 注 |  |

供应商(盖章)：

法定代表人 (签字或盖章)：

日期：  年   月   日

4.承诺函

致：（采购人名称/代理机构名称）

我公司作为本次采购项目的供应商，根据竞争性谈判文件要求，现郑重承诺如下：

1.我方完全接受和满足本项目竞争性谈判文件中规定的实质性要求，不存在对竞争性谈判文件有异议的同时参加本次采购活动。

2.参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

3.我方参加政府采购活动无商业贿赂和不正当竞争行为。

4.存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（1）谈判有效期内撤回响应文件的；

（2）在采购人确定成交供应商以前放弃成交候选资格的；

（3）除不可抗力的因素外，由于成交供应商的原因未能按照竞争性谈判文件的规定与采购人签订合同；

（4）在竞争性谈判文件中提供虚假材料谋取中标；

（5）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）谈判有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

5.我公司承诺本项目的交货及安装期、技术参数均满足谈判文件及采购人要求，如若成交后未按照谈判文件及我公司响应文件执行的，我公司自愿放弃本项目成交供应商资格，并且愿意承担因此所产生的一切后果，对采购人造成损失的承担赔偿责任。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商(盖章)：

法定代表人 (签字或盖章)：

日期：  年  月  日

5.供应商资格审查证明文件

附件一：有效的营业执照；

附件二：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，企业没有被列入“信用中国”网站的“失信被执行人（跳转中国执行信息公开网）”和“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，查询渠道： “中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），提供网站的查询结果截图，截图要显示查询时间，查询时间自本公告发布之日起；

附件三：本企业无商业贿赂和不正当竞争行为的承诺书（后附格式）。

附件四： 供应商出具无行贿犯罪记录在中国裁判文书网自行查询结果或自行承诺（查询/承诺对象：企业、法定代表人）；

附件五：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（提供承诺书，后附格式）

注：以上为供应商资格审查必备资料，需按竞争性谈判文件要求在响应文件中提供扫描件。

附件1：

无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书

我公司承诺：

我公司自成立以来，在参与政府采购活动中，无商业贿赂和不正当竞争行为。
特此承诺！

供应商(盖章)：

法定代表人 (签字或盖章)：

日期：   年   月   日

附件2：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书

致（采购单位及代理公司）：

我单位自愿参加本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为              ，注册地点为           ，统一社会信用代码为          ， 法定代表人（主要负责人）为        ， 联系方式为            。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力(如分公司参加投标的，其民事责任由总公司承担)。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

## 七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（主要负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年  月  日

注：1.供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应竞争性谈判文件要求，按无效投标处理。

2.供应商的法定代表人（主要负责人）或者授权代表的签字或盖章应真实、有效。

6.中小微企业声明函

（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020﹞ 46 号） 的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，具体情况如下：

（标的名称） ， 属于工业（制造业）；制造商为（企业名称）， 从业人员     人， 营业收入为     万元， 资产总额为     万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

本企业不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商提供《中小企业声明函》内容不实的,属于“隐瞒真实情况,提供虚假资料的”情形,依照《政府采购法》的有关规定追究相应责任。

3. 中小企业划分标准见附件。

附件：工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

7.残疾人福利性单位声明函

（属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要填写《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。）

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〔141〕号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2. 成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

8.监狱企业证明文件

（属于监狱企业的提供，不属于的无需填写此项内容）

（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：在响应文件中附扫描件。

9. 人员培训、售后服务及优惠承诺

（根据项目需要设定，格式自拟）

10.供应商基本情况表

## （一）投标供应商基本信息表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商(盖章)：

法定代表人 (签字或盖章)：

日期：  年  月   日

11.报价表

11.1报价明细表（此格式可以修改）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 原产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 质保期 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 税费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 运输至最终目的运费及保险费等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 报价(人民币大写)： ￥ 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 注：1.所有价格以人民币表示。2.若总价与单价不符，以单价为准。3.选配/购项目不包括在本报价表内，应另附表说明（如有）。

供应商(盖章)：

法定代表人 (签字或盖章)：

日期： 年   月  日

11.2技术参数偏离表（此格式可以修改）

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 所投品牌和型号 | 所投产品技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表格若不够用，可根据实际自行扩展表格。

供应商(盖章)：

法定代表人 (签字或盖章)：

日期：  年   月   日

12.供应商认为需要提交的其他资料

如：1、项目实施方案

2、供应商认为需要提交的其他资料