卢氏县2024年双龙湾镇上店街村人居环境整治项目答疑函

审减金额如下：

花墙砌筑-砌筑工程因子目及材料价格调整，审减：13538.09元；

花墙砌筑-装饰工程因子目及材料价格调整，审减：4893.83元；

地面铺装-块料面层及100厚C25压花地坪工程因子目及材料价格调整，审减：17159.43元；

您好，控制价中，花墙砌筑和压花地坪评审综合单价远低于市场价，且该部分施工工艺复杂耗费人工，花墙砌筑-砌筑工程，装饰工程审减3000元，地面铺装-块料面层审减3200元即可，望贵单位综合考虑予以调高，

回复；花墙砌筑和压花地坪评审后单价符合市场价，花墙砌筑和压花地坪依据《建设工程工程量清单计价规范》、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》及《河南省市政工程预算定额》调整。